## 单位工程汇总表
王庄服务区、蔡村服务区房建工程土建劳务一标段 安装工程单位工程汇总表
名称 | 单体名称 | 金额 | 备注
1 | 王庄服务区-双侧综合楼（安装工程） | 0
2 | 王庄服务区-双侧机修间（安装工程） | 0
3 | 王庄服务区-双侧加油站房及加油罩棚（安装工程） | 0
4 | 王庄服务区-双侧充电站车棚（安装工程） | 0
5 | 王庄服务区-晾衣房(安装工程) | 0
6 | 王庄服务区-双侧垃圾房（安装工程） | 0
总计 |  | 0
| 其中：劳务投标报价 | 0

## 王庄服务区-双侧综合楼（安装工程）
全费用单价分析表（清单）
工程名称：王庄服务区-双侧综合楼（安装工程）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 001 | 抗震支架工程
1 | 030704001001 | 抗震支吊架制作安装 | 1、材质：金属 2、除锈、刷油设计要求：详见图纸要求 3、含本工程电气、给排水、暖通所有管道、设备、桥架等抗震支吊架 | m2 | 9996 |  | 0 |  | 0
| 002 | 电气工程
| 0101 | 土石方及设备基础工程
2 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 20 |  | 0 |  | 0
| 002-2 | 配电箱
3 | 030404017001 | PZ-30箱 | 供应安装调试 | 台 | 30 |  | 0 |  | 0
4 | 030404017002 | 二级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 66 |  | 0 |  | 0
5 | 030404017003 | 一级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 22 |  | 0 |  | 0
6 | 030404015001 | 智能消防自动巡检柜STE-YJ-55/37kW 600x600x2200 | 供应安装调试 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
7 | 030404016001 | 水泵、消防泵控制柜安装（设备随水泵配套） | 安装调试 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
8 | 030404004001 | ATS800X600X2200 | 供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-3 | 桥架、配管
9 | 030411003001 | 玻璃钢桥架200*100 | 材质：玻璃钢 | m | 35.46 |  | 0 |  | 0
10 | 030411003002 | 钢制桥架100*50 | 材质：钢制 | m | 274.06 |  | 0 |  | 0
11 | 030411003003 | 钢制桥架100*100 | 材质：钢制 | m | 288.56 |  | 0 |  | 0
12 | 030411003004 | 钢制桥架150*100 | 材质：钢制 | m | 185.2 |  | 0 |  | 0
13 | 030411003005 | 钢制桥架200*100 | 材质：钢制 | m | 177.48 |  | 0 |  | 0
14 | 030411003006 | 钢制桥架300*100 | 材质：钢制 | m | 155.76 |  | 0 |  | 0
15 | 030411003007 | 钢制桥架300*200 | 材质：钢制 | m | 171.34 |  | 0 |  | 0
16 | 030411003008 | 防火桥架150*100 | 材质：钢制 | m | 300.84 |  | 0 |  | 0
17 | 030411003009 | 防火桥架300*100 | 材质：钢制 | m | 33.64 |  | 0 |  | 0
18 | 030411003010 | 桥架250*100 | 材质：钢制 | m | 75.82 |  | 0 |  | 0
19 | 030411003011 | 防火桥架100*50 | 材质：钢制 | m | 178.9 |  | 0 |  | 0
20 | 030411001001 | 金属软管DN20 | 1、安装形式：吊顶内敷设 | m | 78.5 |  | 0 |  | 0
21 | 030411001002 | 电气配管SC15 | 1、配置要求：暗配 | m | 39.72 |  | 0 |  | 0
22 | 030411001003 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 7565.28 |  | 0 |  | 0
23 | 030411001004 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：明配 | m | 39.58 |  | 0 |  | 0
24 | 030411001005 | 电气配管SC32 | 1、配置要求：暗配 | m | 308.72 |  | 0 |  | 0
25 | 030411001006 | 电气配管SC32 | 1、配置要求：明配 | m | 67.14 |  | 0 |  | 0
26 | 030411001007 | 电气配管SC40 | 1、配置要求：暗配 | m | 803.62 |  | 0 |  | 0
27 | 030411001008 | 电气配管SC50 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m | 67.08 |  | 0 |  | 0
28 | 030411001009 | 电气配管SC50 | 1、配置要求：明配 | m | 25.14 |  | 0 |  | 0
29 | 030411001010 | 电气配管SC100 | 1、配置要求：暗配 | m | 20.92 |  | 0 |  | 0
30 | 030411001011 | 电气配管SC150 | 1、配置要求：暗配 | m | 62.4 |  | 0 |  | 0
31 | 030411001012 | 电气配管SC100 | 1、配置要求：明配 | m | 71.3 |  | 0 |  | 0
32 | 030411001013 | 电气配管JDG20 | 1、配置要求：暗配 | m | 5828.64 |  | 0 |  | 0
33 | 030411001014 | 电气配管JDG25 | 1、配置要求：暗配 | m | 203.5 |  | 0 |  | 0
34 | 030411001015 | 电气配管JDG32 | 1、配置要求：暗配 | m | 272.14 |  | 0 |  | 0
35 | 030411001016 | 电气配管JDG50 | 配置要求：暗配 | m | 133.22 |  | 0 |  | 0
36 | 030411001017 | 电气配管PC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 4728.68 |  | 0 |  | 0
37 | 030411001018 | 电气配管PC50 | 配置要求：暗配 | m | 66.88 |  | 0 |  | 0
38 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 10 |  | 0 |  | 0
| 002-4 | 电缆、电线
39 | 030408001001 | 电力电缆WDZB-YJY-3x2.5 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 27.84 |  | 0 |  | 0
40 | 030408001002 | 电力电缆ZR-YJV-3x4 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 1192.54 |  | 0 |  | 0
41 | 030408001003 | 电力电缆WDZB-YJY-3x6 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 81.06 |  | 0 |  | 0
42 | 030408001004 | 电力电缆WDZB-YJY-3x10 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 1168.56 |  | 0 |  | 0
43 | 030408001005 | 电力电缆WDZB-YJY-4x4 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 65.6 |  | 0 |  | 0
44 | 030408001006 | 电力电缆ZR-YJV-5x2.5 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 22.94 |  | 0 |  | 0
45 | 030408001007 | 电力电缆WDZAN-YJY-5x2.5 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 120.06 |  | 0 |  | 0
46 | 030408001008 | 电力电缆WDZB-YJY-5x4 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 133.76 |  | 0 |  | 0
47 | 030408001009 | 电力电缆BBTRZ-5×4 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 49.24 |  | 0 |  | 0
48 | 030408001010 | 电力电缆KNX总线电缆（J-Y(st)YH） | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 131.74 |  | 0 |  | 0
49 | 030408001011 | 电力电缆WDZB-YJY-5x6 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 39.44 |  | 0 |  | 0
50 | 030408001012 | 电力电缆WDZAN-YJY-5x6 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 106.62 |  | 0 |  | 0
51 | 030408001013 | 电力电缆WDZB-YJY-5x10 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 1383.82 |  | 0 |  | 0
52 | 030408001014 | 电力电缆ZR-YJV-5x10 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 55.12 |  | 0 |  | 0
53 | 030408001015 | 电力电缆WDZAN-YJY-5x10 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 275.64 |  | 0 |  | 0
54 | 030408001016 | 电力电缆WDZAN-YJY-5x16 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 257.56 |  | 0 |  | 0
55 | 030408001017 | 电力电缆ZR-YJV-5x16 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 47.56 |  | 0 |  | 0
56 | 030408001018 | 电力电缆ZR-YJV-4x25+1x16 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 155.62 |  | 0 |  | 0
57 | 030408001019 | 电力电缆WDZB-YJY-4x25+1x16 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 165.74 |  | 0 |  | 0
58 | 030408001020 | 电力电缆WDZB-YJY-4x35+1x16 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 600.34 |  | 0 |  | 0
59 | 030408001021 | 电力电缆WDZAN-YJY-3x50 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 46.86 |  | 0 |  | 0
60 | 030408001022 | 电力电缆WDZAN-YJY-3x50+1x25 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 46.86 |  | 0 |  | 0
61 | 030408001023 | 电力电缆WDZAN-YJY-3x70 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 35.76 |  | 0 |  | 0
62 | 030408001024 | 电力电缆WDZAN-YJY-3x70+1x35 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 71.32 |  | 0 |  | 0
63 | 030408001025 | 电力电缆WDZB-YJY-4x70+1x35 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 479.26 |  | 0 |  | 0
64 | 030408001026 | 电力电缆WDZAN-YJY-3x95 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 35.56 |  | 0 |  | 0
65 | 030408001027 | 电力电缆WDZB-YJY-4*95+1*50 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 593.14 |  | 0 |  | 0
66 | 030408001028 | 电力电缆WDZB-YJY-4x120+1x50 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 320.34 |  | 0 |  | 0
67 | 030408001029 | 电力电缆WDZB-YJY-4x120+1x70 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 432.78 |  | 0 |  | 0
68 | 030408001030 | 电力电缆WDZAN-YJY-3×150+2×70 | 1、穿管或穿桥架 2、含电缆终端头 | m | 149.16 |  | 0 |  | 0
69 | 030411004001 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 33511.4 |  | 0 |  | 0
70 | 030411004002 | 电气配线4.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 16996.34 |  | 0 |  | 0
71 | 030411004003 | 电气配线6.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 364.4 |  | 0 |  | 0
72 | 030411004004 | 二芯软导线1.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 39.72 |  | 0 |  | 0
73 | 030411004005 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 3387.74 |  | 0 |  | 0
| 002-5 | 灯具、插座、开关
74 | 030412001001 | LED长条灯 15W 4000K | 安装方式：吊装 | 套 | 224 |  | 0 |  | 0
75 | 030412001002 | LED防水防潮灯 LED，1x30W | 安装方式：吸顶 | 套 | 42 |  | 0 |  | 0
76 | 030412004001 | LED轨道射灯 5000K 48W黑色 | 规格：1m两个射灯 | 套 | 52 |  | 0 |  | 0
77 | 030412004002 | LED可调节射灯（嵌入式）24W 4000K | 安装方式：嵌入式 | 套 | 10 |  | 0 |  | 0
78 | 030412001003 | LED嵌入式平板灯 18W 4000K，效率95lm/W，300*600mm | 安装方式：吸顶 | 套 | 32 |  | 0 |  | 0
79 | 030412001004 | LED嵌入式平板灯 48W 4000K，效率95lm/W，600*600mm | 安装方式：吸顶 | 套 | 128 |  | 0 |  | 0
80 | 030412004003 | LED圆形筒灯（嵌入式）12W 4000K | 安装方式：嵌入式 | 套 | 742 |  | 0 |  | 0
81 | 030412004004 | LED圆形筒灯（明装）65W 6000K | 安装方式：明装 | 套 | 80 |  | 0 |  | 0
82 | 030412004005 | 30x10铝型槽线条灯（带白色边框）12W/m 4000K | 安装方式：嵌入 | m | 144.08 |  | 0 |  | 0
83 | 030412004006 | 100x35铝型槽线条灯（带白色边框）18W/m 4000K | 安装方式：嵌入 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
84 | 030412004007 | LED灯带DC24V，12W/m 4000K | 安装方式：嵌入 | m | 1009.98 |  | 0 |  | 0
85 | 030412004008 | LED灯带DC24V，5W/m，5000K | 安装方式：嵌入 | m | 1832.18 |  | 0 |  | 0
86 | 030412004009 | 60x25柔性硅胶灯带 ，18W/m 4000K | 安装方式：嵌入 | m | 12.84 |  | 0 |  | 0
87 | 030412001005 | 防溅节能型壁灯 LED，1x10W | 安装方式：壁装 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
88 | 030412004010 | 明装单头斗胆灯25W 2500lm 6000K | 安装方式：吸顶 | 套 | 28 |  | 0 |  | 0
89 | 030412001006 | 普通吸顶灯 14W 4000K | 安装方式：吸顶 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
90 | 030412001007 | 普通吸顶灯 24W 4000K | 安装方式：吸顶 | 套 | 42 |  | 0 |  | 0
91 | 030412001008 | 防爆型LED吸顶灯LED，1x20W | 安装方式：吸顶 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
92 | 030412001009 | 三合一浴霸灯 2000W 4000K 300*600mm | 安装方式：嵌入 | 套 | 22 |  | 0 |  | 0
93 | 030412001010 | 吸顶式红外感应式LED节能灯 LED，1x18W | 安装方式：吸顶 | 套 | 22 |  | 0 |  | 0
94 | 030412004011 | 艺术吊灯 20W 4000K | 安装方式：吊装 | 套 | 42 |  | 0 |  | 0
95 | 030412004012 | 艺术吊灯 40W 6000K | 安装方式：吊装 | 套 | 32 |  | 0 |  | 0
96 | 030412004013 | LED双管日光灯LED灯管，2x24W |  | 套 | 46 |  | 0 |  | 0
97 | 030412004014 | 安全出口标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 28 |  | 0 |  | 0
98 | 030412004015 | 楼层标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
99 | 030412004016 | 疏散出口标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装 | 套 | 20 |  | 0 |  | 0
100 | 030412004017 | 疏散指示灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装 | 套 | 94 |  | 0 |  | 0
101 | 030412004018 | 双面多信息复合标志灯（方向+楼层）（铝型材+阻燃PC材质，吊顶下0.1m吊装）（规格型号综合考虑） | 安装形式：吊装 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
102 | 030412004019 | 应急疏散照明灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 222 |  | 0 |  | 0
103 | 030507001001 | 残卫紧急报警按钮 | 名称：残卫紧急报警按钮 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
104 | 030904005001 | 残卫声光报警器 | 名称：残卫声光报警器 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
105 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 220 |  | 0 |  | 0
106 | 030404034002 | 空调室内机、新风机、风机配套多功能开关（厂家随配） | 安装方式：暗装 | 个 | 52 |  | 0 |  | 0
107 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 566 |  | 0 |  | 0
108 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 2802 |  | 0 |  | 0
109 | 030411006002 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 1962 |  | 0 |  | 0
110 | WB030701004001 | 嵌入式排风扇,220V 1x25W | 安装方式：嵌入安装 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-6 | 防雷接地系统
111 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-7 | 电气调整试验
112 | 030414004001 | 备用电源自动投入装置系统调试 | 名称：备用电源自动投入装置系统调试 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
113 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 电压等级（KV)：1KV | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-8 | 综合布线系统
114 | 030502003001 | 弱电成套设备 | 1、规格：含3×48口网络配线架、110型100对语音配线架、机柜等 具体详见图纸 2、安装方式：落地 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
115 | 030411003012 | 钢制桥架100x100 | 材质：钢制 | m | 114.68 |  | 0 |  | 0
116 | 030411003013 | 钢制桥架150*100 | 材质：钢制 | m | 101.44 |  | 0 |  | 0
117 | 030411003014 | 钢制桥架250*100 | 材质：钢制 | m | 101.44 |  | 0 |  | 0
118 | 030411001019 | 电气配管PC16 | 敷设方式：暗配或吊顶内敷设 | m | 181.96 |  | 0 |  | 0
119 | 030411001020 | 电气配管PC20 | 敷设方式：暗配或吊顶内敷设 | m | 280.18 |  | 0 |  | 0
120 | 030411001021 | 电气配管PC25 | 敷设方式：暗配或吊顶内敷设 | m | 139.18 |  | 0 |  | 0
121 | 030411001022 | 电气配管PC32 | 敷设方式：暗配或吊顶内敷设 | m | 94.96 |  | 0 |  | 0
122 | 030411001023 | 电气配管PC40 | 敷设方式：暗配或吊顶内敷设 | m | 120.52 |  | 0 |  | 0
123 | 030411001024 | 电气配管SC100 | 配置要求：埋地或暗配 | m | 61.68 |  | 0 |  | 0
124 | 030502005001 | 超六类线UTP-C6 | 敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 9547.64 |  | 0 |  | 0
125 | 030502004001 | 一语音、一网络信息点 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 76 |  | 0 |  | 0
126 | 030502004002 | 一位网络信息点 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 72 |  | 0 |  | 0
127 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 10 |  | 0 |  | 0
128 | 030411006003 | 开关（插座）盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 148 |  | 0 |  | 0
| 002-9 | 火灾报警系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统
129 | 030507006001 | 防火门监控器主机 | 技术参数：施工单位设计深化，报价综合考虑，结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
130 | 030904012001 | 消防报警联动控制器主机 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
131 | 030904011001 | 电气火灾监控设备 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
132 | WB030904002001 | 图形显示装置 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
133 | 030904011002 | 消防电源监控主机 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
134 | 030904011003 | 剩余电流监控主机 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
135 | 030904014001 | 消防应急广播主机、消防专用电话主机 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
136 | WB030904012001 | 应急照明控制器 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
137 | 030904016001 | 外控电源 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
138 | 030904009001 | 按钮控制盘 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
139 | 030904008001 | 消防模块箱/端子箱 | 安装高度：井道明装下口高度1600 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
140 | 040205001001 | 电缆手孔井800*800*1200 | 盖板材料、规格：做法详见图集12D101-5《110kV及以下电缆敷设》第142页 | 座 | 4 |  | 0 |  | 0
141 | 030411001025 | 电气配管SC100 | 1、配置要求：暗配 | m | 283.68 |  | 0 |  | 0
142 | 030411001026 | 电气配管SC32 | 1、配置要求：暗配 | m | 88.26 |  | 0 |  | 0
143 | 030411001027 | 电气配管SC25 | 1、配置要求：暗配 | m | 320 |  | 0 |  | 0
144 | 030411001028 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 2253.98 |  | 0 |  | 0
145 | 030411001029 | 电气配管SC15 | 1、配置要求：暗配 | m | 3285.08 |  | 0 |  | 0
146 | 030411001030 | 金属软管DN20 | 1、安装形式：吊顶内敷设 | m | 30 |  | 0 |  | 0
147 | 031002003001 | 消防电系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
148 | 030411003015 | 耐火桥架(50+50+50)X100 | 材质：钢制 | m | 191.04 |  | 0 |  | 0
149 | 030408008003 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 4 |  | 0 |  | 0
150 | 030408002001 | 控制电缆6芯以内 | 1、敷设方式、部位：穿管/穿桥架 2、含电力电缆头 | m | 542.34 |  | 0 |  | 0
151 | 030411004006 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 8952.34 |  | 0 |  | 0
152 | 030411004007 | 四芯软导线2.5mm2以内 | 配线形式：穿管或穿桥架 | m | 829.6 |  | 0 |  | 0
153 | 030904003001 | 带电话插孔的手动报警按钮J-SAP-M-03 | 安装方式：墙上安装 | 个 | 36 |  | 0 |  | 0
154 | 030904001001 | 感烟探测器JTY-GD-3002B | 安装方式：吸顶安装 | 个 | 286 |  | 0 |  | 0
155 | 030904001002 | 感温探测器JTW-GD-3002B | 安装方式：吸顶安装 | 个 | 70 |  | 0 |  | 0
156 | 030904007001 | 火灾警报扬声器 | 规格：120V;3W | 个 | 78 |  | 0 |  | 0
157 | 030904005002 | 火灾声光警报器 | 规格：YA9204(带语音功能) | 个 | 36 |  | 0 |  | 0
158 | 030904003002 | 消火栓按钮J-XAPD-02A | 安装高度：消火栓箱内 | 个 | 42 |  | 0 |  | 0
159 | 030904008002 | 输入模块HJ-1750/1750B | 安装方式：设备附近或吸顶,壁装2500 | 个 | 22 |  | 0 |  | 0
160 | 030904008003 | 中继模块（多线模块）HJ-1807A | 安装方式：设备附近或吸顶,壁装2500 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
161 | 030904008004 | 输入/输出模块HJ-1825 | 安装方式：设备附近或吸顶,壁装2500 | 个 | 54 |  | 0 |  | 0
162 | 030904008005 | 短路隔离器 | 规格：HJ-1751 | 个 | 24 |  | 0 |  | 0
163 | 030904006001 | 119直通电话 | 规格：详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
164 | 030904006002 | 消防报警电话 | 规格：HY5716B | 个 | 14 |  | 0 |  | 0
165 | WB030904002002 | 火灾显示盘 | 规格：JB-YX-252 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
166 | WB030904002003 | 壁挂式液位显示盘 | 规格：详见图纸 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
167 | 030411006004 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 660 |  | 0 |  | 0
168 | 030904008006 | 三路三相交流电压信号传感器SCK833V | 安装方式：配电箱内安装 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
169 | WB030904005001 | 组合式电气火灾监控探测器 | 安装方式：配电箱内安装 | 个 | 14 |  | 0 |  | 0
170 | 030507006002 | 双扇常闭防火门监控模块 | 技术参数：施工单位设计深化，报价综合考虑，结算时不予调整 | 台 | 10 |  | 0 |  | 0
171 | WB030904006001 | 门磁开关 | 技术参数：施工单位设计深化，报价综合考虑，结算时不予调整 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0
172 | ZB010101001001 | 防水型智能指纹密码 | 生活泵房入户门设置防水型智能指纹密码锁，由专人控制 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
173 | 030905001001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 点数：综合考虑 | 系统 | 114 |  | 0 |  | 0
174 | WB030905001001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 1、名称：消防通信系统调试 | 只 | 16 |  | 0 |  | 0
175 | 030905001002 | 火灾自动报警系统调试 | 点数：500点以内 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
176 | 030905001003 | 火灾自动报警系统调试 | 点数：64点以内 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-10 | 能耗管理系统
177 | ZB030101001001 | 能源消耗主机及配套设备 | 1、含能耗管理计算机、网关、主机、键盘、机柜等 2、技术参数：施工单位设计深化，报价综合考虑，结算时不予调整 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
178 | 030411001031 | 电气配管JDG20 | 1、配置要求：暗配 | m | 137.54 |  | 0 |  | 0
179 | 030502005002 | RS485 | 敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 230.46 |  | 0 |  | 0
| 002-13 | 入侵报警系统
180 | 030411001032 | 电气配管JDG20 | 1、配置要求：暗配 | m | 154.18 |  | 0 |  | 0
181 | 030411004008 | 四芯软导线2.5mm2以内 | 配线形式：穿管或穿桥架 | m | 156.18 |  | 0 |  | 0
182 | 030507001002 | 报警按钮（含模块） | 报警按钮，IP54型，H=1.4m。 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
183 | 030507001003 | 入侵探测设备 | 双鉴控测器，IP54型，H=2m | 对 | 2 |  | 0 |  | 0
184 | ZB030101001002 | 入侵报警主机 | 入侵报警主机 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
| 003 | 给排水工程
| 003-1 | 土方和设备基础
185 | 040101002002 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 317.24 |  | 0 |  | 0
186 | 040303002001 | 混凝土基础C20 | 含模板 | m3 | 21.34 |  | 0 |  | 0
| 003-2 | 热水系统
187 | 031006005001 | 平板型太阳能集热器 P-G/0.6-L/HG-1.90-4 | 1、规格：详见图纸 2、含钢支撑及混凝土基础 | m2 | 392 |  | 0 |  | 0
188 | 031006006001 | 空气源热泵机组 KFRS-7 | 技术参数：详见图纸 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
189 | 031006015001 | 热水箱Φ3000*2000*2000 | 材质、类型：开式/不锈钢/聚氨酯发泡保温,有效容积8.4t | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
190 | 030109012001 | 变频供水泵 MHI1604 | 规格：Q=18m3/h、H=30m、P=2.2kW(一备一用) | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
191 | 030211003001 | 空气源热泵循环泵PH-257E | 功率：Q=11.4m3/h、H=4m、P=0.41kW | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
192 | 030211003002 | 集热循环泵 IPL40/160-4/2 | 功率：Q=20m3/h、H=30m、P=4kW | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
193 | 030211003003 | 换热循环泵PH-150E | 功率：Q=8.1m3/h、H=3m、P=0.265kW | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
194 | 030225003001 | 板式换热器 | 型号：换热面积14m2 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
195 | 030503008001 | 电磁阀DN50 | 技术参数：220v/50Hz | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
196 | 031003003001 | 电磁阀DN40 | 技术参数：220v/50Hz | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
197 | 030601001001 | 温度探头 | 规格：详见图纸 | 支 | 6 |  | 0 |  | 0
198 | 080902006001 | SL-液位控制仪 | 规格型号：详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
199 | 031006015002 | 补液膨胀箱300L | 材质、类型：开式/不锈钢/聚氨酯发泡保温 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
200 | 031006013001 | 紫外线消毒仪 | 型号、规格：流量60m3/h 功率600W | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
201 | 031001007001 | 钢塑复合给水管DN15 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 9.9 |  | 0 |  | 0
202 | 031001007002 | 钢塑复合给水管DN20 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 81.6 |  | 0 |  | 0
203 | 031001007003 | 钢塑复合给水管DN25 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 33 |  | 0 |  | 0
204 | 031001007004 | 钢塑复合给水管DN32 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 19.8 |  | 0 |  | 0
205 | 031001007005 | 钢塑复合给水管DN40 | 连接形式：螺纹连接 | m | 10.2 |  | 0 |  | 0
206 | 031001007006 | 钢塑复合给水管DN50 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 22.8 |  | 0 |  | 0
207 | 031001006001 | 热水型PPR管DN65 | 连接形式：热熔连接 | m | 5 |  | 0 |  | 0
208 | 031001006002 | 热水型PPR管DN50 | 连接形式：热熔连接 | m | 180.88 |  | 0 |  | 0
209 | 031001006003 | 热水型PPR管DN40 | 连接形式：热熔连接 | m | 129.62 |  | 0 |  | 0
210 | 031001006004 | 热水型PPR管DN32 | 连接形式：热熔连接 | m | 29.28 |  | 0 |  | 0
211 | 031001006005 | 热水型PPR管DN25 | 连接形式：热熔连接 | m | 5.16 |  | 0 |  | 0
212 | 031001006006 | 热水型PPR管DN20 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 57.78 |  | 0 |  | 0
213 | 031001006007 | 热水型PPR管DN15 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 70.28 |  | 0 |  | 0
214 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 743.68 |  | 0 |  | 0
215 | 030113015001 | 热水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 热水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
216 | 031002003002 | 热水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
217 | 031208002001 | 管道绝热 | 管道保温采用橡塑保温材料保温,保温为DN32-DN65:厚度为20mm; | m3 | 3.98 |  | 0 |  | 0
218 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 室外、室内管道保温层外采用0.3mm厚铝板做保护层; | m2 | 258.5 |  | 0 |  | 0
| 003-3 | 给水系统
219 | 031001007007 | 内衬PE钢塑复合给水管DN20 | 连接形式：螺纹连接 | m | 160.6 |  | 0 |  | 0
220 | 031001007008 | 内衬PE钢塑复合给水管DN25 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 87.4 |  | 0 |  | 0
221 | 031001007009 | 内衬PE钢塑复合给水管DN32 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 8.3 |  | 0 |  | 0
222 | 031001007010 | 内衬PE钢塑复合给水管DN50 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 11.6 |  | 0 |  | 0
223 | 031001007011 | 内衬PE钢塑复合给水管DN65 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 62.04 |  | 0 |  | 0
224 | 031001007012 | 内衬PE钢塑复合给水管DN100 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 24 |  | 0 |  | 0
225 | 031001006008 | PPR无规共聚聚丙烯管DN100 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 155.04 |  | 0 |  | 0
226 | 031001006009 | PPR无规共聚聚丙烯管DN80 | 连接形式：热熔连接 | m | 79.5 |  | 0 |  | 0
227 | 031001006010 | PPR无规共聚聚丙烯管DN65 | 连接形式：热熔连接 | m | 111.74 |  | 0 |  | 0
228 | 031001006011 | PPR无规共聚聚丙烯管DN50 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 443 |  | 0 |  | 0
229 | 031001006012 | PPR无规共聚聚丙烯管DN40 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 158.78 |  | 0 |  | 0
230 | 031001006013 | PPR无规共聚聚丙烯管DN32 | 连接形式：热熔连接 | m | 159.72 |  | 0 |  | 0
231 | 031001006014 | PPR无规共聚聚丙烯管DN25 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 101.6 |  | 0 |  | 0
232 | 031001006015 | PPR无规共聚聚丙烯管DN20 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 227 |  | 0 |  | 0
233 | 031001006016 | PPR无规共聚聚丙烯管DN15 | 1、连接形式：热熔连接 | m | 536.36 |  | 0 |  | 0
234 | 031002001002 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 567.74 |  | 0 |  | 0
235 | 030113015002 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
236 | 031002003003 | 给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 003-4 | 排水系统
237 | 031001006017 | PVC-U排水管DN50 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 313.58 |  | 0 |  | 0
238 | 031001006018 | PVC-U排水管DN75 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 124.36 |  | 0 |  | 0
239 | 031001006019 | PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 1984.7 |  | 0 |  | 0
240 | 031001006020 | PVC-U排水管DN150 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 504.02 |  | 0 |  | 0
241 | 040504008001 | 隔油器（GUZ-Ⅳ-700） | 1、安装方式：埋地式 2、含基础 | 座 | 2 |  | 0 |  | 0
242 | 040504008002 | 隔油器（GUZ-Ⅳ-300） | 1、安装方式：埋地式 2、含基础 | 座 | 16 |  | 0 |  | 0
243 | 031002003004 | 排水系统套管、阻火圈、地漏、清扫口（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 003-5 | 雨水系统
244 | 031004014001 | 87型雨水斗DN100（钢制） | 详见09S302-9 | 个 | 28 |  | 0 |  | 0
245 | 031004014002 | 侧入式雨水斗DN100（钢制） | 详见09S302-9 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0
246 | 031004014003 | 地漏DN50 | 不锈钢 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
247 | 031004014004 | 地漏DN100 | 不锈钢 | 个 | 16 |  | 0 |  | 0
248 | 031001006021 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 | 连接形式：承插连接 | m | 457.12 |  | 0 |  | 0
249 | 031001006022 | 防紫外线PVC-U排水管DN50 | 连接形式：承插连接 | m | 184.64 |  | 0 |  | 0
| 003-6 | 卫生洁具
250 | 031006012001 | 开水器 | 型号、容积：ZDK15-120 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
251 | 031004007001 | 小便器 | 1、规格、类型：感应式冲洗阀(交流电) 2、组装形式：详见09S304-105 | 组 | 66 |  | 0 |  | 0
252 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组装形式：详见09S304-48 | 组 | 20 |  | 0 |  | 0
253 | 031004003002 | 感应水嘴洗脸盆 | 组装形式：详见09S304-48 | 组 | 58 |  | 0 |  | 0
254 | 031004006001 | 坐式大便器 | 组装形式：详见09S304-72 | 组 | 40 |  | 0 |  | 0
255 | 031004010001 | 淋浴器 | 组装形式：详见09S304-124 | 套 | 26 |  | 0 |  | 0
256 | 031004006002 | 蹲式大便器 | 1、规格、类型：感应式冲洗阀 2、组装形式：详见09S304-91 | 组 | 140 |  | 0 |  | 0
257 | 031004008001 | 拖把池 | 组装形式：详见09S304-20 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
258 | 031004014005 | 水龙头 | 型号、规格：DN15 | 个 | 22 |  | 0 |  | 0
| 003-8 | 喷淋系统
259 | 031002001003 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 2654.72 |  | 0 |  | 0
260 | 030901001001 | 热镀锌钢管DN150 | 连接形式：沟槽连接 | m | 219.74 |  | 0 |  | 0
261 | 030901001002 | 热镀锌钢管DN100 | 1、连接形式：沟槽连接 | m | 212.9 |  | 0 |  | 0
262 | 030901001003 | 热镀锌钢管DN80 | 连接形式：沟槽连接 | m | 138.08 |  | 0 |  | 0
263 | 030901001004 | 热镀锌钢管DN65 | 1、连接形式：沟槽连接 | m | 94.38 |  | 0 |  | 0
264 | 030901001005 | 热镀锌钢管DN50 | 1、连接形式：沟槽连接 | m | 221.04 |  | 0 |  | 0
265 | 030901001006 | 热镀锌钢管DN40 | 连接形式：丝扣连接 | m | 147.4 |  | 0 |  | 0
266 | 030901001007 | 热镀锌钢管DN32 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 841.16 |  | 0 |  | 0
267 | 030901001008 | 热镀锌钢管DN25 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 1458.64 |  | 0 |  | 0
268 | 030901012001 | 消防水泵接合器DN100 | 消防水泵接合器DN100 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
269 | 030113015003 | 喷淋系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 喷淋系统过滤器、水表、软接头、阀门、流量开关、水流指示器、信号阀、末端试水阀、试水装置、报警装置、旋流防止器、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
270 | 031002003005 | 喷淋系统套管及阻火圈（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
271 | 030901003001 | 吊顶型喷头(K=80),温级68℃ | 材质、型号、规格：DN15 | 个 | 870 |  | 0 |  | 0
272 | 030905002001 | 自动喷水灭火系统 | 系统形式：自动喷水灭火系统 | 点 | 6 |  | 0 |  | 0
273 | 031006015003 | 消防水箱 18m3，5m×3m×2m | 1、含翻板液位指示计、透气管、网罩等附件 2、水箱保温采用50mm厚超细玻璃棉制品,外包铝皮 3、消防水箱的人孔和进出水管的阀门，均采用锁具或阀门箱等保护措施 4、翻板液位计配远传变送器、报警（控制）开关，传送水位值 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
| 003-9 | 消火栓系统
274 | 031002001004 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 396.22 |  | 0 |  | 0
275 | 030901002001 | 热镀锌钢管DN65 | 1、连接形式：卡箍连接 | m | 269.52 |  | 0 |  | 0
276 | 030901001009 | 热镀锌钢管DN100 | 1、连接形式：卡箍连接 | m | 40.56 |  | 0 |  | 0
277 | 030901001010 | 热镀锌钢管DN150 | 1、连接形式：卡箍连接 | m | 352.38 |  | 0 |  | 0
278 | 030901001011 | 热镀锌钢管DN200 | 1、连接形式：卡箍连接 | m | 31.54 |  | 0 |  | 0
279 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、型号、规格：消火栓栓口的直径均为DN65,水枪喷嘴的口径均为DN19,水龙带为麻质内衬胶,其长度为25M 2、每个点配有手提式磷酸铵盐MF/ABC3干粉灭火器3具 | 套 | 40 |  | 0 |  | 0
280 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1、型号、规格：消火栓栓口的直径均为DN65,水枪喷嘴的口径均为DN19,水龙带为麻质内衬胶,其长度为25M 2、每个点配有手提式磷酸铵盐MF/ABC3干粉灭火器3具 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
281 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 规格、型号：含手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC3(2A)3具 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
282 | 030113015004 | 消火栓系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 消火栓系统过滤器、水表、软接头、阀门、流量开关、水流指示器、信号阀、末端试水阀、试水装置、报警装置、旋流防止器、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
283 | 031002003006 | 消火栓系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
284 | 030905002002 | 消火栓系统调试 | 系统形式：消火栓系统调试 | 点 | 42 |  | 0 |  | 0
| 003-10 | 地下水泵房
| 003-9-1 | 压力排水系统
285 | 030109001001 | 潜水排污泵 | 1、规格：Q=25m3/h,H=13m,P=2.2kw 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
286 | 030109001002 | 潜水排污泵 | 1、规格：Q=40m3/h,H=10m,P=3.0kw 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
287 | 031001001001 | 热镀锌钢管DN200 | 1、连接形式：丝扣 | m | 5 |  | 0 |  | 0
288 | 031001001002 | 热镀锌钢管DN150 | 1、连接形式：丝扣 | m | 12.2 |  | 0 |  | 0
289 | 031001001003 | 热镀锌钢管DN100 | 1、连接形式：丝扣 | m | 12.24 |  | 0 |  | 0
290 | 031001001004 | 热镀锌钢管DN80 | 1、连接形式：丝扣 | m | 14 |  | 0 |  | 0
291 | 031001001005 | 热镀锌钢管DN65 | 1、连接形式：丝扣 | m | 26.14 |  | 0 |  | 0
292 | 030113015005 | 压力排水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 压力系统水表、软接头、阀门、压力表、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 6 |  | 0 |  | 0
293 | 031002003007 | 压力排水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
294 | 031201001001 | 管道刷油 | 油漆品种：刷银粉漆两道 | m2 | 7.6 |  | 0 |  | 0
295 | 031002001005 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷二道红丹,一遍银粉漆 | kg | 31.6 |  | 0 |  | 0
| 003-9-2 | 给水系统
296 | 031006003001 | 高效成套供水设备 三用一备 | 1、规格、型号：单台泵参数:Q=14m3/h H=35m P=3.0kw (不锈钢) 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
297 | 031006004001 | 隔膜式气压罐 | 1、规格、型号：600x2000 1.0MPa | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
298 | 031006015004 | 40m3 组合式不锈钢水箱 | 1、型号、规格： 净尺寸：L×B×H=4m×4m×2.5m 2、含翻版液位计等所有附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
299 | WB031006001001 | 水箱臭氧自洁器 | 1、规格、型号：WTS-2B型 P=0.745kw | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
300 | 031001007013 | 钢塑复合管DN100 | 1、连接形式：法兰连接 | m | 131.66 |  | 0 |  | 0
301 | 031001007014 | 钢塑复合管DN80 | 1、连接形式：法兰连接 | m | 32.8 |  | 0 |  | 0
302 | 031002001006 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷二道红丹,一遍银粉漆 | kg | 111.6 |  | 0 |  | 0
303 | 031002003008 | 泵房给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
304 | 030113015006 | 泵房给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 泵房给水水表、过滤器、软接头、阀门、压力表、法兰片、异径接头、真空表、水泵控制阀等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 003-9-3 | 消防水系统
305 | 030109001003 | 消火栓主泵XBDHW5/50 | 1、规格：单台泵：Q=50L/SH=50MN=55KW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
306 | 031006002001 | 消火栓稳压泵组 一用一备 | 1、参数：单台泵：Q=1.0L/SH=30mN=2.2KW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
307 | 030109001004 | 自喷主泵 XBDHW5/40 | 1、规格：单台泵：Q=40L/SH=50MN=45KW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
308 | 031006002002 | 自喷稳压泵组 一用一备 | 1、参数：单台泵：Q=1.0L/SH=30mN=2.2KW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
309 | 031006004002 | 隔膜式气压罐 | 规格、型号：SQL1000X1.0 有效容积 V=150L,α=0.85 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
310 | 030901001012 | 热镀锌钢管DN50 | 1、连接形式：卡箍连接 | m | 49.54 |  | 0 |  | 0
311 | 030901001013 | 热镀锌钢管DN65 | 1、连接形式：卡箍连接 | m | 105.8 |  | 0 |  | 0
312 | 030901001014 | 热镀锌钢管DN100 | 1、连接形式：卡箍连接 | m | 63.98 |  | 0 |  | 0
313 | 030901001015 | 热镀锌钢管DN150 | 1、连接形式：卡箍连接 | m | 51.16 |  | 0 |  | 0
314 | 030901001016 | 热镀锌钢管DN200 | 1、连接形式：卡箍连接 | m | 171.46 |  | 0 |  | 0
315 | 031001001006 | 热镀锌钢管DN300 | 1、连接形式：卡箍连接 | m | 46.8 |  | 0 |  | 0
316 | 031001001007 | 热镀锌钢管DN400 | 1、连接形式：卡箍连接 | m | 17.42 |  | 0 |  | 0
317 | 031201001002 | 管道刷油 | 1、油漆品种：刷银粉漆两道 | m2 | 243.88 |  | 0 |  | 0
318 | 031002001007 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷二道红丹,一遍银粉漆 | kg | 571.4 |  | 0 |  | 0
319 | 030113015007 | 泵房消防系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 泵房消防水表、过滤器、软接头、阀门、压力表、法兰片、异径接头、真空表、流量计、泄压阀、喇叭口等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
320 | 031002003009 | 泵房消防系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
321 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1、型号、规格：消火栓栓口的直径均为DN65,水枪喷嘴的口径均为DN19,水龙带为麻质内衬胶,其长度为25M 2、每个点配有手提式磷酸铵盐MF/ABC3干粉灭火器2具 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
322 | 030905002003 | 消火栓系统调试 | 1、系统形式：消火栓系统调试 | 点 | 4 |  | 0 |  | 0
| 004 | 暖通工程
| 004-1 | 设备
324 | WB030701004004 | 吸顶式通风换气扇（规格型号综合考虑） | 自带止回阀 | 台 | 62 |  | 0 |  | 0
325 | WB030701004005 | 高效油烟净化处理机组 | 1、规格：风量：12000m3/h，风压：650Pa功率：6.12KW/380V，自重：500KG 2、含减震器等一切附件 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
326 | WB030701004006 | 壁式轴流风机(防爆型)风量:600m3/h全压:50Pa功率:25W，自带防雨百叶 | 含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
327 | WB030701004007 | 壁式轴流风机风量:9500m3/h全压:189Pa功率：2.2KW 220v | 含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
328 | WB030701004008 | 壁式轴流风机风量:3000m3/h全压:205Pa功率：0.55KW 220v | 含减震器等一切附件 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
329 | WB030701004009 | 壁式轴流风机风量:4000m3/h全压:98Pa功率：0.25KW 220v | 含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
330 | WB030701004010 | 轴流风机风量:2000m3/h全压:200Pa功率：0.18KW | 含减震器等一切附件 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
331 | WB030701004011 | 轴流风机风量:3000m3/h全压:250Pa功率：0.55KW | 含减震器等一切附件 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
332 | WB030701004012 | 斜流风机（静音型）风量:7100m3/h 全压:300Pa功率：1.1KW | 含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
333 | WB030701004013 | 斜流风机（静音型）风量:10200m3/h全压:300Pa功率：1.5KW | 含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
334 | 040303002002 | 细石混凝土基础C30 | 含模板 | m3 | 10.34 |  | 0 |  | 0
335 | WB030701005001 | 设备支架制作安装 | 1、含抗震支架 2、其他：含配件 3.除锈级别：刷防锈漆二道后，刷灰色调和漆二道 | kg | 200 |  | 0 |  | 0
336 | ZB030101001003 | 电动挡烟垂壁 | 含电动控制装置 | m2 | 359.24 |  | 0 |  | 0
| 004-4 | 排风、排油烟系统
337 | 030702001002 | 镀锌钢板0.5mm | 1、形状：矩形 2、规格、形状：0＜D≤320 3、接口形式：法兰连 接 | m2 | 269 |  | 0 |  | 0
338 | 030702001003 | 镀锌钢板0.75mm | 1、形状：矩形 2、规格、形状：450＜D≤1000 3、接口形式：法兰连 接 | m2 | 266.86 |  | 0 |  | 0
339 | 030702001004 | 镀锌钢板1mm | 1、形状：矩形 2、规格、形状：1000＜D≤1500 3、接口形式：法兰连 接 | m2 | 12.44 |  | 0 |  | 0
340 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道1.2mm | 1、形状：矩形 2、规格、形状：500＜D≤1500 3、接口形式：法兰连 接 | m2 | 179.68 |  | 0 |  | 0
341 | WB030702001002 | 风管软连接 | 材质：防火帆布 | m2 | 13.6 |  | 0 |  | 0
342 | 030703007005 | 侧排风口（外设不锈钢防虫防雨防护网）周长(mm) ≤2500 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
343 | 030703007006 | 侧排风口（外设不锈钢防虫防雨防护网）周长(mm) ≤2500 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
344 | 030703001001 | 风管止回阀周长(mm) ≤800 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 36 |  | 0 |  | 0
345 | 030703001002 | 风管止回阀周长(mm) ≤1200 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
346 | 030703007007 | 防雨百叶风口 周长(mm) ≤4800 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
347 | 030703007008 | 防雨百叶风口 周长(mm) ≤2500 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
348 | 030703007009 | 防雨百叶风口 周长(mm) ≤1800 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
349 | 030703007010 | 防雨百叶风口 周长(mm) ≤1280 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
350 | 030703007011 | 防雨百叶风口 周长(mm) ≤900 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
351 | 030703007012 | 单层百叶风口 周长(mm) ≤900 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 158 |  | 0 |  | 0
352 | 030703007013 | 单层百叶风口 周长(mm) ≤1280 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
353 | 030703007014 | 单层百叶风口 周长(mm) ≤2500 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
354 | 030703001003 | 对开多叶调节阀周长(mm) ≤2800 | 类型：详见图纸 | 个 | 44 |  | 0 |  | 0
355 | 030703001004 | 电动对开多叶调节阀周长(mm) ≤2800 | 类型：详见图纸 | 个 | 14 |  | 0 |  | 0
356 | 030703001005 | 70℃防火阀 周长(mm) ≤2200 | 类型：详见图纸 | 个 | 34 |  | 0 |  | 0
357 | 030703001006 | 150℃防火阀 周长(mm) ≤3600 | 类型：详见图纸 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
358 | ZB030101001005 | 远程机械操作装置 | 1、做法：采用远程机械操作装置,控制机构应设手动控制机构并就近引至距地1.5米处(长度不宜大于6米),并预埋控制缆绳套管DN20，做法(07K103-2)图集页码:62页 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
359 | 031208003002 | 风管穿楼板防火封堵 | 1、综合楼风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采用防火保护措施 2、绝热厚度：采用厚度25mm、64kg/m3的离心玻璃棉管壳封堵 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 王庄服务区-双侧机修间（安装工程）
全费用单价分析表（清单）
工程名称：王庄服务区-双侧机修间（安装工程）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 001 | 电气工程
| 001-1 | 配电箱
1 | 030404017001 | 一级配电箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
2 | 030404017002 | 二级配电箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
| 001-2 | 桥架、电气配管
3 | 030411001001 | 电气配管SC100 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m | 13.84 |  | 0 |  | 0
4 | 030411001002 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 96 |  | 0 |  | 0
5 | 030411001003 | 电气配管PC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 431.88 |  | 0 |  | 0
6 | 030411001004 | 电气配管PC32 | 1、配置要求：暗配 | m | 58.44 |  | 0 |  | 0
| 001-3 | 电缆、电线
7 | 030411004001 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 712.56 |  | 0 |  | 0
8 | 030411004002 | 电气配线4.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 873.18 |  | 0 |  | 0
9 | 030411004003 | 电气配线6.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 220.4 |  | 0 |  | 0
10 | 030411004004 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 82.58 |  | 0 |  | 0
| 001-4 | 灯具、插座、开关
11 | 030412001001 | LED平板灯600*600 48w | 安装方式：吸顶 | 套 | 26 |  | 0 |  | 0
12 | 030412001002 | 嵌入式筒灯LED，LED，1x14W | 1、安装方式：嵌入式 2、含开孔 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
13 | 030412001003 | LED防水防尘LED，1x14W | 1、安装方式：壁装 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
14 | 030412004001 | 安全出口标志灯（规格型号综合考虑） | 1、安装形式：壁装 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
15 | 030412004002 | 疏散指示灯、疏散出口标志灯（规格型号综合考虑） | 1、安装形式：壁装或吊装 | 套 | 10 |  | 0 |  | 0
16 | 030412004003 | 疏散出口标志灯 | 1、安装形式：壁装或吊装 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
17 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 1、安装方式：暗装 | 个 | 22 |  | 0 |  | 0
18 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 1、安装方式：暗装 | 个 | 54 |  | 0 |  | 0
19 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 1、安装形式：暗装 | 个 | 76 |  | 0 |  | 0
20 | 030411006002 | 接线盒 | 1、安装形式：暗装 | 个 | 48 |  | 0 |  | 0
21 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
| 001-5 | 防雷接地系统
22 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含养护工区和交警路政营房设备房避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 001-6 | 光伏发电系统
23 | 030405002001 | 140Wp铜铟镓硒薄膜太阳能电池 | 、含C20混凝土基础、固定支架、电池板连接线(含PV连接头)、电池板至逆变器间管线 | 组 | 24 |  | 0 |  | 0
24 | WB030404003001 | 光伏逆变器3KV | 含支架 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
25 | 030404017003 | 交流并网柜 | 型号：详见设计图纸 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
26 | ZB010101001001 | 光伏电监控系统 | 含控制主机、电缆、采集器、管线等所有设备及附件 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
27 | 030408001001 | 电力电缆YJY-3*4 | 含电缆终端头 | m | 12.28 |  | 0 |  | 0
28 | 030408001002 | 电力电缆PV1-F-1X4.0 | 含电缆终端头 | m | 70.42 |  | 0 |  | 0
29 | 030411001005 | 电气配管SC20 | 配置要求：暗配 | m | 74.44 |  | 0 |  | 0
30 | WB030414015001 | 太阳能光伏系统调试 | 容量（KW)：≤10000kW | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
| 001-7 | 弱电系统
31 | 030502003001 | 弱电转接箱 | 1、安装方式：H=0.5m,暗装 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
32 | 030411001006 | 电气配管PC16 | 1、配置要求：：暗配 | m | 66.96 |  | 0 |  | 0
33 | 030502005001 | 超六类线UTP-C6 | 1、敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 241.68 |  | 0 |  | 0
34 | 030502004001 | 一位网络信息点 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 12 |  | 0 |  | 0
35 | 030411006003 | 开关（插座）盒 | 1、安装形式：暗装 | 个 | 12 |  | 0 |  | 0
| 003 | 给排水工程
| 003-1 | 挖土方
36 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 5.76 |  | 0 |  | 0
| 003-2 | 给水系统
37 | 031001006001 | 热水PPR无规共聚聚丙烯管DN15 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 23.44 |  | 0 |  | 0
38 | 031001007001 | 内衬PE钢塑复合给水管DN20 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 | m | 8.6 |  | 0 |  | 0
39 | 031001007002 | 内衬PE钢塑复合给水管DN25 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 | m | 39.42 |  | 0 |  | 0
40 | 031001006002 | PPR无规共聚聚丙烯管DN25 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 7.38 |  | 0 |  | 0
41 | 031001006003 | PPR无规共聚聚丙烯管DN20 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 1.44 |  | 0 |  | 0
42 | 031001006004 | PPR无规共聚聚丙烯管DN15 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 20.9 |  | 0 |  | 0
43 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 42.48 |  | 0 |  | 0
44 | 030113015001 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 1、含机修间所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
45 | 031002003001 | 给水系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
46 | WB031002004001 | 剔堵槽沟 | 1、名称：剔堵槽沟 2、说明：开槽切割、剔凿、安装管道、修补 3、开槽：控制切割的宽度、再进行剔凿、严禁横向切割 4、修补：墙面必须浇水充分湿润、清理凹槽内浮渣、封堵 5、说明：参照规范要求执行 6、要求：钢丝网掩盖补槽，施工完毕后弹线做标记 | m | 24 |  | 0 |  | 0
47 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉或聚氨酯泡沫2、绝热厚度：25mm | m3 | 0.16 |  | 0 |  | 0
48 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1、材料：聚合物水泥基防水涂膜 | m2 | 5 |  | 0 |  | 0
| 003-3 | 排水系统
49 | 031001006005 | PVC-U排水管DN50 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 30.28 |  | 0 |  | 0
50 | 031001006006 | PVC-U排水管DN75 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 1.22 |  | 0 |  | 0
51 | 031001006007 | PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 8.44 |  | 0 |  | 0
52 | 031001006008 | PVC-U排水管DN150 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 8.42 |  | 0 |  | 0
| 003-4 | 雨水系统
53 | 031004014001 | 侧入式雨水斗，钢制DN100 | 1、详见09S302-9 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
54 | 031001006009 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 20.44 |  | 0 |  | 0
| 003-5 | 消火栓系统
55 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 1、规格、型号：含手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC3(2A)2具 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
| 003-6 | 卫生洁具
56 | 031004014002 | 地漏DN50 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
57 | 031004014003 | 地漏DN150 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
58 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、组装形式：详见09S304-48 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
59 | 031004006001 | 坐式大便器 | 1、组装形式：详见09S304-72 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
60 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、组装形式：详见09S304-124 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
61 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、详见图纸 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
62 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、组装形式：详见09S304-20 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
| 003 | 通风排烟系统
63 | 030108003001 | 方形壁式轴流风机 | 1、名称：轴流风机（自带百叶风口及防虫钢丝网） 2、规格：风量4500m3/h,风压70Pa功率:180w 3、附件：含减震垫等一切附件 4、其他：描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
64 | 030108003002 | 方形壁式轴流风机 | 1、名称：轴流风机 2、规格：风量:1000m3/h全压:350Pa0.75KW380V 3、附件：含减震垫等一切附件 4、其他：描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 王庄服务区-双侧加油站房及加油罩棚（安装工程）
全费用单价分析表（清单）
工程名称：王庄服务区-双侧加油站房及加油罩棚（安装工程）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 001 | 电气工程
| 001-1 | 配电箱
1 | 030404017001 | 一级配电箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
2 | 030404017002 | 二级配电箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 14 |  | 0 |  | 0
| 001-2 | 桥架、电气配管
3 | 030411001001 | 电气配管SC100 | 1、配置要求：埋地或暗配 | m | 36.9 |  | 0 |  | 0
4 | 030411001002 | 电气配管SC25 | 1、配置要求：暗配 | m | 734.32 |  | 0 |  | 0
5 | 030411001003 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 261.08 |  | 0 |  | 0
6 | 030411001004 | 电气配管PC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 1476.94 |  | 0 |  | 0
7 | 030411001005 | 电气配管PC25 | 1、配置要求：暗配 | m | 14.4 |  | 0 |  | 0
8 | 030411001006 | 电气配管PC50 | 1、配置要求：暗配 | m | 22.98 |  | 0 |  | 0
9 | 030411001007 | 电气配管JDG20 | 1、配置要求：暗配 | m | 7.6 |  | 0 |  | 0
10 | 030411001008 | 电气配管JDG50 | 1、配置要求：暗配 | m | 64.78 |  | 0 |  | 0
| 001-3 | 电缆、电线
11 | 030408001001 | 电力电缆ZR-YJV-4x25+1x16 | 1、含电缆终端头 | m | 63.12 |  | 0 |  | 0
12 | 030408001002 | 电力电缆ZR-YJV-5x10 | 1、含电缆终端头 | m | 47.04 |  | 0 |  | 0
13 | 030408001003 | 电力电缆ZR-YJV-5x6 | 1、含电缆终端头 | m | 31.44 |  | 0 |  | 0
14 | 030411004001 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 5033.54 |  | 0 |  | 0
15 | 030411004002 | 电气配线4.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 2802.1 |  | 0 |  | 0
16 | 030411004003 | 二芯软导线1.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 21.2 |  | 0 |  | 0
17 | 030411004004 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 253.64 |  | 0 |  | 0
| 001-4 | 灯具、插座、开关
18 | 030412001001 | 防爆型节能型吸顶式加油站照明灯 | 1、安装方式：吸顶 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
19 | 030412001002 | 应急型防爆型节能型吸顶式加油站照明灯 | 1、安装方式：吸顶 | 套 | 24 |  | 0 |  | 0
20 | 030412001003 | 明装吸顶灯（感应）LED，30W | 1、安装方式：吸顶 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
21 | 030412001004 | LED筒灯，1x12W | 1、安装方式：嵌入式 2、含开孔 | 套 | 80 |  | 0 |  | 0
22 | 030412001005 | 红外感应式LED筒灯1*12W | 1、安装方式：嵌入式 2、含开孔 | 套 | 18 |  | 0 |  | 0
23 | 030412001006 | LED大功率筒灯 24w | 1、安装方式：嵌入式 2、含开孔 以实际产品为准 | 套 | 54 |  | 0 |  | 0
24 | 030412001007 | 明装吸顶灯30w | 1、安装方式：吸顶 | 套 | 16 |  | 0 |  | 0
25 | 030412001008 | 壁灯 LED,1X12W | 安装方式：壁装 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
26 | 030412001009 | LED平板灯300*300 14w | 安装方式：吸顶 | 套 | 24 |  | 0 |  | 0
27 | 030412004001 | 暗藏灯带12w/m | 安装方式：嵌入 | m | 481.28 |  | 0 |  | 0
28 | 030412004002 | LED节能COB轨道射灯1.5m/射灯X3LED，24W | 规格：1m两个射灯，每个25w | 套 | 32 |  | 0 |  | 0
29 | 030412004003 | COB可调角度射灯115X56mm LED，9W | 1、安装形式：吸顶 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
30 | 030412001010 | 风暖型浴霸220V，2000W | 安装方式：嵌入 | 套 | 10 |  | 0 |  | 0
31 | 030412001011 | LED长条灯 20W 1200*70*40mm黑色灯壳，吊装高度3500mm | 安装方式：吊装 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
32 | WB030701004001 | 吸顶式通风换气扇（规格型号综合考虑） | 自带止回阀 | 台 | 10 |  | 0 |  | 0
33 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、安装方式：墙上安装 2、内部带开关电源，为探测器供电 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
34 | 030904003001 | 呼叫按钮 | 1、据地1.4m安装 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
35 | 030412004004 | 疏散指示灯、疏散出口标志灯、安全出口标注灯（规格型号综合考虑） | 1、安装形式：壁装或吊装 | 套 | 62 |  | 0 |  | 0
36 | 030412004005 | 楼层标志灯（规格型号综合考虑） | 1、安装形式：壁装或吊装 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
37 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 1、安装方式：暗装 | 个 | 64 |  | 0 |  | 0
38 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 1、安装方式：暗装 | 个 | 134 |  | 0 |  | 0
39 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 1、安装形式：暗装 | 个 | 178 |  | 0 |  | 0
40 | 030411006002 | 接线盒 | 1、安装形式：暗装 | 个 | 364 |  | 0 |  | 0
41 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
| 001-5 | 防雷接地系统
42 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含养护工区和交警路政营房设备房避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 001-6 | 弱电系统
43 | 030502003001 | 监控机柜ADP | 1、规格：详见图纸 2、安装方式：置于办公桌内 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
44 | WB030505001001 | 电视监控器 TVJ | 规格：详见图纸 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
45 | 030502003002 | 户用弱电箱 | 1、安装方式：H=1.5m,暗装 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
46 | 030507008001 | 540线红外半球摄像机 | 1、配置要求：540线红外半球摄像机 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
47 | 030507008002 | 540线半球摄像机 | 1、配置要求：540线半球摄像机 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
48 | 030411001009 | 电气配管JDG20 | 1、配置要求：暗配 | m | 164.88 |  | 0 |  | 0
49 | 030411001010 | 电气配管PC50 | 1、配置要求：暗配 | m | 23.6 |  | 0 |  | 0
50 | 030411001011 | 电气配管PC32 | 1、配置要求：暗配 | m | 24.36 |  | 0 |  | 0
51 | 030411001012 | 电气配管PC25 | 1、配置要求：：暗配 | m | 123.68 |  | 0 |  | 0
52 | 030411001013 | 电气配管PC20 | 1、配置要求：：暗配 | m | 71.74 |  | 0 |  | 0
53 | 030411001014 | 电气配管PC16 | 1、配置要求：：暗配 | m | 74.9 |  | 0 |  | 0
54 | 030502005001 | 超六类线UTP-C6 | 1、敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 1230.8 |  | 0 |  | 0
55 | 030502005002 | 配线HYA22-20(2*0.5) | 1、敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 15.66 |  | 0 |  | 0
56 | 030502005003 | 配线RVV-2*1.0 | 1、敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 169.88 |  | 0 |  | 0
57 | 030502005004 | 配线4芯光纤 | 1、敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 15.6 |  | 0 |  | 0
58 | 030502004001 | 一位网络信息点 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 22 |  | 0 |  | 0
59 | 030502004002 | 一位网络、一位电话出线口 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0
60 | 030411006003 | 开关（插座）盒 | 1、安装形式：暗装 | 个 | 32 |  | 0 |  | 0
| 001-7 | 光伏发电系统
61 | 030405002001 | 140Wp铜铟镓硒薄膜太阳能电池 | 、含C20混凝土基础、固定支架、电池板连接线(含PV连接头)、电池板至逆变器间管线 | 组 | 24 |  | 0 |  | 0
62 | WB030404003001 | 光伏逆变器3KV | 含支架 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
63 | 030404017003 | 交流并网柜 | 型号：详见设计图纸 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
64 | ZB010101001001 | 光伏电监控系统 | 含控制主机、电缆、采集器、管线等所有设备及附件 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
65 | 030408001004 | 电力电缆YJY-3*4 | 含电缆终端头 | m | 9.82 |  | 0 |  | 0
66 | 030408001005 | 电力电缆PV1-F-1X4.0 | 含电缆终端头 | m | 38.18 |  | 0 |  | 0
67 | 030411001015 | 电气配管SC20 | 配置要求：暗配 | m | 42.62 |  | 0 |  | 0
68 | WB030414015001 | 太阳能光伏系统调试 | 容量（KW)：≤10000kW | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002 | 给排水工程
| 002-1 | 挖土方
69 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 19.2 |  | 0 |  | 0
| 002-2 | 给水系统
70 | 031001007001 | 内衬PE钢塑复合给水管DN80 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 | m | 16.92 |  | 0 |  | 0
71 | 031001007002 | 内衬PE钢塑复合给水管DN65 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 | m | 54.5 |  | 0 |  | 0
72 | 031001007003 | 内衬PE钢塑复合给水管DN40 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 | m | 24.06 |  | 0 |  | 0
73 | 031001007004 | 内衬PE钢塑复合给水管DN32 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 11.78 |  | 0 |  | 0
74 | 031001007005 | 内衬PE钢塑复合给水管DN25 | 1、连接形式：螺纹连接 | m | 43 |  | 0 |  | 0
75 | 031001006001 | PPR无规共聚聚丙烯管DN50 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 2.7 |  | 0 |  | 0
76 | 031001006002 | PPR无规共聚聚丙烯管DN40 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 2.3 |  | 0 |  | 0
77 | 031001006003 | PPR无规共聚聚丙烯管DN32 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 36.44 |  | 0 |  | 0
78 | 031001006004 | PPR无规共聚聚丙烯管DN25 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 1.68 |  | 0 |  | 0
79 | 031001006005 | PPR无规共聚聚丙烯管DN20 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 41.56 |  | 0 |  | 0
80 | 031001006006 | 热水PPR无规共聚聚丙烯管DN15 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 124.14 |  | 0 |  | 0
81 | 031001006007 | PPR无规共聚聚丙烯管DN15 | 1、连接形式：热熔承插连接 | m | 136.58 |  | 0 |  | 0
82 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 60.92 |  | 0 |  | 0
83 | 030113015001 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 1、含综合楼所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
84 | 031002003001 | 给水系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
85 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉或聚氨酯泡沫2、绝热厚度：25mm | m3 | 0.08 |  | 0 |  | 0
86 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1、材料：聚合物水泥基防水涂膜 | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0
| 002-3 | 排水系统
87 | 031001006008 | PVC-U排水管DN50 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 160.86 |  | 0 |  | 0
88 | 031001006009 | PVC-U排水管DN75 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 15.08 |  | 0 |  | 0
89 | 031001006010 | PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 198.24 |  | 0 |  | 0
90 | 031002003002 | 排水系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-4 | 雨水系统
91 | 031004014001 | 87型雨水斗DN100 | 1、详见09S302-9 | 个 | 12 |  | 0 |  | 0
92 | 031004014002 | 侧入式式雨水斗DN100 | 1、详见09S302-9 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
93 | 031001006011 | 防紫外线PVC-U排水管DN50 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 31.5 |  | 0 |  | 0
94 | 031001006012 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 | m | 154.54 |  | 0 |  | 0
| 002-5 | 消火栓系统
95 | 030901001001 | 热镀锌钢管DN20 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 5 |  | 0 |  | 0
96 | 030901001002 | 热镀锌钢管DN25 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 19.48 |  | 0 |  | 0
97 | 030901001003 | 热镀锌钢管DN32 | 1、连接形式：丝扣连接 | m | 19.52 |  | 0 |  | 0
98 | 031002001002 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 26.32 |  | 0 |  | 0
99 | 030901010001 | 消防软管卷盘 | 1、型号、规格：消防软管长30m 2、每个点配有手提式磷酸铵盐MF/ABC3干粉灭火器2具 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
100 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 1、规格、型号：含手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC3(2A)2具 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
101 | 030113015002 | 消火栓系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 1、含有消火栓系统过滤器、水表、软接头、阀门、流量开关、水流指示器、信号阀、末端试水阀、试水装置、报警装置、旋流防止器、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
102 | 031002003003 | 消火栓系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
103 | 030905002001 | 消火栓系统调试 | 1、系统形式：消火栓系统调试 | 点 | 4 |  | 0 |  | 0
| 002-6 | 卫生洁具
104 | 031004014003 | 地漏DN50 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 76 |  | 0 |  | 0
105 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、组装形式：详见09S304-48 | 组 | 36 |  | 0 |  | 0
106 | 031004006001 | 坐式大便器 | 1、组装形式：详见09S304-72 | 组 | 16 |  | 0 |  | 0
107 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、组装形式：详见09S304-124 | 套 | 20 |  | 0 |  | 0
108 | 031004006002 | 蹲式大便器 | 1、规格、类型：感应式冲洗阀 2、组装形式：详见09S304-92 | 组 | 20 |  | 0 |  | 0
109 | 031004007001 | 小便器 | 1、规格、类型：感应式冲洗阀(交流电) 2、组装形式：详见09S304-105 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
110 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、组装形式：详见09S304-20 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 王庄服务区-双侧充电站车棚（安装工程）
全费用单价分析表（清单）
工程名称：王庄服务区-双侧充电站车棚（安装工程）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 001 | 电气系统
| 0001 | 配电箱
1 | 030404017001 | 一级配电箱 | 1、供应安装调试 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
| 001-2 | 桥架、电气配管
2 | 030411001001 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 306.68 |  | 0 |  | 0
3 | 030411001002 | 电气配管SC32 | 1、配置要求：暗配 | m | 139.08 |  | 0 |  | 0
4 | 030411001003 | 电气配管SC40 | 1、配置要求：暗配 | m | 93.4 |  | 0 |  | 0
5 | 030411001004 | 电气配管PC20 | 1、配置要求：暗配 | m | 44.04 |  | 0 |  | 0
| 001-3 | 电缆、电线
6 | 030411004001 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 973.88 |  | 0 |  | 0
7 | 030411004002 | 电气配线4.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 436.44 |  | 0 |  | 0
8 | 030411004003 | 电气配线6.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 100.88 |  | 0 |  | 0
| 001-4 | 灯具、插座、开关
9 | 030412001001 | 成品防潮LED嵌入式平板灯 72W，5000K | 1、安装方式：嵌入式 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 48 |  | 0 |  | 0
10 | 030412004001 | 广告灯箱（3m×0.9m） | 1、安装方式：明装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 28 |  | 0 |  | 0
11 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 1、安装方式：暗装 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
12 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 1、安装形式：暗装 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
13 | 030411006002 | 接线盒 | 1、安装形式：暗装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 76 |  | 0 |  | 0
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 系统 | 4 |  | 0 |  | 0
| 001-5 | 防雷接地系统
15 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含养护工区和交警路政营房设备房避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 4 |  | 0 |  | 0
| 002 | 雨水系统
16 | 031004014001 | 87式雨水斗，钢制DN100 | 1、详见09S302-9 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 16 |  | 0 |  | 0
17 | 031001006001 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 205.32 |  | 0 |  | 0
| 003 | 消防系统
18 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 1、规格、型号：含手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5(2A)2具 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 16 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 王庄服务区-晾衣房(安装工程)
全费用单价分析表（清单）
工程名称：王庄服务区-晾衣房(安装工程)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 001 | 给排水工程
| 001-1 | 挖土方
1 | 040101002016 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 44 |  | 0 |  | 0
| 001-2 | 给水系统
2 | 031001006119 | PP-R管DN15 | 连接形式：热熔连接 | m | 4.5 |  | 0 |  | 0
3 | 031001006120 | PP-R管DN20 | 连接形式：热熔连接 | m | 26.7 |  | 0 |  | 0
4 | 030113015033 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 001-3 | 排水系统
5 | 031001006121 | PVC-U排水管DN50 | 连接形式：粘接连接 | m | 9.6 |  | 0 |  | 0
6 | 031001006122 | PVC-U排水管DN75 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 8.04 |  | 0 |  | 0
7 | 031001006123 | PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 4.4 |  | 0 |  | 0
8 | 031001006124 | PVC-U排水管DN150 | 1、连接形式：粘接连接 | m | 20.82 |  | 0 |  | 0
| 001-4 | 卫生洁具
9 | 031004014041 | 地漏DN100 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
10 | 031004004001 | 洗涤盆 | 组装形式：详见09S304-7 | 组 | 8 |  | 0 |  | 0
11 | 031004014042 | 水龙头 | 型号、规格：DN15 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
| 001-5 | 消防系统
12 | 030901013015 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 规格、型号：含手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC3(2A)2具 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 王庄服务区-双侧垃圾房（安装工程）
全费用单价分析表（清单）
工程名称：王庄服务区-双侧垃圾房（安装工程）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 001 | 给水系统
1 | 031001006001 | PPR无规共聚聚丙烯管DN20 | 1、连接形式：热熔承插连接 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 9.38 |  | 0 |  | 0
2 | 030113015001 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 1、含垃圾房所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
3 | 031002003001 | 给水系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002 | 排水系统
4 | 031001006002 | PVC-U排水管DN100 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 6.32 |  | 0 |  | 0
5 | 031004014001 | 网框式地漏DN100 | 1、详见04S301-26 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
| 003 | 消防系统
6 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 1、规格、型号：含手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC3(2A)2具 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0