## 单位工程汇总表
王庄服务区、蔡村服务区房建工程土建劳务二标段 安装工程单位工程汇总表
名称 | 单体名称 | 金额 | 备注
1 | 服务楼-安装工程 | 0
2 | 机修间-安装工程 | 0
3 | 设备房-安装工程 | 0
4 | 加油站房及罩棚-安装工程 | 0
5 | 垃圾房-安装工程 | 0
总计 |  | 0
| 其中：劳务投标报价 | 0

## 服务楼-安装工程
全费用单价分析表（清单）
工程名称：服务楼-安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 001 | 抗震支架工程
1 | 030704001001 | 抗震支吊架制作安装 | 1、材质：金属 2、除锈、刷油设计要求：详见图纸要求 3、含本工程电气、给排水、暖通所有管道、设备、桥架等抗震支吊架 | m2 | 5696.5 |  | 0 |  | 0
2 | ZB030101001001 | 各类洞口预留、开孔及封堵 | 1、名称：各类洞口预留、开孔及封堵 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 002 | 电气工程
| 002-1 | 强电系统
| 002-1-1 | 配电箱
3 | 030404017001 | 一级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 10 |  | 0 |  | 0
4 | 030404017002 | 二级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
5 | 030404017003 | PZ30箱 | 供应安装调试 | 台 | 30 |  | 0 |  | 0
6 | 030404017004 | 开水器插座箱 | 供应安装调试 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
| 002-1-2 | 桥架、电气配管
7 | 030411001001 | 电气配管RC150 | 配置要求：埋地或暗配 | m | 54 |  | 0 |  | 0
8 | 030411001002 | 电气配管RC100 | 配置要求：埋地或暗配 | m | 40.52 |  | 0 |  | 0
9 | 030411003001 | 钢制桥架200*100 | 材质：钢制 | m | 454.74 |  | 0 |  | 0
10 | 030411001003 | 电气配管RC50 | 配置要求：埋地或暗配 | m | 77.96 |  | 0 |  | 0
11 | 030411001004 | 电气配管SC20 | 配置要求：暗配 | m | 2821.16 |  | 0 |  | 0
12 | 030411001005 | 电气配管SC25 | 配置要求：暗配 | m | 3258.6 |  | 0 |  | 0
13 | 030411001006 | 电气配管SC32 | 配置要求：暗配 | m | 69.38 |  | 0 |  | 0
14 | 030411001007 | 电气配管SC40 | 配置要求：暗配 | m | 74 |  | 0 |  | 0
15 | 030411001008 | 电气配管JDG20 | 配置要求：暗配 | m | 38.51 |  | 0 |  | 0
16 | 030411001009 | 金属软管 | 规格：DN16 | m | 223 |  | 0 |  | 0
17 | WB031002004001 | 剔堵槽沟 | 含修补 | m | 485.6 |  | 0 |  | 0
| 002-1-3 | 电缆、电线
18 | 030408001001 | 电力电缆WDZ-YJY-4*70+1*35 | 含电缆终端头 | m | 31.36 |  | 0 |  | 0
19 | 030408001002 | 电力电缆WDZ-YJY-4*50+1*25 | 含电缆终端头 | m | 132.36 |  | 0 |  | 0
20 | 030408001003 | 电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16 | 含电缆终端头 | m | 46.49 |  | 0 |  | 0
21 | 030408001004 | 电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16 | 含电缆终端头 | m | 352.54 |  | 0 |  | 0
22 | 030408001005 | 电力电缆WDZ-YJY-5*16 | 含电缆终端头 | m | 525.74 |  | 0 |  | 0
23 | 030408001006 | 电力电缆WDZ-YJY-5*10 | 含电缆终端头 | m | 390.73 |  | 0 |  | 0
24 | 030408001007 | 电力电缆WDZN-YJY-5*6 | 含电缆终端头 | m | 26.24 |  | 0 |  | 0
25 | 030408001008 | 电力电缆WDZ-YJY-5*6 | 含电缆终端头 | m | 167.38 |  | 0 |  | 0
26 | 030408001009 | 电力电缆WDZ-YJY-5*2.5 | 含电缆终端头 | m | 700.19 |  | 0 |  | 0
27 | 030408002001 | 控制电缆 14芯以内 | 含控制电缆头 | m | 28.53 |  | 0 |  | 0
28 | 030408002002 | 控制电缆 6芯以内 | 含控制电缆头 | m | 223.62 |  | 0 |  | 0
29 | 030411004001 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 13428.6 |  | 0 |  | 0
30 | 030411004002 | 电气配线4.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 3128.84 |  | 0 |  | 0
31 | 030411004003 | 电气配线6.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 5175.85 |  | 0 |  | 0
32 | 030411004004 | 四芯软导线1.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 58.26 |  | 0 |  | 0
| 002-1-4 | 灯具、插座、开关
33 | 030412001001 | LED感应灯-1X21W | 安装方式：吸顶 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
34 | 030412005001 | 单管荧光灯 T8,1X28W | 安装方式：壁装 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
35 | 030412001002 | 吸顶灯(带蓄电池) 1X21W | 安装方式：吸顶 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
36 | 030412001003 | 吸顶灯φ500 | 安装方式：吸顶 | 套 | 20 |  | 0 |  | 0
37 | 030412004001 | 暗藏LED硬灯带 12W/M 4000K | 安装方式：嵌入 | m | 814.2 |  | 0 |  | 0
38 | 030412001004 | 嵌入式LED筒灯 12W 4000K | 安装方式：嵌入式 | 套 | 124 |  | 0 |  | 0
39 | 030412001005 | 嵌入式LED射灯 9W 4000K | 安装方式：嵌入式 | 套 | 113 |  | 0 |  | 0
40 | 030412001006 | 嵌入式LED射灯 40W 4000K 60°黑色 | 安装方式：嵌入式 | 套 | 112 |  | 0 |  | 0
41 | 030412004002 | 双头格栅射灯 2*20W 4000K | 安装方式：嵌入式 | 套 | 104 |  | 0 |  | 0
42 | 030412001007 | 嵌入式LED防雾筒灯 9W 4000K | 安装方式：嵌入式 | 套 | 112 |  | 0 |  | 0
43 | 030412001008 | 嵌入式LED筒灯 35W 4000K | 安装方式：嵌入式 | 套 | 66 |  | 0 |  | 0
44 | 030412004003 | 射灯轨道安装 4000K 1.0m/2个 35W/个面径:φ80*220 黑色,配套轨道 | 安装形式：导轨上安装 | 套 | 126 |  | 0 |  | 0
45 | 030412001009 | 圆形明装LED射灯 30W 4000K | 安装方式：明装 | 套 | 132 |  | 0 |  | 0
46 | 030412005002 | 嵌入式LED长条灯无缝拼接 200*L 四根LED灯条 15W/M 色温:5700K | 安装方式：嵌入式 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
47 | 030412005003 | 嵌入式LED长条灯无缝拼接 100*L 三根LED灯条 15W/M 色温:5700K | 安装方式：嵌入式 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
48 | 030412005004 | LED长条灯 36W 4000K 1200*50*50mm | 安装方式：吸顶式 | 套 | 278 |  | 0 |  | 0
49 | 030412001010 | 白色透光软膜LED漫反射模组8片/组 2.2m 32W | 安装方式：吸顶式 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
50 | 030412005005 | 吊装筒灯 20W 面径:φ100*300 5000K 黑色 | 安装方式：吸顶式 | 套 | 92 |  | 0 |  | 0
51 | 030412005006 | 明装防眩格栅射灯10头 30W 黑壳+黑杯 | 安装方式：吸顶式 | 套 | 5 |  | 0 |  | 0
52 | 030412001011 | 户外圆形双头壁灯 10W*2 4000K 100*1000mm | 安装方式：壁装 | 套 | 32 |  | 0 |  | 0
53 | 030412005007 | 平面灯 CPL20 300*1200 36W 色温:5700K | 安装方式：吸顶 | 套 | 51 |  | 0 |  | 0
54 | 030412005008 | 平面灯 CPL20 300*300 36W 色温:5700K | 安装方式：吸顶 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
55 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 134 |  | 0 |  | 0
56 | 030404031001 | 无障碍呼叫控制器 | 安装方式：吊顶内安装 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
57 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 226 |  | 0 |  | 0
58 | 030904005001 | 声求助光警报器 | 安装方式：壁装 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
59 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 404 |  | 0 |  | 0
60 | 030411006002 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 518 |  | 0 |  | 0
61 | 030414004001 | 备用电源自动投入装置系统调试 | 名称：备用电源自动投入装置系统调试 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
62 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 名称：送配电装置系统 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-2-5 | 防雷接地系统
63 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含蔡村服务区综合楼避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-2 | 应急照明系统
64 | WB030904012001 | 应急照明集中电源箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
65 | 030411001010 | 电气配管SC20 | 配置要求：暗配 | m | 1832.28 |  | 0 |  | 0
66 | 030411004005 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 1934 |  | 0 |  | 0
67 | WB031002004002 | 剔堵槽沟 | 含修补 | m | 300 |  | 0 |  | 0
68 | 030412004004 | 自带电源安全出口标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装 | 套 | 18 |  | 0 |  | 0
69 | 030412004005 | 疏散出口标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装 | 套 | 20 |  | 0 |  | 0
70 | 030412004006 | 疏散指示灯、信息复合标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 72 |  | 0 |  | 0
71 | 030412004007 | 楼层标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
72 | 030412004008 | 应急疏散照明灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 132 |  | 0 |  | 0
73 | 030412004009 | 吸顶灯(带蓄电池)规格型号综合考虑） | 安装形式：吸顶 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
74 | 030411006003 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 274 |  | 0 |  | 0
| 002-3 | 燃气报警系统
75 | 030904012001 | 燃气报警器主机 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
76 | 030411001011 | 电气配管SC20 | 配置要求：暗配 | m | 408.48 |  | 0 |  | 0
77 | 030411004006 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 188.9 |  | 0 |  | 0
78 | 030411004007 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 476.18 |  | 0 |  | 0
79 | 030408002003 | 控制电缆 6芯以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含控制电缆头 | m | 338 |  | 0 |  | 0
80 | 030904001001 | 燃气探测器 | 安装方式：吸顶安装 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
81 | 030904005002 | 声光报警器 | 规格：YA9204(带语音功能) | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
82 | 030411006004 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
| 002-4 | 火灾报警系统
83 | 030904012002 | 火灾报警控制器 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
84 | 030904014001 | 消防应急广播控制装置 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
85 | 030904014002 | 消防专用电话总机 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
86 | 030904012003 | 消防联动控制器(含手动控制盘） | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
87 | WB030904002001 | 图形显示装置 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
88 | WB030904012002 | 消防应急照明控制装置 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
89 | WB030904015001 | 液位显示器 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
90 | 030904008001 | 消防模块箱/端子箱 | 安装高度：壁装1.8m | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
91 | 030411001012 | 电气配管SC20 | 配置要求：暗配 | m | 3574.54 |  | 0 |  | 0
92 | 030411001013 | 电气配管SC25 | 配置要求：暗配 | m | 47.44 |  | 0 |  | 0
93 | 030411001014 | 电气配管SC32 | 配置要求：暗配 | m | 309.79 |  | 0 |  | 0
94 | 030408001010 | 电力电缆WDZBN-YJY-2*4 | 含电缆终端头 | m | 53.02 |  | 0 |  | 0
95 | 030408002004 | 控制电缆 14芯以内 | 含控制电缆头 | m | 184.55 |  | 0 |  | 0
96 | 030411004008 | 二芯软导线1.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 200 |  | 0 |  | 0
97 | 030411004009 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 3552.12 |  | 0 |  | 0
98 | 030411004010 | 四芯软导线2.5mm2以内 | 配线形式：穿管或穿桥架 | m | 52.68 |  | 0 |  | 0
99 | 030411004011 | 八芯软导线1.0mm2以内 | 配线形式：穿管或穿桥架 | m | 400 |  | 0 |  | 0
100 | 030411004012 | 电气配线4.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 400 |  | 0 |  | 0
101 | 030411004013 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 875.82 |  | 0 |  | 0
102 | 030411004014 | 电气配线1.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 400 |  | 0 |  | 0
103 | 030904003001 | 手动报警按钮 TX3140 | 安装方式:壁装 | 个 | 14 |  | 0 |  | 0
104 | 030904001002 | 智能型感烟探测器 TX3100A | 安装方式：吸顶安装 | 个 | 150 |  | 0 |  | 0
105 | 030904001003 | 智能型定温感温探测器 TX3110A | 安装方式：吸顶安装 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0
106 | 030904007001 | 扬声器(带阻燃后罩结构) | 安装方式：吸顶安装 | 个 | 34 |  | 0 |  | 0
107 | 030904005003 | 声光报警器 TX3301 | 安装方式:壁装 | 个 | 16 |  | 0 |  | 0
108 | 030904003002 | 消火栓按钮 TX3152 | 安装方式:壁装 | 个 | 38 |  | 0 |  | 0
109 | 030904008002 | 输入输出模块TX3208A | 安装方式：按对应设备高度 | 个 | 24 |  | 0 |  | 0
110 | 030904008003 | 输入模块 TX3200A | 安装方式：按对应设备高度 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
111 | 030904008004 | 输出模块 TX3214A | 安装方式：按对应设备高度 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
112 | 030904008005 | 短路隔离器 TX3223 | 安装方式：安装于接线箱内,或吸顶安装 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
113 | 030904006001 | 消防固定电话 | 规格：HY5716B | 个 | 10 |  | 0 |  | 0
114 | WB030904002002 | 火灾显示盘-TX3403 | 安装方式:壁装 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
115 | 030411006005 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 364 |  | 0 |  | 0
116 | 030905001001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 点数：综合考虑 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
117 | 030905001002 | 火灾自动报警系统调试 | 点数：256点以内 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-5 | 消防电源监控系统
118 | 030904011001 | 消防设备电源状态监控主机及中央管理机系统 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
119 | 030411001015 | 电气配管SC32 | 配置要求：暗配 | m | 22 |  | 0 |  | 0
120 | 030411004015 | 二芯软导线1.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 31.2 |  | 0 |  | 0
121 | 030904011002 | 消防设备电源监控器 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
122 | 030411004016 | RS485总线 | 配线形式：穿管或穿桥架 | m | 31.2 |  | 0 |  | 0
123 | 030905001003 | 火灾自动报警系统调试 | 点数：64点以内 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-6 | 电气火灾监控系统
124 | 030904011003 | 电气火灾监控主机及中央管理机系统 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
125 | 030411001016 | 电气配管SC20 | 配置要求：暗配 | m | 70 |  | 0 |  | 0
126 | 030411004017 | 二芯软导线1.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 72.4 |  | 0 |  | 0
127 | 030904011004 | 测温式电气火灾监控探测器 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
128 | 030411006006 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
129 | 030905001004 | 火灾自动报警系统调试 | 点数：64点以内 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
| 003 | 弱电系统
| 003-1 | 综合布线系统
130 | 030502003001 | 总弱电箱 | 规格：含光纤配线架、核心交换机、语音配线架等所有配套设备具体详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
131 | 030411003002 | 钢制桥架200*100 | 材质：钢制 | m | 394 |  | 0 |  | 0
132 | 030411001017 | 电气配管RC100 | 配置要求：埋地或暗配 | m | 85.88 |  | 0 |  | 0
133 | 030411001018 | 电气配管RC50 | 配置要求：埋地或暗配 | m | 60.66 |  | 0 |  | 0
134 | 030411001019 | 电气配管PC20 | 配置要求：暗配 | m | 563.42 |  | 0 |  | 0
135 | WB031002004003 | 剔堵槽沟 | 含修补 | m | 15.6 |  | 0 |  | 0
136 | 030502005001 | 超六类线CAT6UTP | 敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 2662.12 |  | 0 |  | 0
137 | 030411004018 | 二芯软导线0.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 395.48 |  | 0 |  | 0
138 | 030502004001 | 网络出线盒 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 50 |  | 0 |  | 0
139 | 030502004002 | 网络出线盒 | 安装方式：地面安装 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
140 | 030502004003 | 电话出线盒 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
141 | 030411006007 | 开关（插座）盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 58 |  | 0 |  | 0
| 003-2 | 监控系统
142 | 030411001020 | 电气配管PC20 | 配置要求：暗配 | m | 513.8 |  | 0 |  | 0
143 | 030502005002 | 超六类线CAT6UTP | 敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 2911.6 |  | 0 |  | 0
144 | 030411004019 | 二芯软导线1.0mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 2911.6 |  | 0 |  | 0
145 | 030507008001 | 摄像机1080P | 含支架、电源及调试 | 台 | 58 |  | 0 |  | 0
146 | 030411006008 | 开关（插座）盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 58 |  | 0 |  | 0
| 004 | 暖通工程
| 004-1 | 空调设备
148 | WB030701004003 | 高温排烟风机PY-1风量:31421m3/h全压:600Pa功率:7.5KW | 含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
149 | WB030701004004 | 轴流排风机CF-1风量:7000m3/h全压:233Pa | 含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
150 | WB030701004005 | 高效底噪混流风机PF-1风量:9866m3/h全压:394Pa功率:2.2KW | 含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
151 | WB030701004006 | 高效底噪混流风机PF-2风量:3473m3/h全压:341Pa功率:0.75KW | 含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
152 | WB030701004007 | 高效底噪混流风机PF-3风量:7941m3/h全压:213Pa功率:1.1KW | 含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
153 | WB030701004008 | 天花板管道换气扇（规格型号综合考虑） | 规格：详见图纸 | 台 | 22 |  | 0 |  | 0
154 | 040303002001 | 细石混凝土基础C30 | 含模板 | m3 | 9.2 |  | 0 |  | 0
155 | WB030701005001 | 设备支架制作安装 | 1、含抗震支架 2、其他：含配件 3、除锈级别：刷防锈漆二道后，刷灰色调和漆二道 | kg | 200 |  | 0 |  | 0
156 | ZB030101001002 | 硅胶布固定挡烟垂壁 | 规格：详见图纸 | m2 | 35.8 |  | 0 |  | 0
| 004-4 | 排风、排烟系统
157 | 030702001003 | 镀锌钢板0.5mm | 1、形状：矩形 2、规格、形状：0＜D≤320 3、接口形式：法兰连接 4、含风管支架刷漆 | m2 | 34.18 |  | 0 |  | 0
158 | 030702001004 | 镀锌钢板0.6mm | 1、形状：矩形 2、规格、形状：320＜D≤450 3、接口形式：法兰连接 4、含风管支架刷漆 | m2 | 21.62 |  | 0 |  | 0
159 | 030702001005 | 镀锌钢板0.75mm | 1、形状：矩形 2、规格、形状：450＜D≤1000 3、接口形式：法兰连接 4、含风管支架刷漆 | m2 | 271.36 |  | 0 |  | 0
160 | 030702001006 | 镀锌钢板1.0mm | 1、形状：矩形 2、规格、形状：1000＜D≤1500 3、接口形式：法兰连接 4、含风管支架刷漆 | m2 | 296.6 |  | 0 |  | 0
161 | WB030702001002 | 风管软连接 | 材质：详见图纸 | m2 | 6.7 |  | 0 |  | 0
162 | 030703007004 | 百叶风口 | 规格：周长(mm) ≤1280 | 个 | 18 |  | 0 |  | 0
163 | 030703007005 | 百叶风口 | 规格：周长(mm) ≤1800 | 个 | 34 |  | 0 |  | 0
164 | 030703007006 | 百叶风口 | 规格：周长(mm) ≤2500 | 个 | 14 |  | 0 |  | 0
165 | 030703007007 | 百叶风口 | 规格：周长(mm) ≤4800 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
166 | 030703001002 | 280℃常开防火阀 | 规格：周长(mm) ≤2200 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
167 | 030703001003 | 280℃常闭排烟阀 | 规格：周长(mm) ≤3600 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
168 | 030703001004 | 280℃防火阀 | 规格：周长(mm) ≤3600 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
169 | 030703001005 | 70℃防火阀 | 规格：周长(mm) ≤2200 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
170 | 030703001006 | 风管调节阀 | 规格：周长(mm) ≤2800 | 个 | 12 |  | 0 |  | 0
171 | ZB030101001003 | 远程机械操作装置 | 详见图纸 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
172 | 031208003002 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：不燃加强型铝箔的玻璃棉毡 2、绝热厚度：30mm | m3 | 3.52 |  | 0 |  | 0
| 005 | 给排水工程
| 005-1 | 挖土方
173 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 887.24 |  | 0 |  | 0
| 005-2 | 热水系统
174 | 031001006005 | PP-R热水管DN15 | 连接形式：热熔连接 | m | 2.4 |  | 0 |  | 0
175 | 031001006006 | PP-R热水管DN20 | 连接形式：热熔连接 | m | 86.4 |  | 0 |  | 0
176 | 030113015001 | 热水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 蔡村服务区服务楼所有热水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
177 | 031208002004 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：泡沫橡塑 2、绝热厚度：25mm | m3 | 0.36 |  | 0 |  | 0
178 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 材料：玻纤布复合铝箔 | m2 | 6.94 |  | 0 |  | 0
| 005-3 | 给水系统
179 | 031001005001 | 球墨铸铁给水管DN100 | 连接形式：胶圈连接 | m | 7.36 |  | 0 |  | 0
180 | 031001005002 | 球墨铸铁给水管DN80 | 连接形式：胶圈连接 | m | 71.66 |  | 0 |  | 0
181 | 031001005003 | 球墨铸铁给水管DN70 | 连接形式：胶圈连接 | m | 49.22 |  | 0 |  | 0
182 | 031001005004 | 球墨铸铁给水管DN32 | 连接形式：胶圈连接 | m | 44.36 |  | 0 |  | 0
183 | 031001005005 | 球墨铸铁给水管DN25 | 连接形式：胶圈连接 | m | 7.06 |  | 0 |  | 0
184 | 031001007001 | 钢塑复合管DN20 | 连接形式：螺纹连接 | m | 40.92 |  | 0 |  | 0
185 | 031001007002 | 钢塑复合管DN25 | 连接形式：螺纹连接 | m | 24.3 |  | 0 |  | 0
186 | 031001007003 | 钢塑复合管DN32 | 连接形式：螺纹连接 | m | 71.94 |  | 0 |  | 0
187 | 031001007004 | 钢塑复合管DN40 | 连接形式：螺纹连接 | m | 51.98 |  | 0 |  | 0
188 | 031001007005 | 钢塑复合管DN50 | 连接形式：螺纹连接 | m | 101.16 |  | 0 |  | 0
189 | 031001007006 | 钢塑复合管DN70 | 连接形式：沟槽连接 | m | 157.06 |  | 0 |  | 0
190 | 031001006007 | PP-R给水管DN15 | 连接形式：热熔连接 | m | 126.46 |  | 0 |  | 0
191 | 031001006008 | PP-R给水管DN20 | 连接形式：热熔连接 | m | 82.9 |  | 0 |  | 0
192 | 031001006009 | PP-R给水管DN25 | 连接形式：热熔连接 | m | 23.3 |  | 0 |  | 0
193 | 031001006010 | PP-R给水管DN32 | 连接形式：热熔连接 | m | 102.54 |  | 0 |  | 0
194 | 031001006011 | PP-R给水管DN40 | 连接形式：热熔连接 | m | 256.92 |  | 0 |  | 0
195 | 031001006012 | PP-R给水管DN50 | 连接形式：热熔连接 | m | 211.7 |  | 0 |  | 0
196 | 031001006013 | PP-R给水管DN70 | 连接形式：热熔连接 | m | 44.5 |  | 0 |  | 0
197 | 031001003001 | 不锈钢管DN15 | 连接形式：螺纹连接 | m | 2.4 |  | 0 |  | 0
198 | 031002001002 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷樟丹漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 251.6 |  | 0 |  | 0
199 | 030113015002 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 蔡村服务区服务楼所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
200 | 031002003002 | 蔡村服务区服务楼给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
201 | 031208002005 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：泡沫橡塑 2、绝热厚度：25mm | m3 | 6.8 |  | 0 |  | 0
202 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 材料：玻纤布复合铝箔 | m2 | 180.36 |  | 0 |  | 0
| 005-4 | 排水系统
203 | 031001006014 | PVC-U排水管DN50 | 连接形式：粘接连接 | m | 200.04 |  | 0 |  | 0
204 | 031001006015 | PVC-U排水管DN75 | 连接形式：粘接连接 | m | 197.02 |  | 0 |  | 0
205 | 031001006016 | PVC-U排水管DN100 | 连接形式：粘接连接 | m | 686.64 |  | 0 |  | 0
206 | 031001006017 | PVC-U排水管DN150 | 连接形式：粘接连接 | m | 441 |  | 0 |  | 0
207 | 031001005006 | 柔性接口铸铁管DN100 | 连接形式：卡箍连接 | m | 91.32 |  | 0 |  | 0
208 | 031002003003 | 蔡村服务区服务楼排水系统套管及阻火圈（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 005-5 | 雨水系统
209 | 031004014001 | 侧入式雨水斗DN100 | 详见09S302-P5、P34 | 个 | 62 |  | 0 |  | 0
210 | 031001006018 | PVC-U排水管DN100 | 连接形式：承插连接 | m | 472.66 |  | 0 |  | 0
| 005-6 | 卫生洁具
211 | 031006012001 | 电热水器DSZF80-G | 型号、容积：DSZF80-G，容量80L | 台 | 16 |  | 0 |  | 0
212 | 031006012002 | 开水器 | 型号：详见01S125-4图集 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
213 | 031006012003 | 净水器 | 型号：业主定 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
214 | 031004014002 | 地漏DN50 | 材质：铸铁 | 个 | 52 |  | 0 |  | 0
215 | 031004014003 | 地漏DN75 | 材质：铸铁 | 个 | 42 |  | 0 |  | 0
216 | 031004014004 | 网框式地漏DN150 | 材质：铸铁 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
217 | 031004014005 | 地面扫除口DN100 | 材质：铸铁 | 个 | 52 |  | 0 |  | 0
218 | 031004003001 | 台式洗脸盆 | 规格、类型：台式洗脸盆 | 组 | 44 |  | 0 |  | 0
219 | 031004003002 | 立式洗脸盆 | 规格、类型：立式洗脸盆 | 组 | 22 |  | 0 |  | 0
220 | 031004006001 | 感应式冲洗阀蹲式大便器 | 规格、类型：感应式冲洗阀蹲式大便器 | 组 | 210 |  | 0 |  | 0
221 | 031004006002 | 坐式大便器 | 规格、类型：低水箱坐式大便器 | 组 | 22 |  | 0 |  | 0
222 | 031004007001 | 小便器 | 规格、类型：感应式冲洗阀立式小便器 | 组 | 60 |  | 0 |  | 0
223 | 031004010001 | 淋浴器 | 规格、类型：淋浴器 | 套 | 18 |  | 0 |  | 0
224 | 031004008001 | 污水池 | 规格、类型：污水池 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
| 005-7 | 消火栓系统
225 | 030901002001 | 热镀锌无缝钢管DN100 | 连接形式：沟槽连接 | m | 164.4 |  | 0 |  | 0
226 | 030901001001 | 热浸镀锌钢管DN25 | 连接形式：螺纹连接 | m | 0.6 |  | 0 |  | 0
227 | 030901001002 | 热浸镀锌钢管DN70 | 连接形式：沟槽连接 | m | 263.62 |  | 0 |  | 0
228 | 030901001003 | 热浸镀锌钢管DN100 | 连接形式：沟槽连接 | m | 423.76 |  | 0 |  | 0
229 | 031002001003 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷樟丹漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 660.46 |  | 0 |  | 0
230 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、型号、规格：配 25 米长的尼龙衬胶龙带及 QZ19 型水枪(铝合金) 2、每个点配有手提式磷酸铵盐MF/ABC3干粉灭火器2具 | 套 | 30 |  | 0 |  | 0
231 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1、型号、规格：配 25 米长的尼龙衬胶龙带及 QZ19 型水枪(铝合金)、压力表 2、每个点配有手提式磷酸铵盐MF/ABC3干粉灭火器2具 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
232 | 030113015003 | 消火栓系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 蔡村服务区服务楼所有消火栓系统过滤器、水表、软接头、阀门、流量开关、水流指示器、信号阀、末端试水阀、试水装置、报警装置、旋流防止器、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
233 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 规格、型号：含2具手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC3 | 套 | 18 |  | 0 |  | 0
234 | 031002003004 | 蔡村服务区服务楼消火栓系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
235 | 031006015001 | 30m³不锈钢消防水箱 | 材质：不锈钢 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
236 | 030905002001 | 消火栓系统调试 | 系统形式：消火栓系统调试 | 点 | 32 |  | 0 |  | 0
| 005-8 | 喷淋系统
237 | 030901001004 | 热浸镀锌钢管DN25 | 连接形式：螺纹连接 | m | 809.12 |  | 0 |  | 0
238 | 030901001005 | 热浸镀锌钢管DN32 | 连接形式：螺纹连接 | m | 396.3 |  | 0 |  | 0
239 | 030901001006 | 热浸镀锌钢管DN40 | 连接形式：螺纹连接 | m | 302.72 |  | 0 |  | 0
240 | 030901001007 | 热浸镀锌钢管DN50 | 连接形式：螺纹连接 | m | 514.52 |  | 0 |  | 0
241 | 030901001008 | 热浸镀锌钢管DN70 | 连接形式：沟槽连接 | m | 143.52 |  | 0 |  | 0
242 | 030901001009 | 热浸镀锌钢管DN80 | 连接形式：沟槽连接 | m | 69.24 |  | 0 |  | 0
243 | 030901001010 | 热浸镀锌钢管DN100 | 连接形式：沟槽连接 | m | 107.74 |  | 0 |  | 0
244 | 030901001011 | 热浸镀锌钢管DN150 | 连接形式：沟槽连接 | m | 240 |  | 0 |  | 0
245 | 030901001012 | 热浸镀锌钢管DN200 | 连接形式：沟槽连接 | m | 113.08 |  | 0 |  | 0
246 | 031002001004 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷樟丹漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 2588.6 |  | 0 |  | 0
247 | 031001006019 | PVC-U排水管DN100 | 连接形式：承插连接 | m | 5.82 |  | 0 |  | 0
248 | 030901003001 | 喷头 | 材质、型号、规格：DN15 | 个 | 774 |  | 0 |  | 0
249 | 030817005001 | 排水漏斗DN100 | 材质：钢制 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
250 | 030113015004 | 喷淋系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 蔡村服务区服务楼所有喷淋系统过滤器、水表、软接头、阀门、流量开关、水流指示器、信号阀、末端试水阀、试水装置、报警装置、旋流防止器、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
251 | 031002003005 | 蔡村服务区服务楼喷淋系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
252 | 030905002002 | 自动喷水灭火系统调试 | 系统形式：自动喷水灭火系统调试 | 点 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 机修间-安装工程
全费用单价分析表（清单）
工程名称：机修间-安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 001 | 其他工程
1 | ZB030101001001 | 各类洞口预留、开孔及封堵 | 1、名称：各类洞口预留、开孔及封堵 2、总价包干，结算时不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 002 | 电气工程
| 002-1 | 强电系统
| 002-1-1 | 配电箱
2 | 030404017001 | 一级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-1-2 | 桥架、电气配管
3 | 030411001001 | 电气配管PC20 | 配置要求：暗配 | m | 264.84 |  | 0 |  | 0
4 | 030411001002 | 电气配管PC25 | 配置要求：暗配 | m | 188.02 |  | 0 |  | 0
5 | 030411001003 | 电气配管RC50 | 配置要求：埋地或暗配 | m | 8.1 |  | 0 |  | 0
6 | 030411001004 | 电气配管SC20 | 配置要求：暗配 | m | 7 |  | 0 |  | 0
7 | 030411001005 | 电气配管JDG20 | 配置要求：暗配 | m | 36.4 |  | 0 |  | 0
8 | 030411001006 | 金属软管 | 规格：DN16 | m | 12 |  | 0 |  | 0
9 | WB031002004001 | 剔堵槽沟 | 含修补 | m | 58.6 |  | 0 |  | 0
| 002-1-3 | 电缆、电线
10 | 030411004001 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 846.62 |  | 0 |  | 0
11 | 030411004002 | 电气配线4.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 511.44 |  | 0 |  | 0
12 | 030411004003 | 电气配线6.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 85.62 |  | 0 |  | 0
13 | 030411004004 | 四芯软导线1.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 40.1 |  | 0 |  | 0
| 002-1-4 | 灯具、插座、开关
14 | 030412005001 | 单管荧光灯 T8,1X28W | 安装方式：吸顶 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
15 | 030412005002 | 双管荧光灯 T8.2X35W | 安装方式：吸顶 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
16 | 030412001001 | 防水灯具 LED灯1×15W | 安装方式：吸顶 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
17 | 030412001002 | 天棚灯 LED灯 1×15W | 安装方式：吸顶 | 套 | 14 |  | 0 |  | 0
18 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
19 | 030404031001 | 无障碍呼叫控制器 | 安装方式：吊顶内安装 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
20 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 32 |  | 0 |  | 0
21 | 030904005001 | 声求助光警报器 | 安装方式：壁装 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
22 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 48 |  | 0 |  | 0
23 | 030411006002 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 34 |  | 0 |  | 0
24 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 名称：送配电装置系统 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-1-5 | 防雷接地系统
25 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含蔡村服务区机修间避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-2 | 应急照明系统
26 | WB030904012001 | 应急照明集中电源箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
27 | 030411001007 | 电气配管SC20 | 配置要求：暗配 | m | 46.16 |  | 0 |  | 0
28 | WB031002004002 | 剔堵槽沟 | 含修补 | m | 18 |  | 0 |  | 0
29 | 030411004005 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 48.43 |  | 0 |  | 0
30 | 030412004001 | 自带电源安全出口标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
31 | 030412004002 | 疏散指示灯、信息复合标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
32 | 030412004003 | 应急疏散照明灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
33 | 030411006003 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 12 |  | 0 |  | 0
| 002-3 | 弱电系统
| 002-3-1 | 综合布线系统
34 | 030502003001 | 楼层弱电箱 | 规格：含纤配线架、接入交换机、语音配线架、网络配线架等所有配套设备具体详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
35 | 030411001008 | 电气配管SC20 | 配置要求：暗配 | m | 78.66 |  | 0 |  | 0
36 | 030411001009 | 电气配管RC50 | 配置要求：埋地或暗配 | m | 13.2 |  | 0 |  | 0
37 | WB031002004003 | 剔堵槽沟 | 含修补 | m | 2.4 |  | 0 |  | 0
38 | 030502005001 | 超六类线CAT6UTP | 敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 82.1 |  | 0 |  | 0
39 | 030411004006 | 二芯软导线0.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 19.84 |  | 0 |  | 0
40 | 030502004001 | 网络出线盒 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
41 | 030502004002 | 电话出线盒 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
42 | 030411006004 | 开关（插座）盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
| 003 | 给排水工程
| 003-1 | 挖土方
43 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 30 |  | 0 |  | 0
| 003-2 | 热水系统
44 | 031001006001 | PP-R热水管DN15 | 连接形式：热熔连接 | m | 8.8 |  | 0 |  | 0
45 | 031001006002 | PP-R热水管DN20 | 连接形式：热熔连接 | m | 16.76 |  | 0 |  | 0
46 | 030113015001 | 热水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 蔡村服务区机修间所有热水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
47 | 030109001001 | 太阳能加压泵REB15-15 | 规格：Q=15L/min，H=15m | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
48 | 031002003001 | 蔡村服务区机修间热水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
49 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：泡沫橡塑 2、绝热厚度：25mm | m3 | 0.1 |  | 0 |  | 0
50 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 材料：玻纤布复合铝箔 | m2 | 1.86 |  | 0 |  | 0
| 003-3 | 给水系统
51 | 031001007001 | 钢塑复合管DN20 | 连接形式：螺纹连接 | m | 5.6 |  | 0 |  | 0
52 | 031001007002 | 钢塑复合管DN32 | 连接形式：螺纹连接 | m | 14.78 |  | 0 |  | 0
53 | 031001006003 | PP-R给水管DN15 | 连接形式：热熔连接 | m | 14.9 |  | 0 |  | 0
54 | 031001006004 | PP-R给水管DN20 | 连接形式：热熔连接 | m | 8.46 |  | 0 |  | 0
55 | 031001006005 | PP-R给水管DN25 | 连接形式：热熔连接 | m | 1.3 |  | 0 |  | 0
56 | 031001006006 | PP-R给水管DN32 | 连接形式：热熔连接 | m | 0.16 |  | 0 |  | 0
57 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷樟丹漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 10.6 |  | 0 |  | 0
58 | 030113015002 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 蔡村服务区机修间所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
59 | 031002003002 | 蔡村服务区机修间给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
60 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：泡沫橡塑 2、绝热厚度：25mm | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 0
61 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 材料：玻纤布复合铝箔 | m2 | 4.32 |  | 0 |  | 0
| 003-4 | 排水系统
62 | 031001006007 | PVC-U排水管DN50 | 连接形式：粘接连接 | m | 22.16 |  | 0 |  | 0
63 | 031001006008 | PVC-U排水管DN75 | 连接形式：粘接连接 | m | 11.3 |  | 0 |  | 0
64 | 031001006009 | PVC-U排水管DN100 | 连接形式：粘接连接 | m | 11 |  | 0 |  | 0
65 | 031002003003 | 蔡村服务区机修间排水系统套管及阻火圈（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 003-5 | 雨水系统
66 | 031004014001 | 侧入式雨水斗DN100 | 详见09S302-P5、P34 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
67 | 031001006010 | PVC-U排水管DN100 | 连接形式：承插连接 | m | 43.6 |  | 0 |  | 0
| 003-6 | 卫生洁具
68 | 031006005001 | 太阳能热水器180L | 1、规格：含控制器等附件 2、含钢支撑及混凝土基础 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
69 | 031004014002 | 地漏DN50 | 材质：铸铁 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
70 | 031004003001 | 洗脸盆 | 规格、类型：自闭式水嘴洗手盆 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
71 | 031004006001 | 坐式大便器 | 规格、类型：低水箱坐式大便器 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
72 | 031004010001 | 淋浴器 | 规格、类型：淋浴器 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
73 | 031004008001 | 污水池 | 规格、类型：污水池 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
74 | 031004007001 | 小便器 | 规格、类型：自闭式冲洗阀壁挂式小便器 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
75 | 031004004001 | 洗涤盆 | 规格、类型：洗涤盆 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
| 003-7 | 消火栓系统
76 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 规格、型号：含2具手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC3 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 设备房-安装工程
全费用单价分析表（清单）
工程名称：设备房-安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 001 | 抗震支架工程
1 | 030704001001 | 抗震支吊架制作安装 | 1、材质：金属 2、除锈、刷油设计要求：详见图纸要求 3、含本工程电气、给排水、暖通所有管道、设备、桥架等抗震支吊架 | m2 | 885.38 |  | 0 |  | 0
2 | ZB030101001001 | 各类洞口预留、开孔及封堵 | 1、名称：各类洞口预留、开孔及封堵 2、总价包干，结算时不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 002 | 电气工程
| 002-1 | 强电系统
| 002-1-1 | 配电箱
3 | 030404017001 | 水泵房动力柜（XFBAT、YJG1、YJG2、PLBAT、SHBAT） | 供应安装调试 | 台 | 10 |  | 0 |  | 0
4 | 030404017002 | 一级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
5 | 030404017003 | 二级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
| 002-1-2 | 桥架、电气配管
6 | 030411003001 | 钢制桥架200*100 | 材质：钢制 | m | 36.56 |  | 0 |  | 0
7 | 030411001001 | 电气配管SC50 | 配置要求：暗配 | m | 245.94 |  | 0 |  | 0
8 | 030411001002 | 电气配管SC40 | 配置要求：暗配 | m | 135.64 |  | 0 |  | 0
9 | 030411001003 | 电气配管SC32 | 配置要求：暗配 | m | 25.8 |  | 0 |  | 0
10 | 030411001004 | 电气配管SC25 | 配置要求：暗配 | m | 349.48 |  | 0 |  | 0
11 | 030411001005 | 电气配管SC20 | 配置要求：暗配 | m | 108.55 |  | 0 |  | 0
12 | 030411001006 | 金属软管 | 规格：DN16 | m | 23 |  | 0 |  | 0
13 | WB031002004001 | 剔堵槽沟 | 含修补 | m | 46.8 |  | 0 |  | 0
| 002-1-3 | 电缆、电线
14 | 030408001001 | 电力电缆NH-YJV-4*50+1*25 | 含电缆终端头 | m | 125.08 |  | 0 |  | 0
15 | 030408001002 | 电力电缆NH-YJV-3*50+1*25 | 含电缆终端头 | m | 76.38 |  | 0 |  | 0
16 | 030408001003 | 电力电缆NH-YJV-3*50 | 含电缆终端头 | m | 76.38 |  | 0 |  | 0
17 | 030408001004 | 电力电缆NH-YJV-4*35+1*16 | 含电缆终端头 | m | 133.7 |  | 0 |  | 0
18 | 030408001005 | 电力电缆NH-YJV-3*35+1*16 | 含电缆终端头 | m | 61.94 |  | 0 |  | 0
19 | 030408001006 | 电力电缆NH-YJV-3*35 | 含电缆终端头 | m | 61.94 |  | 0 |  | 0
20 | 030408001007 | 电力电缆YJV-5*16 | 含电缆终端头 | m | 159.83 |  | 0 |  | 0
21 | 030408001008 | 电力电缆NH-YJV-5*6 | 含电缆终端头 | m | 115.3 |  | 0 |  | 0
22 | 030408001009 | 电力电缆YJV-4*6 | 含电缆终端头 | m | 71.92 |  | 0 |  | 0
23 | 030408001010 | 电力电缆NH-YJV-4*2.5 | 含电缆终端头 | m | 67.23 |  | 0 |  | 0
24 | 030408001011 | 防水、耐火电缆 | 厂家随配，只记取安装费用 | m | 41.3 |  | 0 |  | 0
25 | 030411004001 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 1289.33 |  | 0 |  | 0
| 002-1-4 | 灯具、插座、开关
26 | 030412001001 | LED感应灯-1X21W | 安装方式：吸顶 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
27 | 030412001002 | 防水灯具(带蓄电池)-LED灯1×15W | 安装方式：吸顶 | 套 | 18 |  | 0 |  | 0
28 | 030412005001 | 双管荧光灯(带蓄电池)-T8.2X35W | 安装方式：吸顶 | 套 | 14 |  | 0 |  | 0
29 | 030412005002 | 双管荧光灯(防爆型)-T8.2X35W | 安装方式：吸顶 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
30 | 030412001003 | 吸顶灯(防爆型) 21W | 安装方式：吸顶 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
31 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 12 |  | 0 |  | 0
32 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 16 |  | 0 |  | 0
33 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 28 |  | 0 |  | 0
34 | 030411006002 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 64 |  | 0 |  | 0
35 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 名称：送配电装置系统 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-1-5 | 防雷接地系统
36 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含蔡村服务区设备房避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-2 | 应急照明系统
37 | WB030904012001 | 应急照明集中电源箱 | 供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
38 | 030411001007 | 电气配管SC20 | 配置要求：暗配 | m | 390.78 |  | 0 |  | 0
39 | WB031002004002 | 剔堵槽沟 | 含修补 | m | 93 |  | 0 |  | 0
40 | 030411004002 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 421.34 |  | 0 |  | 0
41 | 030412004001 | 自带电源安全出口标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装 | 套 | 16 |  | 0 |  | 0
42 | 030412004002 | 楼层标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
43 | 030412004003 | 疏散指示灯、信息复合标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
44 | 030412004004 | 应急疏散照明灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 36 |  | 0 |  | 0
45 | 030411006003 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 62 |  | 0 |  | 0
| 002-3 | 消防电系统
46 | 030904009001 | 报警控制器 | 满足建设单位使用要求 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
47 | 030411001008 | 电气配管SC32 | 配置要求：暗配 | m | 25.16 |  | 0 |  | 0
48 | WB031002004003 | 剔堵槽沟 | 含修补 | m | 5 |  | 0 |  | 0
49 | 030411004003 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 438.8 |  | 0 |  | 0
50 | 030411004004 | 二芯软导线1.0mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 233.2 |  | 0 |  | 0
51 | 030904006001 | 消防报警电话 | 安装方式：壁装 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
52 | 030507001001 | 入侵探测器 | 满足建设单位使用要求 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
53 | 030904011001 | 消防设备电源监控器 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
54 | 030411004005 | RS485总线 | 配线形式：穿管或穿桥架 | m | 210 |  | 0 |  | 0
| 002-4 | 弱电系统
55 | 030411001009 | 电气配管SC25 | 配置要求：暗配 | m | 34.54 |  | 0 |  | 0
56 | 030502007001 | 4芯单模光纤 | 含光纤熔接 | m | 217.6 |  | 0 |  | 0
57 | 030408001012 | 电力电缆YJV-3X2.5 | 含电缆终端头 | m | 217.6 |  | 0 |  | 0
58 | 030507008001 | 摄像机1080P | 含支架、电源及调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
59 | 030411006004 | 开关（插座）盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
| 003 | 给排水工程
| 003-1 | 挖土方
60 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 19.32 |  | 0 |  | 0
| 003-2 | 压力排水系统
61 | 030109001001 | 潜水排污泵JYWQ80-40-15-1600-4 | 1、规格：Q=40m3/h H=15m N=4kW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
62 | 031001001001 | 热镀锌钢管DN100 | 连接形式：沟槽连接 | m | 7.55 |  | 0 |  | 0
63 | 031001001002 | 热镀锌钢管DN150 | 连接形式：沟槽连接 | m | 24.38 |  | 0 |  | 0
64 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷樟丹漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 30.65 |  | 0 |  | 0
65 | 030113015001 | 压力排水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 蔡村服务区设备房所有压力系统水表、软接头、阀门、压力表、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
66 | 031002003001 | 蔡村服务区设备房压力排水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
67 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、油漆品种：刷灰色调和漆两道 | m2 | 14.73 |  | 0 |  | 0
| 003-3 | 给水系统
68 | 031006003001 | 生活给水增压设备 两用一备 | 1、规格、型号：单台泵参数:Q=13L/S,P=0.32MPa,N=7.5KW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
69 | 031006004001 | 隔膜式气压罐 | 1、规格、型号：SQL800×0.6 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
70 | 031006015001 | 26.25m3不锈钢生活水箱 | 1、型号、规格：净尺寸:L×B×H=3.5m×2.5m×3m 2、含翻版液位计等所有附件 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
71 | 031001007001 | DS型衬塑钢管DN15 | 连接形式：丝扣连接 | m | 2.66 |  | 0 |  | 0
72 | 031001007002 | DS型衬塑钢管DN50 | 连接形式：丝扣连接 | m | 1.26 |  | 0 |  | 0
73 | 031001007003 | DS型衬塑钢管DN70 | 连接形式：丝扣连接 | m | 3.69 |  | 0 |  | 0
74 | 031001007004 | DS型衬塑钢管DN80 | 连接形式：丝扣连接 | m | 7.76 |  | 0 |  | 0
75 | 031001007005 | DS型衬塑钢管DN100 | 连接形式：丝扣连接 | m | 2.6 |  | 0 |  | 0
76 | 031001007006 | DS型衬塑钢管DN125 | 连接形式：丝扣连接 | m | 2.56 |  | 0 |  | 0
77 | 031001007007 | DS型衬塑钢管DN150 | 连接形式：丝扣连接 | m | 14.61 |  | 0 |  | 0
78 | 031001007008 | DS型衬塑钢管DN200 | 连接形式：丝扣连接 | m | 2.29 |  | 0 |  | 0
79 | 031002001002 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷樟丹漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 32.56 |  | 0 |  | 0
80 | 030113015002 | 泵房给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 蔡村服务区设备房所有泵房给水水表、过滤器、软接头、阀门、压力表、法兰片、异径接头、真空表、水泵控制阀等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
81 | 031002003002 | 蔡村服务区设备房泵房给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
82 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉管壳 2、绝热厚度：40mm | m3 | 0.75 |  | 0 |  | 0
| 003-4 | 消防水系统
83 | 030109001002 | 消火栓系统增压泵 XBD-5/45-150-300 | 1、规格：单台泵:Q=45L/S,P=0.50MPa,N=45KW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
84 | 031006002001 | 消火栓稳压泵组 XW(L)-Ⅱ-1.5-38-ADL | 1、参数：单台泵:Q=1.5L/S,P=0.38MPa,N=1.1KW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
85 | 030109001003 | 喷淋系统增压泵 XBD-5.6/45-100-370 | 1、规格：单台泵:Q=45L/S,P=0.50MPa,N=45KW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
86 | 031006002002 | 喷淋稳压泵组 XW(L)-Ⅱ-1.5-38-ADL | 1、参数：单台泵:Q=1.5L/S,P=0.38MPa,N=1.1KW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
87 | 031006004002 | 隔膜式气压罐 | 1、规格、型号：SQL800×0.6 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
88 | 030901001001 | 热浸镀锌钢管DN40 | 连接形式：螺纹连接 | m | 21.63 |  | 0 |  | 0
89 | 030901001002 | 热浸镀锌钢管DN50 | 连接形式：螺纹连接 | m | 2.02 |  | 0 |  | 0
90 | 030901001003 | 热浸镀锌钢管DN80 | 连接形式：沟槽连接 | m | 1.88 |  | 0 |  | 0
91 | 030901001004 | 热浸镀锌钢管DN100 | 连接形式：沟槽连接 | m | 37.24 |  | 0 |  | 0
92 | 030901001005 | 热浸镀锌钢管DN150 | 连接形式：沟槽连接 | m | 1.59 |  | 0 |  | 0
93 | 030901001006 | 热浸镀锌钢管DN200 | 连接形式：沟槽连接 | m | 61.88 |  | 0 |  | 0
94 | 030901001007 | 热浸镀锌钢管DN250 | 连接形式：沟槽连接 | m | 15.8 |  | 0 |  | 0
95 | 031001003001 | 不锈钢管DN150 | 连接形式：焊接 | m | 5.71 |  | 0 |  | 0
96 | 031201001002 | 管道刷油 | 油漆品种：刷樟丹二道,红色调和漆二道 | m2 | 73.68 |  | 0 |  | 0
97 | 031002001003 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷樟丹漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 136.4 |  | 0 |  | 0
98 | 030113015003 | 泵房消防系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 蔡村服务区设备房所有泵房消防水表、过滤器、软接头、阀门、压力表、法兰片、异径接头、真空表、流量计、泄压阀、喇叭口等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
99 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 规格、型号：含2具手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC3 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
100 | 031002003003 | 蔡村服务区设备房泵房消防系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
101 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉管壳 2、绝热厚度：40mm | m3 | 3.83 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 加油站房及罩棚-安装工程
全费用单价分析表（清单）
工程名称：加油站房及罩棚-安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 001 | 抗震支架工程
1 | 030704001001 | 抗震支吊架制作安装 | 1、材质：金属 2、除锈、刷油设计要求：详见图纸要求 3、含本工程电气、给排水、暖通所有管道、设备、桥架等抗震支吊架 | m2 | 1280.44 |  | 0 |  | 0
2 | ZB030101001001 | 各类洞口预留、开孔及封堵 | 1、名称：各类洞口预留、开孔及封堵 2、总价包干，结算时不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 002 | 电气工程
| 002-1 | 强电系统
| 002-1-1 | 配电箱
3 | 030404017001 | 一级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
4 | 030404017002 | 二级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
5 | 030404017003 | PZ30箱 | 供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-1-2 | 桥架、电气配管
6 | 030411001001 | 电气配管RC100 | 配置要求：埋地或暗配 | m | 25.37 |  | 0 |  | 0
7 | 030411001002 | 电气配管SC20 | 配置要求：暗配 | m | 1236.32 |  | 0 |  | 0
8 | 030411001003 | 电气配管SC25 | 配置要求：暗配 | m | 363.85 |  | 0 |  | 0
9 | 030411001004 | 电气配管SC40 | 配置要求：暗配 | m | 19.84 |  | 0 |  | 0
10 | 030411001005 | 金属软管 | 规格：DN16 | m | 158 |  | 0 |  | 0
11 | WB031002004001 | 剔堵槽沟 | 含修补 | m | 177.8 |  | 0 |  | 0
| 002-1-3 | 电缆、电线
12 | 030408001001 | 电力电缆ZR-YJV-5*16 | 含电缆终端头 | m | 30.74 |  | 0 |  | 0
13 | 030408001002 | 电力电缆ZR-YJV-3*10 | 含电缆终端头 | m | 48.16 |  | 0 |  | 0
14 | 030408001003 | 电力电缆ZR-YJV-3*2.5 | 含电缆终端头 | m | 427.1 |  | 0 |  | 0
15 | 030411004001 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 2628.06 |  | 0 |  | 0
16 | 030411004002 | 电气配线4.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 464.78 |  | 0 |  | 0
17 | 030411004003 | 电气配线6.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 642.06 |  | 0 |  | 0
| 002-1-4 | 灯具、插座、开关
18 | 030412001001 | 节能型感应灯-1X18W | 安装方式：吸顶 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
19 | 030412001002 | 防水防尘灯(节能型)-1X21W | 安装方式：吸顶 | 套 | 18 |  | 0 |  | 0
20 | 030404031001 | 排风扇 | 安装方式：嵌入 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0
21 | 030412001003 | 吸顶灯φ500 | 安装方式：吸顶 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
22 | 030412004001 | 暗藏LED硬灯带 12W/M 4000K | 安装方式：嵌入 | m | 242.74 |  | 0 |  | 0
23 | 030412001004 | 嵌入式LED筒灯 12W 4000K | 安装方式：嵌入式 | 套 | 102 |  | 0 |  | 0
24 | 030412001005 | 嵌入式LED射灯 9W 4000K | 安装方式：嵌入式 | 套 | 60 |  | 0 |  | 0
25 | 030412004002 | LED轨道射灯 色温:3500K 三个射灯,每个24W | 安装形式：导轨上安装 | 套 | 16 |  | 0 |  | 0
26 | 030412001006 | COB明装筒灯12W 色温:4000K | 安装方式：明装 | 套 | 10 |  | 0 |  | 0
27 | 030412005001 | 嵌入式LED长条灯无缝拼接 200*L 四根LED灯条 15W/M 色温:5700K | 安装方式：嵌入式 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
28 | 030412005002 | 嵌入式LED长条灯无缝拼接 100*L 四根LED灯条 15W/M 色温:5700K | 安装方式：嵌入式 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
29 | 030412005003 | 平面灯 CPL20 300*600 36W 色温:5700K | 安装方式：吸顶 | 套 | 24 |  | 0 |  | 0
30 | 030412005004 | 平面灯 CPL20 300*300 36W 色温:5700K | 安装方式：吸顶 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
31 | 030412001007 | 工矿灯60W | 安装方式：吊装 | 套 | 48 |  | 0 |  | 0
32 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 52 |  | 0 |  | 0
33 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 80 |  | 0 |  | 0
34 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 132 |  | 0 |  | 0
35 | 030411006002 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 212 |  | 0 |  | 0
36 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 名称：送配电装置系统 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-1-5 | 防雷接地系统
37 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含蔡村服务区加油站房避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-2 | 应急照明系统
38 | WB030904012001 | 应急照明集中电源箱 | 1、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
39 | 030411001006 | 电气配管SC20 | 配置要求：暗配 | m | 394.76 |  | 0 |  | 0
40 | 030411004004 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 800.34 |  | 0 |  | 0
41 | WB031002004002 | 剔堵槽沟 | 含修补 | m | 48 |  | 0 |  | 0
42 | 030412004003 | 自带电源安全出口标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
43 | 030412004004 | 疏散指示灯、信息复合标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
44 | 030412004005 | 应急疏散照明灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 28 |  | 0 |  | 0
45 | 030411006003 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 58 |  | 0 |  | 0
| 002-3 | 弱电系统
| 002-3-1 | 综合布线系统
46 | 030502003001 | 楼层弱电箱 | 规格：含光纤配线架、接入交换机、语音配线架、网络配线架等所有配套设备具体详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
47 | 030411001007 | 电气配管PC20 | 配置要求：暗配 | m | 314.06 |  | 0 |  | 0
48 | 030411001008 | 电气配管RC50 | 配置要求：埋地或暗配 | m | 35.63 |  | 0 |  | 0
49 | WB031002004003 | 剔堵槽沟 | 含修补 | m | 9 |  | 0 |  | 0
50 | 030502005001 | 超六类线CAT6UTP | 敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 285.42 |  | 0 |  | 0
51 | 030411004005 | 二芯软导线0.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 100.45 |  | 0 |  | 0
52 | 030502004001 | 网络出线盒 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 18 |  | 0 |  | 0
53 | 030502004002 | 电话出线盒 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
54 | 030411006004 | 开关（插座）盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 68 |  | 0 |  | 0
| 002-3-2 | 监控系统
55 | 030411001009 | 电气配管SC15 | 配置要求：暗配 | m | 868.96 |  | 0 |  | 0
56 | 030502005002 | 超六类线CAT6UTP | 敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 3325.33 |  | 0 |  | 0
57 | 030411004006 | 二芯软导线1.0mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 3325.33 |  | 0 |  | 0
58 | 030507008001 | 400万像素摄像机 | 含支架、电源及调试 | 台 | 16 |  | 0 |  | 0
59 | 030411006005 | 开关（插座）盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 16 |  | 0 |  | 0
| 003 | 给排水工程
| 003-1 | 挖土方
60 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 154 |  | 0 |  | 0
| 003-2 | 热水系统
61 | 031001006001 | PP-R热水管DN20 | 连接形式：热熔连接 | m | 37 |  | 0 |  | 0
62 | 030113015001 | 热水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 蔡村服务区加油站房所有热水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
63 | 030109001001 | 太阳能加压泵REB15-10 | 规格：Q=15L/min，H=10m | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
64 | 031002003001 | 蔡村服务区加油站房热水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
65 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：泡沫橡塑 2、绝热厚度：25mm | m3 | 0.16 |  | 0 |  | 0
66 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 材料：玻纤布复合铝箔 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0
| 003-3 | 给水系统
67 | 031001007001 | 钢塑复合管DN20 | 连接形式：螺纹连接 | m | 0.6 |  | 0 |  | 0
68 | 031001007002 | 钢塑复合管DN50 | 连接形式：螺纹连接 | m | 48.78 |  | 0 |  | 0
69 | 031001006002 | PP-R给水管DN15 | 连接形式：热熔连接 | m | 25 |  | 0 |  | 0
70 | 031001006003 | PP-R给水管DN20 | 连接形式：热熔连接 | m | 59.4 |  | 0 |  | 0
71 | 031001006004 | PP-R给水管DN25 | 连接形式：热熔连接 | m | 1.1 |  | 0 |  | 0
72 | 031001006005 | PP-R给水管DN32 | 连接形式：热熔连接 | m | 6.8 |  | 0 |  | 0
73 | 031001006006 | PP-R给水管DN40 | 连接形式：热熔连接 | m | 4.82 |  | 0 |  | 0
74 | 031001006007 | PP-R给水管DN50 | 连接形式：热熔连接 | m | 35.94 |  | 0 |  | 0
75 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷樟丹漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 9.2 |  | 0 |  | 0
76 | 030113015002 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 蔡村服务区加油站房所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
77 | 031002003002 | 蔡村服务区加油站房给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
78 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：泡沫橡塑 2、绝热厚度：25mm | m3 | 2.04 |  | 0 |  | 0
79 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 材料：玻纤布复合铝箔 | m2 | 48.5 |  | 0 |  | 0
| 003-4 | 排水系统
80 | 031001006008 | PVC-U排水管DN50 | 连接形式：粘接连接 | m | 36.04 |  | 0 |  | 0
81 | 031001006009 | PVC-U排水管DN75 | 连接形式：粘接连接 | m | 74.4 |  | 0 |  | 0
82 | 031001006010 | PVC-U排水管DN100 | 连接形式：粘接连接 | m | 42.36 |  | 0 |  | 0
83 | 031001005001 | 柔性接口铸铁管DN75 | 连接形式：卡箍连接 | m | 20.46 |  | 0 |  | 0
84 | 031001005002 | 柔性接口铸铁管DN100 | 连接形式：卡箍连接 | m | 10.66 |  | 0 |  | 0
85 | 031002003003 | 蔡村服务区加油站房排水系统套管及阻火圈（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 003-5 | 雨水系统
86 | 031004014001 | 87型雨水斗DN100 | 详见09S302-P5、P34 | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
87 | 031001006011 | PVC-U排水管DN75 | 连接形式：承插连接 | m | 22.62 |  | 0 |  | 0
88 | 031001006012 | PVC-U排水管DN100 | 连接形式：承插连接 | m | 236.88 |  | 0 |  | 0
| 003-6 | 卫生洁具
89 | 031006005001 | 太阳能热水器200L | 1、规格：含控制器等附件 2、含钢支撑及混凝土基础 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
90 | 031006012001 | 电开水器 | 型号：DAY-T813 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
91 | 031004014002 | 水龙头DN15 | 材质：详见图纸 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
92 | 031004014003 | 地漏DN50 | 材质：铸铁 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
93 | 031004014004 | 地漏DN75 | 材质：铸铁 | 个 | 22 |  | 0 |  | 0
94 | 031004003001 | 洗脸盆 | 规格、类型：台式洗脸盆 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
95 | 031004003002 | 洗脸盆 | 规格、类型：立式洗脸盆 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
96 | 031004010001 | 淋浴器 | 规格、类型：淋浴器 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
97 | 031004008001 | 污水池 | 规格、类型：污水池 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
98 | 031004004001 | 洗涤盆 | 规格、类型：洗涤盆 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
99 | 031004007001 | 小便器 | 规格、类型：感应式冲洗阀立式小便器 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
100 | 031004006001 | 大便器 | 规格、类型：感应式冲洗阀蹲式大便器 | 组 | 10 |  | 0 |  | 0
| 003-7 | 消火栓系统
101 | 030901001001 | 热浸镀锌钢管DN20 | 连接形式：螺纹连接 | m | 2.4 |  | 0 |  | 0
102 | 030901001002 | 热浸镀锌钢管DN25 | 连接形式：螺纹连接 | m | 4.3 |  | 0 |  | 0
103 | 030901001003 | 热浸镀锌钢管DN32 | 连接形式：螺纹连接 | m | 40.7 |  | 0 |  | 0
104 | 031002001002 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷樟丹漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 45.6 |  | 0 |  | 0
105 | 030901010001 | 消防软管卷盘 | 型号、规格：消防软管长30m | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
106 | 030113015003 | 消火栓系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 蔡村服务区加油站房所有消火栓系统过滤器、水表、软接头、阀门、流量开关、水流指示器、信号阀、末端试水阀、试水装置、报警装置、旋流防止器、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
107 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 规格、型号：含2具手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC3 | 套 | 16 |  | 0 |  | 0
108 | 030901013002 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 规格、型号：含2具手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
109 | 030901013003 | 推车式贮压干粉灭火器MFT/ABC35 | 规格、型号：MFT/ABC35 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
110 | 030901013004 | 灭火器材箱 | 规格、型号：内置5块灭火毯 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
111 | 031002003004 | 蔡村服务区加油站房消火栓系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
112 | 030905002001 | 消火栓系统调试 | 系统形式：消火栓系统调试 | 点 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 垃圾房-安装工程
全费用单价分析表（清单）
工程名称：垃圾房-安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 001 | 电气工程
| 001-1 | 强电系统
| 001-1-1 | 配电箱
1 | 030404017001 | 一级配电箱 | 供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
| 001-1-2 | 桥架、电气配管
2 | 030411001001 | 电气配管RC40 | 配置要求：埋地或暗配 | m | 8 |  | 0 |  | 0
3 | 030411001002 | 电气配管 SC20 | 配置要求：暗配 | m | 22.6 |  | 0 |  | 0
4 | 030411001003 | 金属软管 | 规格：DN16 | m | 4 |  | 0 |  | 0
5 | WB031002004001 | 剔堵槽沟 | 含修补 | m | 3 |  | 0 |  | 0
| 001-2-3 | 电缆、电线
6 | 030411004001 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 71.96 |  | 0 |  | 0
| 001-2-4 | 灯具、插座、开关
7 | 030412001001 | 防水防尘灯1x21W | 安装方式：吸顶 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
8 | 030404034001 | 开关（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
9 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
10 | 030411006002 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
11 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 名称：送配电装置系统 | 系统 | 1 |  | 0 |  | 0
| 001-2-5 | 防雷接地系统
12 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.包含蔡村服务区垃圾房避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002 | 给排水工程
| 002-1 | 挖土方
13 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 9.8 |  | 0 |  | 0
| 002-2 | 给水系统
14 | 031001007001 | 钢塑复合管DN20 | 连接形式：螺纹连接 | m | 16.9 |  | 0 |  | 0
15 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷樟丹漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 7.52 |  | 0 |  | 0
16 | 030113015001 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 蔡村服务区垃圾房所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
17 | 031002003001 | 蔡村服务区垃圾房给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
18 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：泡沫橡塑 2、绝热厚度：25mm | m3 | 0.06 |  | 0 |  | 0
19 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 材料：玻纤布复合铝箔 | m2 | 1.26 |  | 0 |  | 0
| 002-3 | 排水系统
20 | 031001006001 | PVC-U排水管DN150 | 连接形式：粘接连接 | m | 6.4 |  | 0 |  | 0
21 | 031002003002 | 蔡村服务区垃圾房排水系统套管及阻火圈（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-4 | 卫生洁具
22 | 031004014001 | 水龙头DN20 | 材质：详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
23 | 031004014002 | 网框式地漏DN150 | 材质：铸铁 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-5 | 消火栓系统
24 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 规格、型号：含2具手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC3 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0