## 单位工程汇总表
亳州至蒙城高速公路涡阳至蒙城段房建工程土建劳务二标段 安装工程单位工程汇总表
名称 | 单体名称 | 金额 | 备注
1 | 楚店服务区综合楼-安装工程 | 0
2 | 楚店服务区机修间-安装工程 | 0
3 | 楚店服务区加油站房-安装工程 | 0
4 | 楚店服务区加油罩棚-安装工程 | 0
5 | 楚店服务区垃圾房-安装工程 | 0
总计 |  | 0
| 其中：劳务投标报价 | 0

## 楚店服务区综合楼-安装工程
全费用单价分析表（清单）
工程名称：楚店服务区综合楼-安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 001 | 抗震支架工程
1 | 030704001001 | 抗震支吊架制作安装 | 1、材质：金属 2、除锈、刷油设计要求：详见图纸要求 3、含本工程电气、给排水、暖通所有管道、设备、桥架等抗震支吊架 | m2 | 7372 |  | 0 |  | 0
| 002 | 电气工程
| 002-1 | 配电箱
2 | 030404017001 | 1APCF/HGD非标 | 1、名称：1APCF/HGD非标 2、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
3 | 030404017002 | NC1/HGD箱 | 1、名称：NC1/HGD箱 2、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
4 | 030404017003 | NC2 PZ30Pn=20kW | 1、名称：NC2 PZ30Pn=20kW 2、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
5 | 030404017005 | 1APGC/HGD非标Pe=48kW | 1、名称：1APGC/HGD非标Pe=48kW 2、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
6 | 030404017006 | 1ALGC1/PZ-30箱Pe=15kW | 1、名称：1ALGC1/PZ-30箱 2、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
7 | 030404017007 | 1ALGC2/PZ-30箱 Pe=15kW | 1、名称：1ALGC2/PZ-30箱 2、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
8 | 030404017008 | 1AP1/HGD(箱) Pe=136kW | 1、名称：1AP1/HGD(箱) 2、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
9 | 030404017009 | 1AP2/HGD(箱) Pe=90kW | 1、名称：1AP2/HGD(箱) 2、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
10 | 030404017010 | 1AP3/HGD(箱) Pe=160kW | 1、名称：1AP3/HGD(箱) 2、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
11 | 030404017011 | 1ALCS PZ30Pn=30kW | 1、名称：1ALCS PZ30Pn 2、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
12 | 030404017012 | APkt1/HGD(箱)Pe=84.97kW | 1、名称：APkt1/HGD(箱) 2、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
13 | 030404017013 | APkt2/HGD(箱)Pe=24.5kW | 1、名称：APkt2/HGD(箱) 2、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
14 | 030404017015 | AL/HGD非标Pe=4kW | 1、名称：AL/HGD非标 2、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
15 | 030404017016 | 2AL/HGD非标Pe=50kW | 1、名称：2AL/HGD非标 2、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
16 | 030404017017 | ALGG/PZ-30箱Pe=20KW | 1、名称：ALGG/PZ-30箱 2、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
17 | 030404017018 | Nx/PZ-30箱Pe=3.0kW | 1、名称：Nx/PZ-30箱 2、供应安装调试 | 台 | 26 |  | 0 |  | 0
18 | 030404017019 | NB/PZ-30箱Pe=2.5kW | 1、名称：NB/PZ-30箱 2、供应安装调试 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
19 | 030404017020 | Nc /PZ-30箱Pe=2.5kW | 1、名称：Nc /PZ-30箱 2、供应安装调试 | 台 | 9 |  | 0 |  | 0
20 | 030404017021 | Ns PZ30 Pn=20kW | 1、名称：Ns PZ30 2、供应安装调试 | 台 | 17 |  | 0 |  | 0
21 | 030404017022 | NK/PZ-30箱Pe=2.5kW | 1、名称：NK/PZ-30箱 2、供应安装调试 | 台 | 8 |  | 0 |  | 0
22 | 030404017023 | 1ALE1、1ALE2（Pe=1.0kW） | 1、名称：1ALE1、1ALE2 2、供应安装调试 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
23 | 030404015001 | 应急启动柜XFB、XFYJ、PLB、PLYJ800X600X2200 | 1、名称：应急启动柜XFB、XFYJ、PLB、PLYJ 2、规格：800X600X2200 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
24 | 030404004001 | ATS柜800X600X2200 | 1、名称：ATS柜 2、规格：800X600X2200 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
25 | 030404016001 | 水泵、消防泵、电动挡烟垂壁、风机控制箱安装（设备随水泵配套） | 安装调试 | 台 | 48 |  | 0 |  | 0
26 | 030404017024 | 热水器电源箱 KSAL12kW | 1、名称：热水器电源箱 KSAL 2、供应安装调试 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
27 | 030404017025 | 消防控制室配电箱1ALXK(非标箱)pe=15kW | 1、名称：消防控制室配电箱1ALXK(非标箱) 2、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
28 | 030404017026 | 消防配电箱1APX1(非标箱)pe=15kW | 1、名称：消防配电箱1APX1(非标箱) 2、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
29 | 030404017027 | -AL2/IP54箱,高1400 | 1、名称：-AL2/IP54箱 2、供应安装调试 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
30 | 030404017028 | 配电室插座配电箱AX/PZ-30箱 pe=15kW | 1、名称：配电室插座配电箱AX/PZ-30 2、供应安装调试 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-2 | 桥架、配管
31 | 030411003001 | 钢制桥架300*100 | 材质：钢制 | m | 9.6 |  | 0 |  | 0
32 | 030411003003 | 防火桥架200*150 | 材质：钢制 | m | 191.48 |  | 0 |  | 0
33 | 030411003004 | 钢制桥架400*100 | 材质：钢制 | m | 43.53 |  | 0 |  | 0
34 | 030411003015 | 钢制桥架400*150 | 材质：钢制 | m | 174.89 |  | 0 |  | 0
35 | 030411003005 | 钢制桥架200*150 | 材质：钢制 | m | 345.58 |  | 0 |  | 0
36 | 030411003006 | 钢制桥架100*100 | 材质：钢制 | m | 17.48 |  | 0 |  | 0
37 | 030411001001 | 电气配管SC100~50 | 配置要求：埋地或暗配 | m | 57.3 |  | 0 |  | 0
38 | 030411001002 | 电气配管SC20~40 | 配置要求：暗配 | m | 5373.97 |  | 0 |  | 0
39 | 030411001003 | 电气配管JDG16~50 | 配置要求：暗配 | m | 8028.96 |  | 0 |  | 0
40 | 030411001004 | 电气配管PC16~40 | 配置要求：暗配 | m | 3912.34 |  | 0 |  | 0
41 | 030408008004 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 24 |  | 0 |  | 0
| 002-3 | 电缆、电线
42 | 030408001001 | 电力电缆WDZB-YJY-4×120+1×70 | 穿管或穿桥架 | m | 329.98 |  | 0 |  | 0
43 | 030408001002 | 电力电缆NH-YJY-3x150+2x70 | 穿管或穿桥架 | m | 44.2 |  | 0 |  | 0
44 | 030408001003 | 电力电缆WDZB-YJY-4*95+1*50 | 穿管或穿桥架 | m | 181.45 |  | 0 |  | 0
45 | 030408001005 | 电力电缆WDZB-YJY-4x50+1x25 | 穿管或穿桥架 | m | 34 |  | 0 |  | 0
46 | 030408001006 | 电力电缆NH-YJY-3x50 | 穿管或穿桥架 | m | 66.5 |  | 0 |  | 0
47 | 030408001007 | 电力电缆NH-YJY-3x50+1x15 | 穿管或穿桥架 | m | 66.5 |  | 0 |  | 0
48 | 030408001008 | 电力电缆NH-YJY-3x50+1x25 | 穿管或穿桥架 | m | 26.95 |  | 0 |  | 0
49 | 030408001009 | 电力电缆WDZB-YJY-4x35+1x16 | 穿管或穿桥架 | m | 183 |  | 0 |  | 0
50 | 030408001010 | 电力电缆WDZB-YJY-4x25+1x16 | 穿管或穿桥架 | m | 357 |  | 0 |  | 0
51 | 030408001011 | 电力电缆WDZB-YJY-5x16 | 穿管或穿桥架 | m | 1198 |  | 0 |  | 0
52 | 030408001012 | 电力电缆WDZB-YJY-5x10 | 穿管或穿桥架 | m | 482.18 |  | 0 |  | 0
53 | 030408001013 | 电力电缆WDZB-YJY-5x6 | 穿管或穿桥架 | m | 57.5 |  | 0 |  | 0
54 | 030408001014 | 电力电缆YJY-5x4 | 穿管或穿桥架 | m | 238.5 |  | 0 |  | 0
55 | 030408001015 | 电力电缆NH-YJY-5x6 | 穿管或穿桥架 | m | 16.5 |  | 0 |  | 0
56 | 030408001016 | 电力电缆NH-YJY-5x4 | 穿管或穿桥架 | m | 78.5 |  | 0 |  | 0
57 | 030408001017 | 电力电缆WDZB-YJY-5x2.5 | 穿管或穿桥架 | m | 196.08 |  | 0 |  | 0
58 | 030408001019 | 电力电缆BTTRZ-5x16 | 穿管或穿桥架 | m | 287 |  | 0 |  | 0
59 | 030408001020 | 电力电缆BTTRZ-3x2.5 | 穿管或穿桥架 | m | 798 |  | 0 |  | 0
60 | 030408001021 | 电力电缆BTTRZ-2x2.5 | 穿管或穿桥架 | m | 3332.17 |  | 0 |  | 0
61 | 030408006001 | 电力电缆头 | 工作内容：制作、安装 | 个 | 380 |  | 0 |  | 0
62 | 030411004001 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 28714 |  | 0 |  | 0
63 | 030411004003 | 电气配线4.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 8392.32 |  | 0 |  | 0
64 | 030411004004 | 电气配线6.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 3148.08 |  | 0 |  | 0
65 | 030411004005 | 电气配线BV6.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 | m | 35.56 |  | 0 |  | 0
66 | 030411004007 | 二芯软导线1.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 175.06 |  | 0 |  | 0
| 002-4 | 灯具、插座、开关
67 | 030412001001 | 防水防尘吊灯LED,26W | 安装方式：详见图纸 | 套 | 25 |  | 0 |  | 0
68 | 030412001002 | LED单管日光灯 LED灯管,26W | 安装方式：吸顶 | 套 | 14 |  | 0 |  | 0
69 | 030412001003 | LED双管日光灯LED灯管,36W | 安装方式：吸顶 | 套 | 24 |  | 0 |  | 0
70 | 030412001004 | LED防爆吊线灯 50W 6000K | 安装方式：吊装 | 套 | 10 |  | 0 |  | 0
71 | 030412001005 | 吸顶灯LED 1x14W | 安装方式：吸顶 | 套 | 9 |  | 0 |  | 0
72 | 030412001006 | 带感应开关吸顶灯 LED，1x14W | 安装方式：吸顶 | 套 | 14 |  | 0 |  | 0
73 | 030412001007 | 普通吸顶灯 24W 4000K | 安装方式：吸顶 | 套 | 17 |  | 0 |  | 0
74 | 030412001008 | 防潮节能型壁灯LED,1X14W | 安装方式：壁装 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
75 | 030412001009 | 防潮节能型壁灯(自带感应开关)LED,1X14W | 安装方式：壁装 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
76 | 030412004001 | LED筒灯 20W 4000K 60° | 安装方式：嵌入式 | 套 | 318 |  | 0 |  | 0
77 | 030412004002 | LED吸顶筒灯(玻璃顶)超豪系列 PAK450300 100W 4000K | 安装方式：嵌入式 | 套 | 64 |  | 0 |  | 0
78 | 030412004003 | LED圆形筒灯（嵌入式） 12W 4000K | 安装方式：嵌入式 | 套 | 291 |  | 0 |  | 0
79 | 030412004004 | N0324-0667 嵌入式LED筒灯12W 4000K 60° | 安装方式：嵌入式 | 套 | 39 |  | 0 |  | 0
80 | 030412004005 | N0324-0957 嵌入式LED防雾筒灯9W 4000K 60° | 安装方式：嵌入式 | 套 | 44 |  | 0 |  | 0
81 | 030412001010 | LED嵌入式平板灯 18W 4000K 300*600mm | 安装方式：吸顶 | 套 | 15 |  | 0 |  | 0
82 | 030412001011 | LED嵌入式平板灯 48W 4000K 600*600mm | 安装方式：吸顶 | 套 | 30 |  | 0 |  | 0
83 | 030412001012 | LED长条灯 40W 4000K 1200*70*40mm黑色灯壳 | 安装方式：吊装 | 套 | 183 |  | 0 |  | 0
84 | 030412004006 | 暗藏LED灯带 12W/m 3500K | 安装方式：嵌入 | m | 377.53 |  | 0 |  | 0
85 | 030412004007 | LED铝槽灯条 50*20型槽 | 安装方式：嵌入 | m | 13.6 |  | 0 |  | 0
86 | 030412001013 | 三合一浴霸灯 2KW 4000K 300*600mm | 安装方式：嵌入 | 套 | 16 |  | 0 |  | 0
87 | 030412001014 | 100x2000铝型槽线条灯(带白色边框) 36W/m 4000K | 安装方式：嵌入 | 套 | 7 |  | 0 |  | 0
88 | 030412004008 | LED可调节射灯（嵌入式）24W 4000K | 安装方式：嵌入 | 套 | 54 |  | 0 |  | 0
89 | 030412004009 | FS32 N0424-1964 嵌入式LED射灯35W 4000K 24° | 安装方式：嵌入 | 套 | 171 |  | 0 |  | 0
90 | 030412004010 | LED射灯 9W 4000K | 安装方式：嵌入 | 套 | 93 |  | 0 |  | 0
91 | 030412004022 | LED轨道射灯 | 1、名称：LED轨道射灯 2、型号：5000K(大厅48W黑色，其它36W) | 套 | 43 |  | 0 |  | 0
92 | 030412004012 | 艺术吊灯68W 4000K | 1、名称：艺术吊灯68W 4000K 2、规格:详见图纸 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
93 | 030412004021 | 艺术小吊灯 48W 4000K | 1、名称：艺术小吊灯 48W 4000K 2、规格:详见图纸 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
94 | 030404034001 | 十二键智能灯具开关 | 安装方式：暗装 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
95 | 030412004014 | “疏散出口”标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装 | 套 | 45 |  | 0 |  | 0
96 | 030412004015 | 疏散指示灯、信息复合标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 28 |  | 0 |  | 0
97 | 030412004016 | 楼层标志灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 9 |  | 0 |  | 0
98 | 030412004017 | 单面单向标志灯 | 安装形式：壁装 | 套 | 73 |  | 0 |  | 0
99 | 030412004018 | 双面多信息复合标志灯 | 安装形式：管吊式安装 | 套 | 28 |  | 0 |  | 0
100 | 030412004019 | 应急疏散照明灯（规格型号综合考虑） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 200 |  | 0 |  | 0
101 | 030412004020 | 户外集中电源应急照明灯DC36V，4W，色温≥2700K，LED光源，IP67（吸顶） | 安装形式：壁装或吊装 | 套 | 24 |  | 0 |  | 0
102 | 030404034003 | 开关（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 227 |  | 0 |  | 0
103 | 030404034004 | 空调室内机、新风机、浴霸配套多功能开关（厂家随配） | 安装方式：暗装 | 个 | 27 |  | 0 |  | 0
104 | 030404035001 | 插座（规格型号综合考虑） | 安装方式：暗装 | 个 | 397 |  | 0 |  | 0
105 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 641 |  | 0 |  | 0
106 | 030411006002 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 2055 |  | 0 |  | 0
107 | WB030701004001 | 嵌入式排风扇,220V 1x25W | 安装方式：嵌入安装 | 台 | 40 |  | 0 |  | 0
108 | WB030701004002 | 300x300金属换气扇 36W | 安装方式：嵌入安装 | 台 | 13 |  | 0 |  | 0
| 002-5 | 防雷接地系统
109 | 030409005001 | 防雷接地系统 | 1.避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-6 | 电气调整试验
110 | 030414004001 | 备用电源自动投入装置系统调试 | 名称：备用电源自动投入装置系统调试 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
111 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 电压等级（KV)：1KV | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-7 | 综合布线系统
112 | 030502003001 | 弱电成套设备 | 1、规格：含3×48口网络配线架、110型100对语音配线架、机柜等 具体详见图纸 2、安装方式：落地 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
113 | 030502003002 | 有线前端设备箱VH | 规格：含放大器等 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
114 | 030411003011 | 钢制桥架200*150 | 材质：钢制 | m | 218 |  | 0 |  | 0
115 | 030408008005 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 2 |  | 0 |  | 0
116 | 030411001005 | 电气配管PC16~32 | 配置要求：暗配 | m | 969.04 |  | 0 |  | 0
117 | 030411001006 | 电气配管SC50 | 配置要求：暗配 | m | 28.82 |  | 0 |  | 0
118 | 030502005001 | 超六类线UTP-C6 | 敷设方式：穿管或穿桥架 | m | 8008.81 |  | 0 |  | 0
119 | 030505005002 | 同轴电缆SYWV-75-5 |  | m | 549.2 |  | 0 |  | 0
120 | 030502004001 | 一位网络信息点 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
121 | 030502004002 | 一语音、一网络信息点 | 安装方式：底边距地0.3m墙上安装 | 个 | 43 |  | 0 |  | 0
122 | 030502004003 | 一位AP接入点 | 安装方式：H=0.3m | 个 | 21 |  | 0 |  | 0
123 | 030502004004 | 一位有线出线口 | 安装方式：H=0.3m | 个 | 18 |  | 0 |  | 0
124 | 030411006003 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
125 | 030411006004 | 开关（插座）盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 86 |  | 0 |  | 0
| 002-8 | 火灾报警系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统
126 | 030904012001 | 消防报警联动控制器主机 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
127 | 030904014001 | 消防应急广播主机、消防专用电话主机 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
128 | WB030904002001 | 图形显示装置 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
129 | WB030904012001 | 应急照明控制器 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
130 | 030904016001 | 外控电源 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
131 | 030904009001 | 通讯控制器(HJ-1756) | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
132 | 030904009002 | 按钮控制盘 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
133 | 030904012002 | 可燃气体报警控制器 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
134 | 030507006001 | 防火门监控器主机 | 技术参数：施工单位设计深化，报价综合考虑，结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
135 | 030904011001 | 电气火灾监控设备 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
136 | 030904011002 | 消防设备电源监控器 | 规格型号：施工单位设计深化，报价时综合考虑结算时不予调整 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
137 | 030904008001 | 消防模块箱/端子箱 | 安装高度：井道明装下口高度1600 | 个 | 5 |  | 0 |  | 0
138 | 030411001007 | 电气配管SC20~25 | 配置要求：暗配 | m | 471.67 |  | 0 |  | 0
139 | 030411001008 | 电气配管JDG16~50 | 配置要求：暗配 | m | 3756.91 |  | 0 |  | 0
140 | 030411003014 | 耐火桥架(50+100+50)X70 | 材质：钢制 | m | 98 |  | 0 |  | 0
141 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1、部位：穿楼板 2、规格：综合考虑 | 处 | 2 |  | 0 |  | 0
142 | 030408002001 | 控制电缆6芯以内 | 敷设方式、部位：穿管/穿桥架 | m | 148 |  | 0 |  | 0
143 | 030408006002 | 电力电缆头 | 工作内容：制作、安装 | 个 | 28 |  | 0 |  | 0
144 | 030411004009 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管或穿桥架 | m | 4835.95 |  | 0 |  | 0
145 | 030411004010 | 四芯软导线2.5mm2以内 | 配线形式：穿管或穿桥架 | m | 908.27 |  | 0 |  | 0
146 | 030411004011 | 电气配线2.5mm2以内 | 配线形式：穿管或穿桥架 | m | 325 |  | 0 |  | 0
147 | 030904003001 | 带电话插孔的手动报警按钮J-SAP-M-03 | 安装方式：墙上安装 | 个 | 23 |  | 0 |  | 0
148 | 030904003002 | 手动报警按钮J-SAP-M | 安装方式：墙上安装 | 个 | 23 |  | 0 |  | 0
149 | 030904001001 | 感烟探测器JTY-GD-3002B | 安装方式：吸顶安装 | 个 | 206 |  | 0 |  | 0
150 | 030904001002 | 感温探测器JTW-GD-3002B | 安装方式：吸顶安装 | 个 | 12 |  | 0 |  | 0
151 | 030904007001 | 火灾警报扬声器 | 规格：120V;3W | 个 | 45 |  | 0 |  | 0
152 | 030904005001 | 火灾声光警报器 | 规格：YA9204(带语音功能) | 个 | 23 |  | 0 |  | 0
153 | 030904003003 | 消火栓按钮J-XAPD-02A | 安装高度：消火栓箱内 | 个 | 32 |  | 0 |  | 0
154 | 030904008002 | 输入模块HJ-1750/1750B | 安装方式：设备附近或吸顶,壁装2500 | 个 | 15 |  | 0 |  | 0
155 | 030904008003 | 消防控制模块HJ-1825 | 安装方式：设备附近或吸顶,壁装2500 | 个 | 53 |  | 0 |  | 0
156 | 030904008004 | 短路隔离器 | 规格：HJ-1751 | 个 | 15 |  | 0 |  | 0
157 | 030904006001 | 消防报警电话 | 规格：HY5716B | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
158 | WB030904002002 | 火灾显示盘 | 规格：JB-YX-252 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
159 | WB030904002003 | 壁挂式液位显示盘 | 规格：详见图纸 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
160 | 030411006005 | 接线盒 | 安装形式：暗装 | 个 | 484 |  | 0 |  | 0
161 | 030904008005 | 三路三相交流电压信号传感器SCK833V | 安装方式：配电箱内安装 | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
162 | 030507006002 | 双扇常闭防火门监控模块 | 技术参数：施工单位设计深化，报价综合考虑，结算时不予调整 | 台 | 16 |  | 0 |  | 0
163 | WB030904006001 | 门磁开关 | 技术参数：施工单位设计深化，报价综合考虑，结算时不予调整 | 个 | 26 |  | 0 |  | 0
164 | 030905001001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 点数：综合考虑 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
165 | 030905001002 | 火灾自动报警系统调试 | 点数：500点以内 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
166 | 030905001003 | 火灾自动报警系统调试 | 点数：64点以内 | 系统 | 4 |  | 0 |  | 0
| 002-9 | 能耗管理系统
167 | ZB030101001001 | 能源消耗主机及配套设备 | 1、含能耗管理计算机、网关、主机、机柜等 2、技术参数：施工单位设计深化，报价综合考虑，结算时不予调整 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
168 | 030411001009 | 电气配管JDG16 | 配置要求：暗配 | m | 384 |  | 0 |  | 0
169 | 030411004012 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 配线部位：穿管 | m | 490.18 |  | 0 |  | 0
| 003 | 给排水工程
| 003-1 | 土方和设备基础
170 | 040101002001 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 | m3 | 324 |  | 0 |  | 0
| 003-2 | 热水系统
171 | 040303002001 | 混凝土基础C20 | 含模板 | m3 | 5.88 |  | 0 |  | 0
172 | 031006005001 | 平板型太阳能集热器 P-G/0.6-L/HG-1.90-4 | 1、规格：详见图纸 2、含钢支撑及混凝土基础 | m2 | 256 |  | 0 |  | 0
173 | 031006006001 | 空气源热泵机组 KFRS-5 | 技术参数：详见图纸 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
174 | 031006015001 | 热水箱Φ1800*2400 | 材质、类型：开式/不锈钢/聚氨酯发泡保温,有效容积5T | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
175 | 030109012001 | 变频供水泵 MHI1604 | 规格：Q=18m3/h、H=30m、P=2.2kW(一备一用) | 台 | 8 |  | 0 |  | 0
176 | 030211003001 | 空气源热泵循环泵PH-257E | 功率：Q=11.4m3/h、H=4m、P=0.41kW | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
177 | 030211003002 | 集热循环泵 IPL40/160-4/2 | 功率：Q=20m3/h、H=30m、P=2.8kW | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
178 | 030211003003 | 换热循环泵PH-150E | 功率：Q=8.1m3/h、H=3m、P=0.265kW | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
179 | 030225003001 | 板式换热器 | 型号：换热面积15m2 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
180 | 030503008001 | 电磁阀DN40 | 技术参数：220v/50Hz | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
181 | 031003003001 | 电磁阀DN65 | 技术参数：220v/50Hz | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
182 | 030601001001 | 温度探头 | 规格：详见图纸 | 支 | 8 |  | 0 |  | 0
183 | 080902006001 | SL-液位控制仪 | 规格型号：详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
184 | 031006015002 | 补液膨胀箱300L | 材质、类型：开式/不锈钢/聚氨酯发泡保温 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
185 | 031006013001 | 紫外线消毒仪 | 型号、规格：流量60m3/h 功率600W | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
186 | 031001007001 | 热态钢塑管DN25~DN65 | 连接形式：螺纹连接 | m | 202.84 |  | 0 |  | 0
187 | 031001007002 | 钢塑复合给水管DN15~32 | 连接形式：螺纹连接 | m | 79.4 |  | 0 |  | 0
188 | 031001007003 | 钢塑复合给水管DN40~65 | 连接形式：螺纹连接 | m | 417.06 |  | 0 |  | 0
189 | 031001006001 | 热水型PPR管DN15~32 | 连接形式：热熔连接 | m | 128 |  | 0 |  | 0
190 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 640 |  | 0 |  | 0
191 | 030113015001 | 热水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 热水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
192 | 031002003001 | 热水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
193 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：聚氨酯泡沫 2、绝热厚度：25mm | m3 | 3.24 |  | 0 |  | 0
194 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉 2、绝热厚度：25mm 3、太阳能热水管道保温层外采用0.3mm厚铝板做保护层 | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 0
195 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 材料：聚合物水泥基防水涂膜 | m2 | 139.45 |  | 0 |  | 0
| 003-3 | 给水系统
196 | 031001007004 | 内衬PE钢塑复合给水管DN15~32 | 连接形式：螺纹连接 | m | 263.1 |  | 0 |  | 0
197 | 031001007005 | 内衬PE钢塑复合给水管DN40~65 | 连接形式：螺纹连接 | m | 180.33 |  | 0 |  | 0
198 | 031001007006 | 内衬PE钢塑复合给水管DN80~100 | 连接形式：螺纹连接 | m | 112.8 |  | 0 |  | 0
199 | 031001006002 | PPR无规共聚聚丙烯管DN80~100 | 连接形式：热熔连接 | m | 54.06 |  | 0 |  | 0
200 | 031001006003 | PPR无规共聚聚丙烯管DN40~65 | 连接形式：热熔连接 | m | 368.27 |  | 0 |  | 0
201 | 031001006004 | PPR无规共聚聚丙烯管DN15~32 | 连接形式：热熔连接 | m | 583.87 |  | 0 |  | 0
202 | 031002001002 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 313.33 |  | 0 |  | 0
203 | 030113015002 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
204 | 031002003002 | 给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
205 | 031208002003 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：聚氨酯泡沫 2、绝热厚度：25mm | m3 | 1.44 |  | 0 |  | 0
206 | 031208002004 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉 2、绝热厚度：25mm | m3 | 0.84 |  | 0 |  | 0
207 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1、材料：聚合物水泥基防水涂膜 | m2 | 190.12 |  | 0 |  | 0
| 003-4 | 排水系统
208 | 031001006005 | PVC-U排水管DN32~100 | 连接形式：粘接连接 | m | 1941.23 |  | 0 |  | 0
209 | 031001006006 | PVC-U排水管DN150以上 | 连接形式：粘接连接 | m | 537.71 |  | 0 |  | 0
210 | 031001005001 | 离心铸铁管DN100~150 | 连接形式：卡箍连接 | m | 31.59 |  | 0 |  | 0
211 | 031002003003 | 排水系统套管及阻火圈（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
212 | 031004014001 | 地面扫除口DN75~150 | 材质：详见图纸 | 个 | 54 |  | 0 |  | 0
| 003-5 | 雨水系统
213 | 031004014002 | 87型雨水斗DN150 | 详见09S302-9 | 个 | 18 |  | 0 |  | 0
214 | 031004014003 | 侧入式雨水斗DN150 | 详见09S302-35 | 个 | 22 |  | 0 |  | 0
215 | 031004014004 | 87型雨水斗DN100 | 详见09S302-9 | 个 | 38 |  | 0 |  | 0
216 | 031004014005 | 地漏DN150 |  | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
217 | 031001006007 | PVC-U雨水管DN150 |  | m | 12.77 |  | 0 |  | 0
218 | 031001006008 | PVC-U雨水管DN100 |  | m | 209.55 |  | 0 |  | 0
219 | 031001006009 | 防紫外线PVC-U排水管DN100 |  | m | 269.77 |  | 0 |  | 0
220 | 031001006010 | 防紫外线PVC-U排水管DN150~200 | 连接形式：承插连接 | m | 260.78 |  | 0 |  | 0
221 | 031002003004 | 雨水系统套管及阻火圈（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 003-6 | 卫生洁具
222 | 031006012001 | 开水器 | 型号、容积：ZDK15-120 | 台 | 6 |  | 0 |  | 0
223 | 031004014006 | 网框地漏DN150 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
224 | 031004014007 | 地漏DN150 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 12 |  | 0 |  | 0
225 | 031004014008 | 淋浴间地漏DN100 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
226 | 031004014009 | 地漏DN100 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 12 |  | 0 |  | 0
227 | 031004014010 | 地漏DN100 | 1、材质：不锈钢 2、详见04S301-26 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
228 | 031004014011 | 地漏DN75 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 36 |  | 0 |  | 0
229 | 031004014012 | 地漏DN50 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 48 |  | 0 |  | 0
230 | 031004014013 | 洗衣机地漏DN50 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
231 | 031004007001 | 小便器 | 1、规格、类型：感应式冲洗阀(交流电) 2、组装形式：详见09S304-105 | 组 | 48 |  | 0 |  | 0
232 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组装形式：详见09S304-48 | 组 | 73 |  | 0 |  | 0
233 | 031004006001 | 坐式大便器 | 组装形式：详见09S304-72 | 组 | 28 |  | 0 |  | 0
234 | 031004010001 | 淋浴器 | 组装形式：详见09S304-124 | 套 | 34 |  | 0 |  | 0
235 | 031004006002 | 蹲式大便器 | 1、规格、类型：感应式冲洗阀 2、组装形式：详见09S304-91 | 组 | 156 |  | 0 |  | 0
236 | 031004008001 | 拖把池 | 组装形式：详见09S304-20 | 组 | 7 |  | 0 |  | 0
237 | 031004014014 | 水龙头 | 型号、规格：DN15 | 个 | 80 |  | 0 |  | 0
| 003-7 | 喷淋系统
238 | 031002001003 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 2295.09 |  | 0 |  | 0
239 | 030901001001 | 热镀锌钢管DN100~150 | 连接形式：沟槽连接 | m | 453.66 |  | 0 |  | 0
240 | 030901001002 | 热镀锌钢管DN50~80 | 连接形式：沟槽连接 | m | 371.29 |  | 0 |  | 0
241 | 030901001003 | 热镀锌钢管DN20~40 | 连接形式：丝扣连接 | m | 1795.09 |  | 0 |  | 0
242 | 030113015003 | 喷淋系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 喷淋系统过滤器、水表、软接头、阀门、流量开关、水流指示器、信号阀、末端试水阀、试水装置、报警装置、旋流防止器、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
243 | 031002003005 | 喷淋系统套管及阻火圈（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
244 | 030901003001 | 吊顶型喷头(K=80),温级68℃ | 材质、型号、规格：DN15 | 个 | 1002 |  | 0 |  | 0
245 | 030905002001 | 自动喷水灭火系统 | 系统形式：自动喷水灭火系统 | 点 | 4 |  | 0 |  | 0
246 | 031001006011 | PVC-U排水管DN150以上 | 连接形式：粘接连接 | m | 2.82 |  | 0 |  | 0
247 | 031001006012 | PVC-U排水管DN32~100 | 连接形式：粘接连接 | m | 1.37 |  | 0 |  | 0
248 | 031004014015 | 地漏DN100 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
249 | 031006015003 | 消防水箱 18m3，5m×3m×2m | 1、含翻板液位指示计、透气管、网罩等附件 2、水箱保温采用50mm厚超细玻璃棉制品,外包铝皮 3、消防水箱的人孔和进出水管的阀门，均采用锁具或阀门箱等保护措施 4、翻板液位计配远传变送器、报警（控制）开关，传送水位值 | 台 | 1 |  | 0 |  | 0
| 003-8 | 消火栓系统
250 | 031002001004 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 1112.26 |  | 0 |  | 0
251 | 030901002001 | 热镀锌钢管DN65~200 | 连接形式：卡箍连接 | m | 743.93 |  | 0 |  | 0
252 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、型号、规格：消火栓栓口的直径均为DN65,水枪喷嘴的口径均为DN19,水龙带为麻质内衬胶,其长度为25M 2、每个点配有手提式磷酸铵盐MF/ABC3干粉灭火器3具 | 套 | 42 |  | 0 |  | 0
253 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1、型号、规格：消火栓栓口的直径均为DN65,水枪喷嘴的口径均为DN19,水龙带为麻质内衬胶,其长度为25M 2、每个点配有手提式磷酸铵盐MF/ABC3干粉灭火器3具 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
254 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 规格、型号：含手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5(3A)3具 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
255 | 030901013002 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 规格、型号：含手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC3(2A)3具 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
256 | 030113015004 | 消火栓系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 消火栓系统过滤器、水表、软接头、阀门、流量开关、水流指示器、信号阀、末端试水阀、试水装置、报警装置、旋流防止器、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
257 | 031002003006 | 消火栓系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
258 | 030905002002 | 消火栓系统调试 | 系统形式：消火栓系统调试 | 点 | 44 |  | 0 |  | 0
| 003-9 | 地下水泵房
| 003-9-1 | 压力排水系统
259 | 030109001001 | 潜水排污泵JYWQ100-17-22-1200-3.0 | 1、规格： Q=10L/s,H=20m,P=3.0kw 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
260 | 030109001002 | 潜水排污泵JYWQ50-17-22-1200-2.2 | 1、规格： Q=5L/s,H=20m,P=2.2kw 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
261 | 031001001001 | 热镀锌钢管DN65~100 | 连接形式：丝扣 | m | 44.47 |  | 0 |  | 0
262 | 030113015005 | 压力排水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 压力系统水表、软接头、阀门、压力表、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
263 | 031002003007 | 压力排水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
264 | 031201001001 | 管道刷油 | 油漆品种：刷银粉漆两道 | m2 | 12.43 |  | 0 |  | 0
265 | 031002001005 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷二道红丹,一遍银粉漆 | kg | 67.32 |  | 0 |  | 0
| 003-9-2 | 给水系统
266 | 031006003001 | 高效成套供水设备 三用一备 | 1、规格、型号：单台泵参数:Q=14m3/h H=35m P=3.0kw (不锈钢) 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
267 | 031006004001 | 隔膜式气压罐 | 1、规格、型号：600x2000 1.0MPa | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
268 | 031006015004 | 36m3组合式不锈钢水箱 | 1、型号、规格：净尺寸:L×B×H=4m×3m×3m 2、含翻版液位计等所有附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
269 | WB031006001001 | 水箱臭氧自洁器 | 1、规格、型号：WTS-2B型 P=0.745kw | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
270 | 031001007007 | 钢塑复合管DN150以上 | 连接形式：法兰连接 | m | 12 |  | 0 |  | 0
271 | 031001007008 | 钢塑复合管DN50~100 | 连接形式：法兰连接 | m | 94.34 |  | 0 |  | 0
272 | 031002001006 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷二道红丹,一遍银粉漆 | kg | 159.82 |  | 0 |  | 0
273 | 031002003008 | 泵房给水系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
274 | 030113015006 | 泵房给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 泵房给水水表、过滤器、软接头、阀门、压力表、法兰片、异径接头、真空表、水泵控制阀等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
| 003-9-3 | 消防水系统
275 | 030109001003 | 消火栓主泵XBD HW 6/45 | 1、规格：单台泵Q=45L/s H=60m P=55kw 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
276 | 031006002001 | 消火栓稳压泵组 一用一备 | 1、参数：单台泵:Q=3.0L/S H=38m N=2.2 kW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
277 | 030109001004 | 自喷主泵 XBD(HW)6/45 | 1、规格：单台泵:Q=45L/s H=60m P=55kw 2、备注：含控制箱等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
278 | 031006002002 | 自喷稳压泵组 一用一备 | 1、参数：单台泵:Q=3.0L/S H=38m N=2.2 kW 2、备注：含控制箱等一切附件 | 套 | 1 |  | 0 |  | 0
279 | 031006004002 | 隔膜式气压罐 | 规格、型号：SQL1000X1.0 有效容积 V=150L,α=0.85 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
280 | 030901001004 | 热镀锌钢管DN50~100 | 连接形式：卡箍连接 | m | 77.67 |  | 0 |  | 0
281 | 030901001005 | 热镀锌钢管DN150~200 | 连接形式：卡箍连接 | m | 95.15 |  | 0 |  | 0
282 | 030901001006 | 热镀锌钢管DN250~300 | 连接形式：卡箍连接 | m | 24.78 |  | 0 |  | 0
283 | 031001007009 | 钢塑复合管100 | 连接形式：法兰连接 | m | 17.95 |  | 0 |  | 0
284 | 031201001002 | 管道刷油 | 油漆品种：刷银粉漆两道 | m2 | 99.96 |  | 0 |  | 0
285 | 031002001007 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷二道红丹,一遍银粉漆 | kg | 318.07 |  | 0 |  | 0
286 | 030113015007 | 泵房消防系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 泵房消防水表、过滤器、软接头、阀门、压力表、法兰片、异径接头、真空表、流量计、泄压阀、喇叭口等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
287 | 031002003009 | 泵房消防系统套管（规格型号综合考虑） | 材质：详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0
288 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1、型号、规格：消火栓栓口的直径均为DN65,水枪喷嘴的口径均为DN19,水龙带为麻质内衬胶,其长度为25M 2、每个点配有手提式磷酸铵盐MF/ABC3干粉灭火器2具 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
289 | 030905002003 | 消火栓系统调试 | 1、系统形式：消火栓系统调试 | 点 | 2 |  | 0 |  | 0
| 004 | 暖通工程
| 004-1 | 空调设备
290 | WB030701004006 | 吸顶式通风换气扇（规格型号综合考虑） | 自带止回阀 | 台 | 62 |  | 0 |  | 0
291 | WB030701004007 | 一体式油烟净化处理设备 | 1、规格：风量10000m3/h,风压600Pa,功率:4.55KW 2、含减震器等一切附件 | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
292 | WB030701004008 | 壁式轴流风机(防爆型)风量4551m3/h,风压165Pa 功率:0.37KW，自带防雨百叶 | 含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
293 | WB030701004009 | 壁式轴流风机(防爆型)风量:600m3/h全压:50Pa功率:25W 380V，自带防雨百叶 | 含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
294 | WB030701004010 | 轴流风机(静音型风机)风量:8467m3/h 全压:270Pa 1.1KW | 含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
295 | WB030701004011 | 轴流风机(静音型风机)风量:10584m3/h 全压:250Pa 功率1.1KW | 含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
296 | WB030701004012 | 轴流风机(静音型风机)风量:7200m3/h 全压:126Pa 功率:0.55KW | 含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
297 | WB030701004013 | 轴流风机(静音型风机)风量:8200m3/h全压:162Pa功率:1.1KW | 含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
298 | WB030701004014 | 轴流风机(静音型风机)风量:9906m3/h全压:270Pa功率1.1KW 风量:8915m3/h全压:250Pa功率1.1KW | 含减震器等一切附件 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
299 | 040303002002 | 细石混凝土基础C30 | 含模板 | m3 | 8 |  | 0 |  | 0
300 | WB030701005001 | 设备支架制作安装 | 1、含抗震支架 2、其他：含配件 3.除锈级别：刷防锈漆二道后，刷灰色调和漆二道 | kg | 400 |  | 0 |  | 0
301 | ZB030101001002 | 电动挡烟垂壁 | 含电动控制装置 | m2 | 325.25 |  | 0 |  | 0
| 004-4 | 排风、排油烟系统
302 | 030702001005 | 镀锌钢板0.5mm | 1、形状：矩形 2、规格、形状：0＜D≤320 3、接口形式：法兰连 接 | m2 | 346.17 |  | 0 |  | 0
303 | 030702001006 | 镀锌钢板0.6mm | 1、形状：矩形 2、规格、形状：320＜D≤450 3、接口形式：法兰连 接 | m2 | 278.48 |  | 0 |  | 0
304 | 030702001007 | 镀锌钢板0.75mm | 1、形状：矩形 2、规格、形状：450＜D≤1000 3、接口形式：法兰连 接 | m2 | 635.49 |  | 0 |  | 0
305 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1、形状：矩形 2、规格、形状：1000＜D≤1250 3、接口形式：法兰连 接 | m2 | 46.2 |  | 0 |  | 0
306 | WB030702001002 | 风管软连接 | 材质：防火帆布 | m2 | 30 |  | 0 |  | 0
307 | 030703007016 | 防雨侧排风口(带防虫不锈钢丝网)周长(mm) ≤900 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
308 | 030703007017 | 侧回风口周长(mm) ≤900 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 164 |  | 0 |  | 0
309 | 030703007018 | 侧排风口（防雨、防虫） 周长(mm) ≤4800 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
310 | 030703007019 | 单层百叶风口 周长(mm) ≤1280 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 25 |  | 0 |  | 0
311 | 030703007020 | 单层百叶风口 周长(mm) ≤1280 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 31 |  | 0 |  | 0
312 | 030703007021 | 单层百叶风口 周长(mm) ≤1280 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
313 | 030703007022 | 单层百叶风口 周长(mm) ≤2500 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
314 | 030703007023 | 单层百叶风口 周长(mm) ≤2500 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
315 | 030703007024 | 防雨侧排风口（带防虫不锈钢丝网） 周长(mm) ≤2500 | 类型、形式：详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
316 | 030703001008 | 对开多叶调节阀周长(mm) ≤2800 | 类型：详见图纸 | 个 | 26 |  | 0 |  | 0
317 | 030703001009 | 风管止回阀 周长(mm) ≤800 | 类型：详见图纸 | 个 | 30 |  | 0 |  | 0
318 | 030703001010 | 风管止回阀 周长(mm) ≤1200 | 类型：详见图纸 | 个 | 12 |  | 0 |  | 0
319 | 030703001011 | 风管止回阀 周长(mm) ≤2000 | 类型：详见图纸 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
320 | 030703001012 | 70℃防火阀 周长(mm) ≤2200 | 类型：详见图纸 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
321 | 030703001013 | 150度防火阀 周长(mm) ≤3600 | 类型：详见图纸 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
322 | 030703007025 | 单层百叶风口500x250 |  | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
323 | 030703007026 | 防雨百叶风口160×120 |  | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
324 | 030703007027 | 防雨百叶风口200×160 |  | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
325 | 030703007028 | 防雨百叶风口250×200 |  | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
326 | 030703007029 | 防雨百叶风口630×320 |  | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
327 | 030703007030 | 防雨百叶风口1000×320 |  | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
328 | 030703007031 | 防雨百叶风口1000×400 |  | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
329 | 030703007032 | 防雨百叶风口250x200 |  | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
330 | 030703007033 | 防雨百叶风口500x250 |  | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
331 | 030703001014 | 止回阀160x160 |  | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
332 | 030703001015 | 止回阀250x200 |  | 个 | 3 |  | 0 |  | 0
333 | 030703001016 | 止回阀630x400 |  | 个 | 3 |  | 0 |  | 0
334 | 030703001017 | 止回阀200×160 |  | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
335 | 030703001018 | 对开多叶调节阀630x320 |  | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
336 | 030703001019 | 电动对开多叶调节阀630x250 |  | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
337 | 030703001020 | 对开多叶调节阀200×160 |  | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
338 | 030703001021 | 对开多叶调节阀250x200 |  | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
339 | 030703001022 | 对开多叶调节阀320x200 |  | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
340 | 030703001023 | 对开多叶调节阀400x250 |  | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
341 | 030703001024 | 150度防火阀1250x500 |  | 个 | 1 |  | 0 |  | 0
342 | ZB030101001004 | 远程机械操作装置 | 1、做法：采用远程机械操作装置,控制机构应设手动控制机构并就近引至距地1.5米处(长度不宜大于6米),并预埋控制缆绳套管DN20，做法(07K103-2)图集页码:62页 | 个 | 110 |  | 0 |  | 0
343 | 031208003002 | 风管穿楼板防火封堵 | 1、风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采用防火保护措施 2、绝热厚度：采用厚度25mm、64kg/m3的离心玻璃棉管壳封堵 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
344 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 楚店服务区机修间-安装工程
全费用单价分析表（清单）
工程名称：楚店服务区机修间-安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 001 | 电气工程
| 001-1 | 配电箱
1 | 030404017029 | AL配电箱 | 1、供应安装调试 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
2 | 030404017030 | ALE箱 | 1、供应安装调试 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
| 001-2 | 桥架、电气配管
3 | 030411001009 | 电气配管SC50~100 | 1、配置要求：埋地或暗配 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 8.92 |  | 0 |  | 0
4 | 030411001010 | 电气配管SC15~40 | 1、配置要求：暗配 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 144.02 |  | 0 |  | 0
5 | 030411001011 | 电气配管PC16~40 | 1、配置要求：暗配 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 470.88 |  | 0 |  | 0
| 001-3 | 电缆、电线
6 | 030408001019 | 电力电缆YJV22-4*25 | 1、含电缆终端头 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 11.2 |  | 0 |  | 0
7 | 030411004009 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 1077.52 |  | 0 |  | 0
8 | 030411004010 | 电气配线4.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 434.64 |  | 0 |  | 0
9 | 030411004011 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 136.36 |  | 0 |  | 0
| 001-4 | 灯具、插座、开关
10 | 030412001015 | 嵌入式筒灯LED，1x18W | 1、安装方式：嵌入式 2、含开孔 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
11 | 030412001016 | LED防潮灯LED，1x24W | 1、安装方式：壁装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
12 | 030412001017 | 嵌入式LED灯盘LED，26W | 1、安装方式：嵌入式 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
13 | 030412001018 | 嵌入式LED灯盘双管LED，36W | 1、安装方式：嵌入式 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
14 | 030412001019 | 吸顶式LED灯盘LED，36W | 1、安装方式：吸顶 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
15 | 030412004018 | 安全出口标志灯（规格型号综合考虑） | 1、安装形式：壁装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
16 | 030412004019 | 疏散指示灯、疏散出口标志灯（规格型号综合考虑） | 1、安装形式：壁装或吊装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 18 |  | 0 |  | 0
17 | 030412004020 | 楼层标志灯（规格型号综合考虑） | 1、安装形式：壁装或吊装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
18 | 030404034004 | 开关（规格型号综合考虑） | 1、安装方式：暗装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 14 |  | 0 |  | 0
19 | 030404035002 | 插座（规格型号综合考虑） | 1、安装方式：暗装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 52 |  | 0 |  | 0
20 | 030411006006 | 开关(插座)盒 | 1、安装形式：暗装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 68 |  | 0 |  | 0
21 | 030411006007 | 接线盒 | 1、安装形式：暗装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 58 |  | 0 |  | 0
22 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
| 001-5 | 防雷接地系统
23 | 030409005002 | 防雷接地系统 | 1.包含养护工区和交警路政营房设备房避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 003 | 给排水工程
| 003-1 | 挖土方
24 | 040101002002 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m3 | 2.88 |  | 0 |  | 0
| 003-2 | 给水系统
25 | 031001007011 | 内衬PE钢塑复合给水管DN20-50 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 39.94 |  | 0 |  | 0
26 | 031001006010 | PPR无规共聚聚丙烯管DN15~32 | 1、连接形式：热熔承插连接 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 66.92 |  | 0 |  | 0
27 | 031002001009 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 21.24 |  | 0 |  | 0
28 | 030113015008 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 1、含综合楼所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
29 | 031002003010 | 给水系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
30 | WB031002004002 | 剔堵槽沟 | 1、名称：剔堵槽沟 2、说明：开槽切割、剔凿、安装管道、修补 3、开槽：控制切割的宽度、再进行剔凿、严禁横向切割 4、修补：墙面必须浇水充分湿润、清理凹槽内浮渣、封堵 5、说明：参照规范要求执行 6、要求：钢丝网掩盖补槽，施工完毕后弹线做标记 7、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 19.7 |  | 0 |  | 0
31 | 031208002005 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉或聚氨酯泡沫2、绝热厚度：25mm 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m3 | 0.08 |  | 0 |  | 0
32 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1、材料：聚合物水泥基防水涂膜 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0
33 | 031006005001 | 太阳能热水器（集热面积3.2m2,水箱容积180L，成套设备） | 1、规格：详见图纸 2、含钢支撑及混凝土基础 3、辅助电加热能效等级不低于2级 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
| 003-3 | 排水系统
34 | 031001006011 | PVC-U排水管DN32~100 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 65.8 |  | 0 |  | 0
| 003-4 | 雨水系统
35 | 031004014013 | 侧入式雨水斗，钢制DN100 | 1、详见09S302-9 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
36 | 031001006012 | 防紫外线PVC-U排水管DN50~100 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 57.12 |  | 0 |  | 0
| 003-5 | 消火栓系统
37 | 030901013003 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 1、规格、型号：含手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC3(2A)2具 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
| 003-6 | 卫生洁具
38 | 031004014014 | 地漏DN50 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
39 | 031004014015 | 网框式地漏DN100 | 1、详见04S301-26 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 4 |  | 0 |  | 0
40 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1、组装形式：详见09S304-48 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
41 | 031004006003 | 坐式大便器 | 1、组装形式：详见09S304-72 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
42 | 031004010002 | 淋浴器 | 1、组装形式：详见09S304-124 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
43 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1、组装形式：详见09S304-20 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
44 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 楚店服务区加油站房-安装工程
全费用单价分析表（清单）
工程名称：楚店服务区加油站房-安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 001 | 电气工程
| 001-1 | 配电箱
1 | 030404017031 | AP配电箱 | 1、供应安装调试 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
2 | 030404017032 | ATS配电箱 | 1、供应安装调试 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
3 | 030404017033 | UPS配电箱 | 1、供应安装调试 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
4 | 030404017034 | 1AL配电箱 | 1、供应安装调试 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
5 | 030404017035 | 2AL配电箱 | 1、供应安装调试 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
6 | 030404017036 | N1/2配电箱 | 1、供应安装调试 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 8 |  | 0 |  | 0
7 | 030404017037 | ALE箱 | 1、供应安装调试 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
| 001-2 | 桥架、电气配管
8 | 030411001012 | 电气配管SC50~100 | 1、配置要求：埋地或暗配 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 30.46 |  | 0 |  | 0
9 | 030411001013 | 电气配管SC15~40 | 1、配置要求：暗配 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 1037.62 |  | 0 |  | 0
10 | 030411001014 | 电气配管PC16~40 | 1、配置要求：暗配 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 853.02 |  | 0 |  | 0
| 001-3 | 电缆、电线
11 | 030408001020 | 电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16 | 1、含电缆终端头 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 21.12 |  | 0 |  | 0
12 | 030408001021 | 电力电缆WDZB-YJY-5*16 | 1、含电缆终端头 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 49.68 |  | 0 |  | 0
13 | 030408001022 | 电力电缆WDZB-YJY-5*10 | 1、含电缆终端头 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 46.78 |  | 0 |  | 0
14 | 030408001023 | 电力电缆WDZB-YJY-5*6 | 1、含电缆终端头 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 14.46 |  | 0 |  | 0
15 | 030408001024 | 电力电缆NH-YJY-5*6 | 1、含电缆终端头 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 18.38 |  | 0 |  | 0
16 | 030411004012 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 4098.38 |  | 0 |  | 0
17 | 030411004013 | 电气配线4.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 523.14 |  | 0 |  | 0
18 | 030411004014 | 电气配线6.0mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 354.06 |  | 0 |  | 0
19 | 030411004015 | 二芯软导线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 276.92 |  | 0 |  | 0
| 001-4 | 灯具、插座、开关
20 | 030412001022 | 带感应开关吸顶灯LED，1x11W | 1、安装方式：吸顶 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
21 | 030412001023 | 嵌入式筒灯LED，1x11W | 1、安装方式：嵌入式 2、含开孔 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 14 |  | 0 |  | 0
22 | 030412001024 | LED防潮灯LED，1x11W | 1、安装方式：壁装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
23 | 030412001025 | 嵌入式LED灯盘LED，26W | 1、安装方式：嵌入式 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 18 |  | 0 |  | 0
24 | 030412001026 | 嵌入式LED灯盘双管LED，36W | 1、安装方式：嵌入式 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 22 |  | 0 |  | 0
25 | 030412001027 | 嵌入式LED灯盘(应急)带蓄电池LED，36W | 1、安装方式：嵌入式 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
26 | 030412001028 | 吸顶式LED灯盘LED，26W | 1、安装方式：吸顶 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 10 |  | 0 |  | 0
27 | 030412001029 | 吸顶式LED灯盘(应急)带蓄电池LED，26W | 1、安装方式：吸顶 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 6 |  | 0 |  | 0
28 | 030412004021 | 疏散指示灯、疏散出口标志灯（规格型号综合考虑） | 1、安装形式：壁装或吊装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 40 |  | 0 |  | 0
29 | 030412004022 | 楼层标志灯（规格型号综合考虑） | 1、安装形式：壁装或吊装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
30 | 030404034005 | 开关（规格型号综合考虑） | 1、安装方式：暗装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 30 |  | 0 |  | 0
31 | 030404035003 | 插座（规格型号综合考虑） | 1、安装方式：暗装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 72 |  | 0 |  | 0
32 | 030411006008 | 开关(插座)盒 | 1、安装形式：暗装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 102 |  | 0 |  | 0
33 | 030411006009 | 接线盒 | 1、安装形式：暗装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 140 |  | 0 |  | 0
34 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
| 001-5 | 防雷接地系统
35 | 030409005003 | 防雷接地系统 | 1.包含养护工区和交警路政营房设备房避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 001-6 | 其他
36 | WB031002004003 | 剔堵槽沟 | 1、名称：剔堵槽沟 2、说明：开槽切割、剔凿、安装管道、修补 3、开槽：控制切割的宽度、再进行剔凿、严禁横向切割 4、修补：墙面必须浇水充分湿润、清理凹槽内浮渣、封堵 5、说明：参照规范要求执行 6、要求：钢丝网掩盖补槽，施工完毕后弹线做标记 7、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 85.22 |  | 0 |  | 0
| 001-7 | 弱电系统
37 | 030502003003 | 监控柜 | 1、规格：详见图纸 2、安装方式：置于办公桌内 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
38 | 030502003004 | 弱电转接箱 | 1、安装方式：H=0.3m,暗装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
39 | 030507008001 | 540线红外半球摄像机 | 1、配置要求：540线红外半球摄像机 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
40 | 030411001015 | 电气配管SC15~40 | 1、配置要求：暗配 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 33.6 |  | 0 |  | 0
41 | 030411001016 | 电气配管PC16~40 | 1、配置要求：暗配 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 43.1 |  | 0 |  | 0
42 | 030502005002 | 超六类线UTP-C6 | 1、敷设方式：穿管或穿桥架 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 576.24 |  | 0 |  | 0
43 | 030502005003 | 配线HYA22-20(2*0.5) | 1、敷设方式：穿管或穿桥架 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 15.66 |  | 0 |  | 0
44 | 030502005004 | 配线RVV-2*1.0 | 1、敷设方式：穿管或穿桥架 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 34.6 |  | 0 |  | 0
45 | 030502005005 | 配线4芯光纤 | 1、敷设方式：穿管或穿桥架 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 15.6 |  | 0 |  | 0
46 | 030502004005 | 一位网络、一位电话出线口 | 1、安装方式：底边距地0.3m墙上安装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
47 | 030411006010 | 开关（插座）盒 | 1、安装形式：暗装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 20 |  | 0 |  | 0
| 002 | 给排水工程
| 002-1 | 挖土方
48 | 040101002003 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m3 | 19.2 |  | 0 |  | 0
| 002-2 | 给水系统
49 | 031001007011 | 内衬PE钢塑复合给水管DN20-50 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 24.02 |  | 0 |  | 0
50 | 031001006013 | PPR无规共聚聚丙烯管DN15~50 | 1、连接形式：热熔承插连接 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 28.1 |  | 0 |  | 0
51 | 031002001009 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 6.92 |  | 0 |  | 0
52 | 030113015009 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 1、含综合楼所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
53 | 031002003011 | 给水系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
54 | WB031002004004 | 剔堵槽沟 | 1、名称：剔堵槽沟 2、说明：开槽切割、剔凿、安装管道、修补 3、开槽：控制切割的宽度、再进行剔凿、严禁横向切割 4、修补：墙面必须浇水充分湿润、清理凹槽内浮渣、封堵 5、说明：参照规范要求执行 6、要求：钢丝网掩盖补槽，施工完毕后弹线做标记 7、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 13.2 |  | 0 |  | 0
55 | 031208002006 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉或聚氨酯泡沫2、绝热厚度：25mm 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m3 | 0.08 |  | 0 |  | 0
56 | 031208007004 | 防潮层、保护层 | 1、材料：聚合物水泥基防水涂膜 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0
| 002-3 | 排水系统
57 | 031001006014 | PVC-U排水管DN32~100 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 31.2 |  | 0 |  | 0
58 | 031002003012 | 排水系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 002-4 | 雨水系统
59 | 031004014016 | 侧入式雨水斗，钢制DN100 | 1、详见09S302-9 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0
60 | 031001006015 | 防紫外线PVC-U排水管DN50~100 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 124.8 |  | 0 |  | 0
| 002-5 | 消火栓系统
61 | 030901001007 | 热镀锌钢管DN20~40 | 1、连接形式：丝扣连接 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 43.4 |  | 0 |  | 0
62 | 031002001010 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：吊装 3、除锈级别：除锈后刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道 | kg | 26.32 |  | 0 |  | 0
63 | 030901010004 | 消防软管卷盘 | 1、型号、规格：消防软管长30m 2、每个点配有手提式磷酸铵盐MF/ABC3干粉灭火器2具 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
64 | 030901013004 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 | 1、规格、型号：含手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC3(2A)2具 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 8 |  | 0 |  | 0
65 | 030113015010 | 消火栓系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 1、含有消火栓系统过滤器、水表、软接头、阀门、流量开关、水流指示器、信号阀、末端试水阀、试水装置、报警装置、旋流防止器、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
66 | 031002003013 | 消火栓系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
67 | 030905002004 | 消火栓系统调试 | 1、系统形式：消火栓系统调试 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 点 | 4 |  | 0 |  | 0
| 002-6 | 卫生洁具
68 | 031004014018 | 地漏DN50 | 1、材质：铸铁 2、详见04S301-26 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 14 |  | 0 |  | 0
69 | 031004003004 | 洗脸盆 | 1、组装形式：详见09S304-48 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
70 | 031004006004 | 坐式大便器 | 1、组装形式：详见09S304-72 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
71 | 031004010003 | 淋浴器 | 1、组装形式：详见09S304-124 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 4 |  | 0 |  | 0
72 | 031004006005 | 蹲便器 | 1、组装形式：详见09S304-90 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
73 | 031004007002 | 小便器 | 1、规格、类型：感应式冲洗阀(交流电) 2、组装形式：详见09S304-105 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 | 4 |  | 0 |  | 0
74 | 031004008003 | 其他成品卫生器具 | 1、成品拖布池 2、组装形式：详见09S304-20 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 组 | 2 |  | 0 |  | 0
75 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 楚店服务区加油罩棚-安装工程
全费用单价分析表（清单）
工程名称：楚店服务区加油罩棚-安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 001 | 电气工程
| 001-2 | 桥架、电气配管
1 | 030411001013 | 电气配管SC20 | 1、配置要求：暗配 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 939.58 |  | 0 |  | 0
| 001-3 | 电缆、电线
2 | 030411004012 | 电气配线2.5mm2以内 | 1、配线形式：穿管或穿桥架 2.含接线端子 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 3758.32 |  | 0 |  | 0
| 001-4 | 灯具、插座、开关
3 | 030412001020 | 节能型吸顶式油站照明灯 | 1、安装方式：吸顶 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 12 |  | 0 |  | 0
4 | 030412001021 | 带应急的节能型吸顶式油站照明灯 | 1、安装方式：吸顶 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 36 |  | 0 |  | 0
5 | 030411006009 | 接线盒 | 1、安装形式：暗装 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 64 |  | 0 |  | 0
6 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 0
| 001-5 | 防雷接地系统
7 | 030409005003 | 防雷接地系统 | 1.包含养护工区和交警路政营房设备房避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容 2.施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
| 001-6 | 其他
8 | WB031002004003 | 剔堵槽沟 | 1、名称：剔堵槽沟 2、说明：开槽切割、剔凿、安装管道、修补 3、开槽：控制切割的宽度、再进行剔凿、严禁横向切割 4、修补：墙面必须浇水充分湿润、清理凹槽内浮渣、封堵 5、说明：参照规范要求执行 6、要求：钢丝网掩盖补槽，施工完毕后弹线做标记 7、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 25.22 |  | 0 |  | 0
| 002 | 给排水工程
| 002-1 | 挖土方
9 | 040101002003 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m3 | 9.6 |  | 0 |  | 0
| 002-4 | 雨水系统
10 | 031004014017 | 87型雨水斗DN100 | 1、详见09S302-9 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 16 |  | 0 |  | 0
11 | 031001006015 | 防紫外线PVC-U排水管DN50~100 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 247.12 |  | 0 |  | 0
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、 脚手架搭拆费 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 楚店服务区垃圾房-安装工程
全费用单价分析表（清单）
工程名称：楚店服务区垃圾房-安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务全费用综合单价（含税） | 劳务全费用合价（含税）
| 003 | 给排水工程
| 003-1 | 挖土方、开沟槽
1 | 040101002011 | 土方挖填 | 1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑 2、填方材料要求：原土回填 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m3 | 3 |  | 0 |  | 0
| 003-3 | 给水系统
2 | 031001007034 | 内衬PE钢塑复合给水管DN20-65 | 1、连接形式：螺纹或卡箍连接 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 10 |  | 0 |  | 0
3 | 031001006041 | PPR无规共聚聚丙烯管DN15~32 | 1、连接形式：热熔承插连接 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 4 |  | 0 |  | 0
4 | 030113015025 | 给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑） | 1、含垃圾房所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
5 | 031002003031 | 垃圾房给水系统套管（规格型号综合考虑） | 1、材质：详见图纸 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
6 | WB031002004014 | 剔堵槽沟 | 1、名称：剔堵槽沟 2、说明：开槽切割、剔凿、安装管道、修补 3、开槽：控制切割的宽度、再进行剔凿、严禁横向切割 4、修补：墙面必须浇水充分湿润、清理凹槽内浮渣、封堵 5、说明：参照规范要求执行 6、要求：钢丝网掩盖补槽，施工完毕后弹线做标记 7、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 4 |  | 0 |  | 0
| 003-4 | 排水系统
7 | 031001006042 | PVC-U排水管DN150 | 1、连接形式：粘接连接 3、含成品管卡 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 10 |  | 0 |  | 0
| 003-7 | 卫生洁具
8 | 031004014046 | 网框式地漏DN150 | 1、详见04S301-26 2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0
9 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3*2含箱体 | 套 | 2 |  | 0 |  | 0
10 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、 脚手架搭拆费 | 项 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0