## 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：标段5--天天高速公路无为至安庆段--隧道变电所表3
名称 | 单体名称 | 金额 | 备注
1 | TT-FJ 标--隧道变电所-室外附属工程-市政--大龙山1号隧道大桩号、大龙山2号隧道大桩号、大龙山2号隧道小桩号、大路山隧道大桩号、大路山隧道小桩号、铜山隧道小桩号 | 0
2 | TT-FJ 标--隧道配电房-建筑装饰工程--大龙山1号隧道大桩号、大龙山2号隧道大桩号、大龙山2号隧道小桩号、大路山隧道大桩号、大路山隧道小桩号、铜山隧道小桩号 | 0
3 | TT-FJ 标--隧道变电所-绿化景观、铺装工程（园林）--大龙山1号隧道大桩号、大龙山2号隧道大桩号、大龙山2号隧道小桩号、大路山隧道大桩号、大路山隧道小桩号、铜山隧道小桩号 | 0
4 | TT-FJ 标--隧道变电所-室外道路工程--大龙山1号隧道大桩号、大龙山2号隧道大桩号、大龙山2号隧道小桩号、大路山隧道大桩号、大路山隧道小桩号、铜山隧道小桩号 | 0
总计 |  | 0
| 其中：劳务投标报价 | 0

## 3.1 房建劳务招标清单
房建劳务招标清单
工程名称：TT-FJ 标--隧道变电所-室外附属工程-市政--大龙山1号隧道大桩号、大龙山2号隧道大桩号、大龙山2号隧道小桩号、大路山隧道大桩号、大路山隧道小桩号、铜山隧道小桩号
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务费用综合单价（含税） | 劳务费用合价（含税）
| 001 | 室外土石方工程
1 | 040101002001 | 挖土方 | 1、部位：沟槽及基坑土方 2、在接近设计标高时必须预留一定厚度的土层使用人工清理，预留土层厚度按施工规范执行，投标单位综合考虑报价，标后不予调整 3、土壤类别：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等 4、挖土深度：详见施工图纸及地勘报告 5、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 1290.8 |  | 0 |  | 0
2 | WB010101009001 | 填土碾压 | 1、土壤类别：素土 2、压实系数：大于0.94 3、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 4、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 1000.37 |  | 0 |  | 0
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：投标人结合地勘报告，踏勘现场后自行确定 2、弃土运距：详见招标补疑 3、施工范围场内的树木、绿化、房屋基础、沟塘清淤、建筑物、构筑物的拆运及垃圾处理等所有施工障碍物的拆运均需考虑在报价内，中标后不予调整 4、投标单位综合报价，应考虑施工中的渣土费、渣土运输清理费、保洁费和选择弃土点等所发生的一切费用，中标后不予调整 5、实际运距或超出部分的运距、渣土费、弃土场等费用投标人需现场勘察后在投标报价中综合考虑，中标后不予调整 6、具体：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 290.43 |  | 0 |  | 0
| 007 | 室外附属工程
其他附属工程
4 | WB010804011001 | 围墙 | 1、基础换填：换填500mm砂石垫层，压实系数≥0.94 2、基础做法：详见12J003第F10页节点1，基础埋深为自然地坪下1m 3、围墙做法：2.2m高立柱，立柱间距3.6m，具体做法详见12J003-F2-1 4、饰面做法：白色真石漆，具体做法详见12J003-F29-4 5、其他：每40m设置一道伸缩缝，含围墙脚手架 | m | 922 |  | 0 |  | 0
5 | WB010804009001 | 围墙钢大门 | 1、门框或扇材料品种、规格：铁艺大门，具体规格详见图纸 2、五金品种、规格：含埋件，铰链等五金配件 3、其他：大门做法详见12J003-19-5，立柱做法详见12J003-25-6，白色真石漆饰面，做法详见12J003-F29-4 | m2 | 86.4 |  | 0 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0 |  | 0

## 4.1 房建劳务招标清单
房建劳务招标清单
工程名称：TT-FJ 标--隧道配电房-建筑装饰工程--大龙山1号隧道大桩号、大龙山2号隧道大桩号、大龙山2号隧道小桩号、大路山隧道大桩号、大路山隧道小桩号、铜山隧道小桩号
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务费用综合单价（含税） | 劳务费用合价（含税）
| 0101 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 场地清理 | 1、土壤类别：详见现场土质及地勘报告 2、平整要求：正负30cm以内的场地平整 3、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 | m2 | 1921 |  | 0 |  | 0
2 | 010101002001 | 挖基坑土方 | 1、部位：基础土方 2、在接近设计标高时必须预留一定厚度的土层使用人工清理，预留土层厚度按施工规范执行，投标单位综合考虑报价，标后不予调整 3、土壤类别：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等 4、挖土深度：详见施工图纸及地勘报告，基坑支护范围内所有土方开挖，及红线范围内均开挖至设计标高 5、备注：投标人应仔细勘察现场，需自行考虑土方临时堆场及取土、运土距离，同时满足市容及渣土管理部门要求，实际结算时该项综合单价及上述差异、不利因素均不作任何调整。该部分费用折算摊销到相应子目的全费用单价内，不单独计量与支付。 6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 5117.7 |  | 0 |  | 0
3 | 010103001001 | 素土回填 | 1、部位：基础回填 2、填方材料品种：素土 3、密实度要求：压实系数不得小于0.94 4、夯填(碾压)：回填土应同步对称,均衡进行,分层夯实,人工夯实厚度≤250mm,机械夯实厚度≤300mm 5、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 2755.64 |  | 0 |  | 0
4 | 010103001002 | 2：8灰土回填 | 1、部位：基础回填 2、填方材料品种：2：8灰土 3、密实度要求：压实系数不得小于0.94 4、夯填(碾压)：回填土应同步对称,均衡进行,分层夯实,人工夯实厚度≤250mm,机械夯实厚度≤300mm 5、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 333.63 |  | 0 |  | 0
5 | 010201001001 | 级配砂石换填 | 1、部位：基础底部换填 2、填方材料品种：级配砂石换填 3、级配砂石宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。 4、级配砂石的最大干密度应大于2100kg/m 5、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整 6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 | m3 | 491.16 |  | 0 |  | 0
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：投标人结合地勘报告，踏勘现场后自行确定 2、弃土运距：投标人报价时自行考虑 3、施工范围场内的树木、绿化、房屋基础、沟塘清淤、建筑物、构筑物的拆运及垃圾处理等所有施工障碍物的拆运均需考虑在报价内，中标后不予调整 4、投标单位综合报价，应考虑施工中的渣土费、渣土运输清理费、保洁费和选择弃土点等所发生的一切费用，中标后不予调整 5、实际运距或超出部分的运距、渣土费、弃土场等费用投标人需现场勘察后在投标报价中综合考虑，中标后不予调整 6、具体：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 2362.06 |  | 0 |  | 0
| 0104 | 砌筑工程
7 | 010401001001 | 砖基础 | 1、部位：基础墙、砖胎膜 2、砖品种、规格、强度级：MU10混凝土实心砌块,M7.5水泥砂浆 | m3 | 12.97 |  | 0 |  | 0
8 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、部位：地上砌体墙 2、墙厚：所有厚度的砌体墙 3、砌块品种、规格、强度级：加气混凝土砌块 4、砂浆强度级：M5.0混合砂浆 | m3 | 319.26 |  | 0 |  | 0
9 | WB010401015001 | 墙基防潮层 | 1、防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层 | m2 | 129.73 |  | 0 |  | 0
| 0105 | 混凝土工程
10 | 010404001001 | 垫层(C15) | 1、部位：基础垫层 | m3 | 106.57 |  | 0 |  | 0
11 | 010501004001 | 基础（C30P6) | 1、部位：筏板基础等 | m3 | 469.02 |  | 0 |  | 0
12 | 010501003001 | 基础（C30） | 1、部位：独立基础等 | m3 | 81.97 |  | 0 |  | 0
13 | 010502001001 | 一次结构混凝土(C30P6） | 1、部位：柱、梁、板、墙、楼梯、后浇带等 | m3 | 97.75 |  | 0 |  | 0
14 | 010502001002 | 一次结构混凝土(C30) | 1、部位：柱、梁、板、墙、楼梯、后浇带等 | m3 | 852.9 |  | 0 |  | 0
15 | 010502001003 | 二次结构混凝土(C25) | 1、部位：圈梁、过梁、水平联系梁、防水反梁、设备基础等 | m3 | 58.19 |  | 0 |  | 0
16 | 010515001001 | 一级钢HPB300 | 1、钢筋种类、规格：一级钢综合（HPB300） 2、含钢筋所需的连接方式 | t | 3.16 |  | 0 |  | 0
17 | 010515001002 | 三级钢HRB400 | 1、钢筋种类、规格：三级钢综合（HRB400） 2、含钢筋所需的连接方式 | t | 99.8 |  | 0 |  | 0
18 | 010515001003 | 三级钢HRB400E | 1、钢筋种类、规格：三级钢综合（HRB400E） 2、含钢筋所需的连接方式 | t | 99.31 |  | 0 |  | 0
19 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、钢材种类、规格：详见图纸 2、油漆种类：所有外露铁件均应除锈涂红丹两道,刷防锈漆两度 | t | 0.71 |  | 0 |  | 0
20 | WB010516005001 | 墙面钢板（丝）网 | 1、部位：砌体与混凝土等两种不同基体交接处 2、材料种类：在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰钢丝网应标钢丝直径≮1mm(网宽度≥300mm、1mm厚、网眼尺寸不大于10mmX10mm或耐碱玻璃纤维网格布聚合物砂浆加强带(宽度≥300mm)进行处理,加强带与各基体搭接宽度不应小于150mm。 3、含楼梯间和人流通道处钢丝网 | m2 | 391.72 |  | 0 |  | 0
| 0108 | 门窗工程
21 | 010802003001 | 甲级钢制防火门 | 1、备注：专业厂家制作安装，符合设计、规范及相关验收标准，选用消防部门认可的合格产品 | m2 | 202.23 |  | 0 |  | 0
22 | 010807003001 | 铝合金百叶窗 | 1、窗材质：铝合金百叶窗 | m2 | 138.08 |  | 0 |  | 0
| 0109 | 屋面及防水工程
23 | 010901001001 | 坡屋面（70厚保温） | 1、灰色平瓦 2、挂瓦条30X30(h),中距按瓦材规格;顺水条30X30(h),@500 3、40厚C20细石混凝土找平层,内配φ4@150X150钢筋网，分缝5m*5m 4、3厚+3厚双层SBS改性沥青防水卷材 5、15mm厚1:3水泥砂浆找平层 6、70厚现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料,B1级 | m2 | 2343.74 |  | 0 |  | 0
24 | 010902001001 | 坡屋面檐沟 | 1、3厚高聚物改性沥青卷材防水层 2、2厚高聚物改性沥青卷材附加层 3、20厚1：3水泥砂浆找平层 4、最薄处30厚轻集料混凝土找坡层 | m2 | 372.88 |  | 0 |  | 0
25 | 011101001001 | 雨篷屋面 | 1、部位：雨棚 2、20厚1:2.5水泥砂浆找坡 3、钢筋混凝土挑板 | m2 | 125.66 |  | 0 |  | 0
26 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1、部位：地下室外墙 2、30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用醋酸乙烯胶粘剂粘贴 3、4厚SBS改性沥青防水卷材 4、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) | m2 | 415.44 |  | 0 |  | 0
27 | 010903003001 | 水池内壁防水 | 1、部位：水池内壁 2、20厚1：2防水水泥砂浆抹面 | m2 | 813.91 |  | 0 |  | 0
| 0111 | 楼地面装饰工程
28 | 011102003001 | 防滑地砖地面 12J304第60页DB21 | 1、10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、30厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5厚聚氨酯防水层（两道） 4、最薄处20厚1：3水泥砂浆或细石混凝土找坡层，抹平 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、80厚C15混凝土垫层 7、150厚碎石夯入土中 | m2 | 1154.99 |  | 0 |  | 0
29 | 011101003001 | 防油细石混凝土地面 12J304第126页DG4 | 1、50厚C25防油细石混凝土，随打随抹光，表面涂密封固化剂 2、1.5聚氨酯防水层（两道） 3、20厚1：3水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、80厚C15混凝土垫层 6、150厚碎石夯入土中 | m2 | 16.2 |  | 0 |  | 0
30 | 011102003002 | 防滑地砖地面 12J304第60页DB21（无碎石垫层、混凝土垫层） | 1、10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、30厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5厚聚氨酯防水层（两道） 4、最薄处20厚1：3水泥砂浆或细石混凝土找坡层，抹平 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、80厚C15混凝土垫层 7、150厚碎石夯入土中 | m2 | 196.71 |  | 0 |  | 0
31 | 011105003001 | 深褐色面砖踢脚线 | 1、结合层：10厚1：2水泥砂浆粘贴 | m | 802.8 |  | 0 |  | 0
32 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1、部位：楼梯楼面 2、面层材料品种、规格、颜色：地砖 3、含防滑条 | m2 | 22.06 |  | 0 |  | 0
33 | 011101001002 | 水泥面层散水 12J003第A1页节点4A | 1、20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C20混凝土 4、150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 5、密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料填充 | m2 | 203.9 |  | 0 |  | 0
34 | 011101001003 | 花岗岩出入口坡道 | 1、100厚花岗岩面层，水泥砂浆灌缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土 4、300厚3：7灰土分两步夯实 | m2 | 587.9 |  | 0 |  | 0
35 | 011101003002 | 地下室底板 | 1、50厚C20细石混凝土保护层 2、10厚1:4石灰砂浆隔离层 3、4厚SBS改性沥青防水卷材 4、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 808.62 |  | 0 |  | 0
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
36 | 011201001001 | 涂料墙面 13J502-1第B04页 | 1、白色无机涂料 2、封闭底涂料一道 3、刮腻子三遍 4、聚合物水泥砂浆修补墙面 5、加气混凝土砌块 | m2 | 3144.21 |  | 0 |  | 0
37 | 011201001002 | 涂料墙面 13J502-1第B04页 | 1、白色防霉无机涂料 2、封闭底涂料一道 3、刮腻子三遍 4、聚合物水泥砂浆修补墙面 5、加气混凝土砌块 | m2 | 486.89 |  | 0 |  | 0
38 | WB011406001001 | 外墙涂料（无保温） | 1、真石漆 2、辊涂底漆 3、专用腻子批底、找平、打磨两遍 4、5厚聚合物水泥防水砂浆 5、6厚1：2.5水泥砂浆找平（砖墙）/12厚1：2.5水泥砂浆找平（混凝土墙） 6、12厚1:2水泥砂浆打底（砖墙）/素刷水泥浆一道，内掺水重5%的建筑胶（混凝土墙） 7、5厚1：2水泥砂浆打底扫毛（混凝土墙） 8、界面剂一道（混凝土墙） | m2 | 2214.06 |  | 0 |  | 0
| 0113 | 天棚工程
39 | 011406001001 | 白色无机涂料天棚抹灰（含防水） 皖2014J301第96页2B | 1、界面剂一道 2、1.2厚聚氨酯防水涂料 3、5厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、3厚1：2.5水泥砂浆找平 5、白色无机涂料 | m2 | 1623.08 |  | 0 |  | 0
| 0115 | 其他装饰工程
40 | 011502007001 | 滴水线条 | 1、线条材料品种、规格、颜色：凡檐口、雨蓬、阳台、外廊、外凸线脚等部位底部均应做滴水线 | m | 674.5 |  | 0 |  | 0
41 | 011503001001 | 普通楼梯栏杆 | 1、部位：普通楼梯栏杆 2、栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆详15J403-1第B14页A2 | m | 20.91 |  | 0 |  | 0
42 | 011502007002 | 钢爬梯 | 1、材料品种、规格、颜色：不锈钢爬梯 | 个 | 6 |  | 0 |  | 0
43 | 010512008001 | 排水沟盖板（地下室） | 1、部位：排水沟盖板（地下室） 2、角钢篦子 | m2 | 5.3 |  | 0 |  | 0
44 | 010512008002 | 集水井盖板 | 1、部位：集水井盖板 | m2 | 9 |  | 0 |  | 0
45 | WB040402025001 | 钢板止水带 | 1、材料品种：钢板止水带 | m | 207.57 |  | 0 |  | 0
46 | 010512008003 | 挡鼠板 | 1、部位：挡鼠板 2、600mm高,通风道用金属网密闭,网眼小于10mmX10mm | m2 | 61.56 |  | 0 |  | 0
47 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、窗台板材质、规格、颜色：18厚黑金砂花岗岩 | m2 | 24.42 |  | 0 |  | 0
48 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1、嵌缝材料种类：阻火带 2、固定方式：铝合金基座，φ8塑料胀锚螺栓紧固间距400MM 3、盖缝材料：铝合金中心盖板 4、参见图集04CJ01-3第22页做法2 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | m | 47.31 |  | 0 |  | 0
49 | 010903004001 | 外墙变形缝 | 1、嵌缝材料种类：软聚乙烯泡沫塑料粘结在26号镀锌钢板上 2、固定方式：铝合金基座，φ6塑料胀锚螺栓紧固间距400MM 3、盖缝材料：铝合金盖板 4、参见图集04CJ01-3第19页做法1 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | m | 23.4 |  | 0 |  | 0
50 | 010903004002 | 内墙及顶棚变形缝 | 1、嵌缝材料种类：阻火带 2、固定方式：铝合金基座，φ6塑料胀锚螺栓紧固间距400MM 3、盖缝材料：铝合金盖板 4、参见图集04CJ01-3第16页做法1 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | m | 42.09 |  | 0 |  | 0
51 | 011705001001 | 沉降观测 | 1、部位：隧道配电房 2、沉降观测 3、竣工后,第一年内每隔2~3个月观测一次,以后每隔4~6个月观测一次。沉降停测标准可采用连续两次半年沉降量不超过 2mm。 | 项 | 6 |  | 0 |  | 0
| 0117 | 技术措施工程
| 011701 | 脚手架工程
52 | 011701002001 | 脚手架 | 1、部位：隧道配电房 2、基础脚手架、外脚手架、砌筑脚手架、装饰脚手架等 | 项 | 6 |  | 0 |  | 0
| 011702 | 混凝土模板及支架（撑）
53 | 011702001001 | 模板工程 | 1、部位：隧道配电房 2、所有混凝土工程所需的模板和超高模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | 项 | 6 |  | 0 |  | 0
| 011703 | 垂直运输
54 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、部位：隧道配电房 2、建筑垂直运输费 | 项 | 6 |  | 0 |  | 0
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
55 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、部位：隧道配电房 2、投标单位根据现有的图纸资料、招标文件和施工规范等资料，充分考虑，一次性报价，中标后不得调整 | 项 | 6 |  | 0 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0 |  | 0

## 5.1 房建劳务招标清单
房建劳务招标清单
工程名称：TT-FJ 标--隧道变电所-绿化景观、铺装工程（园林）--大龙山1号隧道大桩号、大龙山2号隧道大桩号、大龙山2号隧道小桩号、大路山隧道大桩号、大路山隧道小桩号、铜山隧道小桩号
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务费用综合单价（含税） | 劳务费用合价（含税）
| 0501 | 绿化工程
| 050101 | 绿地整理
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、名称：整理绿化用地 2、种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行分析,采取相应的消毒,施肥和客土等措施。 3、严禁使用建筑垃圾土、烟碱土、重粘土以及含有他有害物质的土壤; 4、严禁在种植土下铺设有不透水层。 5、弃渣运距：投标单位自行勘查现场，综合考虑 | m2 | 2347 |  | 0 |  | 0
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、回填土质要求：普通种植土回填 2、取土运距：投标人现场勘查后自行考虑 3、回填厚度：回填土厚度1.5m 4、弃土运距：投标人现场勘查后自行考虑 5、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | m3 | 3520.5 |  | 0 |  | 0
| 050102 | 栽植花木
3 | 050102012003 | 铺种马尼拉 | 1、草皮种类：马尼拉 2、养护期：一级养护，养护期两年 3、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | m2 | 2347 |  | 0 |  | 0
| 0502-3 | 标志标线
4 | 040205006002 | 标线 | 1、部位：路缘石外、停车位处标线、路面导向箭头、文字、标志、减速震荡标线、斑马线等 2、材料品种：2.0mm厚树脂防滑型热熔漆 | m2 | 128.54 |  | 0 |  | 0
| 0503-4 | 其他
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
5 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备规格型号：绿化工程的所有大型机械 2、未尽事宜详见设计图纸，答疑，招标文件等所有内容，满足相关城市绿化规范要求及工程主管部门的要求 | 项 | 6 |  | 0 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0 |  | 0

## 6.1 房建劳务招标清单
房建劳务招标清单
工程名称：TT-FJ 标--隧道变电所-室外道路工程--大龙山1号隧道大桩号、大龙山2号隧道大桩号、大龙山2号隧道小桩号、大路山隧道大桩号、大路山隧道小桩号、铜山隧道小桩号
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税） | 劳务费用综合单价（含税） | 劳务费用合价（含税）
| 0401 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别：自行勘察现场及详见地质勘查报告 2、弃土运距：详见招标补疑 3、施工范围场内的菜地、树木、绿化、房屋基础、建筑物、构筑物的拆运及垃圾处理等所有施工障碍物的拆运均需考虑在报价内，中标后不予调整 4、投标单位综合报价，应考虑施工中的渣土费、渣土运输清理费、保洁费和选择弃土点等所发生的一切费用，中标后不予调整 5、具体：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 5888.34 |  | 0 |  | 0
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、部位：道路 2、在接近设计标高时必须预留一定厚度的土层使用人工清理，预留土层厚度按施工规范执行，投标单位综合考虑报价，标后不予调整 3、土壤类别：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等 4、挖土深度：详见施工图纸及地勘报告，基坑支护范围内所有土方开挖，及红线范围内均开挖至设计标高 5、备注：投标人应仔细勘察现场，结合地质勘察报告，综合考虑土壤类别差异因素，以及现场存在的淤泥、地表水、地下障碍物、高差等不利因素，需自行考虑土方临时堆场及取土、运土距离，同时满足市容及渣土管理部门要求，实际结算时该项综合单价及上述差异、不利因素均不作任何调整。该部分费用折算摊销到相应子目的全费用单价内，不单独计量与支付。 | m3 | 2944.17 |  | 0 |  | 0
|  |  | 6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：投标人结合地勘报告，踏勘现场后自行确定 2、弃土运距：投标人报价时自行考虑 3、施工范围场内的树木、绿化、房屋基础、沟塘清淤、建筑物、构筑物的拆运及垃圾处理等所有施工障碍物的拆运均需考虑在报价内，中标后不予调整 4、投标单位综合报价，应考虑施工中的渣土费、渣土运输清理费、保洁费和选择弃土点等所发生的一切费用，中标后不予调整 5、实际运距或超出部分的运距、渣土费、弃土场等费用投标人需现场勘察后在投标报价中综合考虑，中标后不予调整 6、具体：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m3 | 2944.17 |  | 0 |  | 0
| 0402 | 轻型沥青混凝土路面
4 | 040202001001 | 路床(槽)碾压检验 | 1、碾压、检验：包括平均厚度10cm以内的人工挖高填低 2、理顺坡度：符合设计要求的纵、横坡度 | m2 | 5888.34 |  | 0 |  | 0
5 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾） | 1、水泥含量：3%低剂量水泥稳定碎石 2、厚度：20cm 3、说明：商品水泥稳定碎石，机械施工，养护等 | m2 | 5353.04 |  | 0 |  | 0
6 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾） | 1、水泥含量：5%水泥稳定碎石 2、厚度：20cm 3、说明：商品水泥稳定碎石，机械施工，养护等 | m2 | 4866.4 |  | 0 |  | 0
7 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：SBS改性沥青混凝土AC-20 2、厚度：6cm 3、说明：商品沥青混凝土，机械施工 4、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 4424 |  | 0 |  | 0
8 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：SBS改性沥青混凝土AC-13 2、厚度：4cm 3、说明：商品沥青混凝土，机械施工 4、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 4424 |  | 0 |  | 0
9 | 040203003001 | 粘层 | 1、部位：水稳层与水稳层之间 2、材料品种：水泥净浆 | m2 | 4424 |  | 0 |  | 0
10 | 040203003002 | 粘层 | 1、部位：沥青层与与水稳层之间 2、材料品种：5mm厚乳化沥青 | m2 | 4424 |  | 0 |  | 0
11 | 040203003003 | 透层 | 1、部位：沥青层与水稳层之间 2、材料品种：乳化沥青 | m2 | 4424 |  | 0 |  | 0
12 | 040203004001 | 封层 | 1、部位：沥青层与水稳层之间 2、材料品种：乳化沥青 | m2 | 4424 |  | 0 |  | 0
| A5 | 其它
13 | ZB040101001001 | 不同材料路面驳接 | 1、不同材料路面驳接、与市政道路驳接 2、混凝土过渡段预埋φ25拉杆,长70cm,间距40cm 3、包含刨铣、冲刷等工作 | 项 | 6 |  | 0 |  | 0
14 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、其他:未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 项 | 6 |  | 0 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0 |  | 0