**合肥市包河区BH202437号地块项目一标段防火门工程采购建议**

1. 成交单位需提供满足设计、清单及业主要求的材料样品，防火门需报业主选样确认；
2. 材料常规检测费用和资料费含在报价中，采购人不另外单独支付；
3. 为确保项目文明工地施工，安全文明施工费按规定列入了清单报价，文明工地应满足建设单位要求，同时需单独提供体现安全文明施工费（为工程造价2%）投入的印证资料（包括但不限于发票、图片）；
4. 单价包干、包材料包施工；
5. 本项目安全文明施工要求高、质量要求严、工期要求紧，供应商须自行踏勘现场：包括现场临时道路、交通便道、样品存放场地、围挡等，结合现场实际情况，从场地布置、临时设施、夜间施工、扬尘整治、防尘降噪、文明环保施工、工期、营运高速公路运输等各方面，自行考虑费用和风险综合报价，成交后价格不予调整；
6. 成交方根据约定的品牌要求自行考虑防火门及防火门五金品牌使用，详见推荐品牌表；
7. 全套施工图纸及本次防火门采购范围（打云线处的防火门不在本次招采范围内）图纸均已提供；
8. 现场临时设施已建成，此项费用无需供应商在综合报价中考虑，但成交人发生住宿费及水电需按实际发生扣除；
9. 工期：7月份进场，工期一个月；